WYKONAWCY                                                                                     /wszyscy/

Eap-2412/2/26/M

Dotyczy postępowania znak jw. z dnia 19.01.2026r.

ZAWIADOMIENIE /1/

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej,36-100 Kolbuszowa,

Ul. Grunwaldzka 4, zawiadamia Wykonawców o wypłynięciu zapytań dotyczących zapisów

SWZ w postępowaniu:

Dot. Postępowania w trybie podstawowym : „Dostawa rękawic medycznych w 4 pakietach”

Zgodnie z art.284 ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2024 r. poz. 1320.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1. Pakiet 2.     Czy zamawiający dopuści rękawice z poziomem AQL 1,5 przy spełnieniu pozostałych wymagań?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK. Dopuszcza.

Pytanie 2. Dotyczy pakiet 2 Zwracamy się o możliwość złożenia oferty: Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe. Grubość na palcu min. 0,08mm, na dłoni min. 0,05 mm max. 0,08mm, powierzchnia zewnętrzna gładka z teksturą na końcach palców, chlorowane od wewnątrz, bez protein lateksu; AQL = 1,0. Zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej kategorii III. Pozbawione tiuramów . Posiadające dopuszczenia do kontaktu z żywnością oraz potwierdzone piktogramem na opakowaniu.Opakowanie 200 szt.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 3.  Dotyczy pakiet 4 Zwracamy się o możliwość złożenia oferty: Rękawice diagnostyczne winylowe, bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimeryzowaną, zewnętrznie gładkie, rolowany mankiet, bez zawartości DOP/DEHP, DBP ; AQL </ = 1,5. Posiadające dopuszczenia do kontaktu z żywnością potwierdzone piktogramem na opakowaniu. Opakowanie 150 szt.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający informuje uczestników postępowania o przysługujących środkach ochrony prawnej, zgodnie z Działem VI uPzp.

Kolbuszowa 21.01.2026 r.

DYREKTOR SP ZOZ KOLBUSZOWA

ZBIGNIEW STRZELCZYK

…………………………………………..

/Podpis osoby uprawnionej/