WYKONAWCY                                                                                     /wszyscy/

Eap-2412/2/26/M

Dotyczy postępowania znak jw. z dnia 19.01.2026r.

ZAWIADOMIENIE /2/

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej,36-100 Kolbuszowa,

Ul. Grunwaldzka 4, zawiadamia Wykonawców o wypłynięciu zapytań dotyczących zapisów

SWZ w postępowaniu:

Dot. Postępowania w trybie podstawowym : „Dostawa rękawic medycznych w 4 pakietach”

Zgodnie z art.284 ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2024 r. poz. 1320.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1. Czy Zamawiający w pakiecie nr  2 dopuści rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe. Grubość na palcu 0,07mm, na dłoni 0,06mm, powierzchnia zewnętrzna gładka z teksturą na końcach palców, chlorowane od wewnątrz, bez protein lateksu; AQL=1,5. Zarejestrowany jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej kategorii III. Pozbawione tiuramów. Posiadające dopuszczenia do kontaktu z żywnością oraz potwierdzone piktogramem na opakowaniu?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 2. Do umowy: Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w umowie zapisu dotyczycącego minimum logistycznego tj. Zamawiający będzie składał zamówienie według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być niższa niż 500 zł netto?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

Pytanie 3. Pakiet 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe o nieznacznej różnicy w grubości na dłoni 0,07±0,01 mm?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4. Pakiet 2, pozycja 1Czy Zamawiający dopuści rękawice z mikroteksturą na całej rękawicy i z dodatkową teksturą na końcach palców?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 5. Pakiet 2, pozycja 1Czy Zamawiający dopuści rękawice pakowane a’200sztuk z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 6. Pakiet 3, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubość pojedynczej ścianki: na palcu 0,36mm ±0,04mm, na dłoni 0,31mm±0,03mm, na mankiecie 0,23mm±0,03mm?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK. Dopuszcza.

Pytanie 7. Pakiet 3, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści rękawice o sile zrywu przed starzeniem min. 20N i sile zrywu po starzeniu min 18N?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Zamawiający informuje uczestników postępowania o przysługujących środkach ochrony prawnej, zgodnie z Działem VI uPzp.

Kolbuszowa 26.01.2026 r.

DYREKTOR SP ZOZ KOLBUSZOWA

ZBIGNIEW STRZELCZYK

…………………………………………..

/Podpis osoby uprawnionej/