WYKONAWCY                                                                                     /wszyscy/

Eap-2412/5/26/M

Dotyczy postępowania znak jw. z dnia 24.02.2026r.

ZAWIADOMIENIE /1/

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej,36-100 Kolbuszowa,

Ul. Grunwaldzka 4, zawiadamia Wykonawców o wypłynięciu zapytań dotyczących zapisów

SWZ w postępowaniu:

Dot. Postępowania w trybie podstawowym : „Dostawa wyrobów do pielęgnacji pacjenta i opatrunki specjalistyczne w 26 pakietach”

Zgodnie z art.284 ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2024 r. poz. 1320.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1. Dot. Pakiet 24. Czy Zamawiający dopuści jałowy hemostatyk powierzchniowy w postaci proszku, wykonany z wysoko oczyszczonej żelatyny pochodzenia naturalnego. Przeznaczony do miejscowego stosowania w celu tamowania krwawienia włośniczkowego, żylnego oraz tętniczego. Może być aplikowany na sucho lub w postaci pasty po zmieszaniu z roztworem soli fizjologicznej, co umożliwia regulację lepkości i optymalne dopasowanie do nieregularnych struktur anatomicznych, ubytków i szczelin, w tym tkanki kostnej gąbczastej.

Produkt łatwo się formuje i może być podawany manualnie lub za pomocą standardowej strzykawki w miejsca trudno dostępne. Wykazuje wysoką zdolność przylegania do tkanek, zapewniając skuteczną hemostazę średnio w czasie około 2 minut. Nie zaburza procesu gojenia kości i może być stosowany w zabiegach ortopedycznych, sternotomii oraz neurochirurgii.

Preparat jest biokompatybilny, o neutralnym pH, co umożliwia jego łączenie z substancjami leczniczymi oraz wykorzystanie jako nośnika leków. Ulega całkowitej biodegradacji i resorpcji w czasie krótszym niż 4 tygodnie, bez ryzyka enkapsulacji. Może pozostać w miejscu implantacji do całkowitego wchłonięcia.

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 2. Dot. Pakiet 25 Czy Zamawiający dopuści jałowy hemostatyk powierzchniowy, wykonany w 100% z utlenionej, regenerowanej celulozy (naturalnego pochodzenia roślinnego). Postać miękkiej, lekkiej, wielowarstwowej włókniny. Działa miejscowo i tamuje krwawienie średnio w ciągu 3-4 minut. Czas wchłaniania po implantacji wynosi 7-14 dni. Niska wartość pH (2.5-3.5) zapewnia uzyskanie efektu bakteriobójczego. Zawartość grupy karboksylowej mieści się w zakresie 18-24 %.

Wykazuje działanie bakteriobójcze przeciwko szerokiej gamie bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych, tlenowych i beztlenowych, takich jak: MRSA, MRSE, VRE, PRSP, Pseudomonas aeruginosa, E.coli – parametry zawarte w instrukcji użytkowania. Skuteczność bezpieczeństwa in vivo z udziałem ludzi została potwierdzona badaniem klinicznym w postaci prospektywnego, porejestracyjnego badania interwencyjnego z obserwacją kliniczną.

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszcza.

Pytanie 3. Pakiet nr XXV Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr XXV wchłanialnego jałowego hemostatyku z utlenowanej regenerowanej celulozy w 100% poch. roślinnego , w postaci luźno tkanej siatki, pH 2,5-3, czas hemostazy 2 min , czas wchłaniania 7-14 dni , w opakowaniach po 12 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości, w rozmiarze :

Poz. 1 - 2,5x5cm

Poz. 2 - 5x7,5cm ?

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszcza.

Pytanie 4. Zadanie 16:Prosimy o wydzielenie pozycji 1 i 5 do innego Pakietu. Podział ten zwiększy konkurencyjność ofert.

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 5. Pozycja 1:W celu zachowania zasad uczciwej konkurencyjności zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku spełniającego wymogi SWZ z klejem naniesionym równomiernie oraz bez nacięć na brzegach

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszcza.

Pytanie 6. Pozycja 5:W celu zachowania zasad uczciwej konkurencyjności zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku spełniającego wymogi SWZ z klejem naniesionym równomiernie oraz bez nacięć na brzegach.

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszcza.

Pytanie 7. Pakiet 16 Prosimy Zamawiającego o wydzielenie do osobnego pakietu pozycji 13 lub zrezygnowanie z niej w pakiecie 16. Pozwoli to na pełną realizację wszystkich pozostałych pozycji pakietu 16 , pozycja 13 ogranicza realizację pakietu ze względu na specyfikę dystrybucji produktu na rynku polskim.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Podać ostatnią obowiązująca cenę rynkową i zaznaczyć brak realizacji.

Pytanie 8.  PAKIET XXIV Hemostatyk do robotyki I, może wskazać objętość proszku jaką wymaga do zaoferowania?

Odpowiedź Zamawiającego: Najmniejsze opakowanie handlowe.

Pytanie 9 dotyczy Pakietu XXII poz. 1  Czy Zamawiający w Pakiecie XXII w pozycji 1 dopuści zaoferowanie opatrunku nasączonego 0.5% PHMB (Poliheksametylen biguanidu) do zabezpieczenia cewników dożylnych z otworem 7 mm, możliwość stosowania do 7 dni?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie10. dotyczy Pakietu XXII poz. 2

Czy Zamawiający w Pakiecie XXII w pozycji 2 dopuści zaoferowanie opatrunku nasączonego 0.5% PHMB (Poliheksametylen biguanidu) do zabezpieczenia cewników dożylnych z otworem 4mm, możliwość stosowania do 7 dni?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 11. Dotyczy wzoru umowy, paragraf 2, pkt 5. - W związku z wejściem w życie obowiązku wystawiania faktur w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF), wynikającego z przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, prosimy o potwierdzenie, że postanowienia projektowanej umowy dotyczące formy i sposobu przekazywania faktur zostaną dostosowane do obowiązujących przepisów prawa.

Jednocześnie wnosimy o uzupełnienie postanowień umowy o następujący zapis:

,,Faktury będą wystawiane i przekazywane Zamawiającemu w formie faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Za datę otrzymania faktury przez Zamawiającego uznaje się datę przydzielenia fakturze numeru identyfikującego w systemie KSeF. W przypadku niedostępności systemu KSeF (awaria, tryb offline), faktury będą wystawiane i dostarczane zgodnie z procedurami przewidzianymi w ustawie o podatku od towarów i usług lub w inny sposób uzgodniony przez Strony."

Odpowiedź Zamawiającego:  Zamawiający zmienia zapis w par 2 pkt 5 wzoru umowy.

„Dostarczenie przedmiotów umowy zostanie potwierdzone przez uprawnionego pracownika Zamawiającego bezpośrednio na fakturze. W razie stwierdzenia wad dostarczonego towaru zostanie sporządzony protokół wadliwych dostaw, na podstawie którego Wykonawca otrzyma dokument reklamacyjny. Faktury będą wystawiane i przekazywane Zamawiającemu w formie faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Za datę otrzymania faktury przez Zamawiającego uznaje się datę przydzielenia fakturze numeru identyfikującego w systemie KSeF. W przypadku niedostępności systemu KSeF (awaria, tryb offline), faktury będą wystawiane i dostarczane zgodnie z procedurami przewidzianymi w ustawie o podatku od towarów i usług lub w inny sposób uzgodniony przez Strony”

Pytanie 12. Dotyczy Pakiet XIX Załącznik OPZ nr 2 oraz zał. 4 formularz cenowy - w pozycji 1 jest informacja o bezpłatnym dostarczeniu glukometrów, natomiast w pozycji nr 2, glukometry należy wycenić, ponieważ jest to pozycja formularza cenowego. Prosimy o wyjaśnienie czy wykonawca ma dostarczyć 30 glukometrów bezpłatnie oraz dodatkowo 30 szt wycenić ?

Odpowiedź Zamawiającego: Bezpłatnie i nie wyceniać.

Pytanie 13. Dotyczy Pakietu XIX, Załącznika nr 2 (OPZ) oraz Załącznika nr 4 (Formularz cenowy) – zapis pod tabelą, pkt 3.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację zapisu dotyczącego terminu dostarczenia raportów i całkowitą rezygnację z tego wymogu lub też wydłużenie go z 24 godzin do realnych terminów.

Uzasadnienie: Po przeprowadzonej analizie rynku oraz procesów technologicznych niezbędnych do rzetelnego przygotowania dokumentacji informujemy, iż termin 24-godzinny jest nierealny do dotrzymania przy zachowaniu należytej staranności.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 14. Pakiet II, poz. 2-4 Czy zamawiający przez opaskę SUPERELASTYCZNĄ – rozumie opaskę o elastyczności 200%?

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszcza. Ocena zgodna z kryteriami.

Pytanie 15. Pakiet II, poz.5-6 Wnosimy do Zamawiającego o odstąpienie od zaoferowania wyrobów sterylizowanych wyłącznie w parze wodnej i dopuszczenie wyrobów sterylizowanych innymi metodami m.in. tlenkiem etylenu, , które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych. Dopuszczenie innych metod sterylizacji zapewni zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców zgodnie z zapisami ustawy PZP dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszcza.

Pytanie 16. Pakiet II, poz. 7-11,12 Czy zamawiający dopuści siatki opatrunkowe elastyczne wykonane 70 % - 80 % z przędzy poliamidowej teksturowanej (nazwa zamienna nylon, elastil, poliamid) oraz 20 % - 30 % poliuretanowej przędzy elastomerowej (nazwa zamienna lycra, spandex, elastan, dorlastan

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 17. Czy zamawiający dopuści siatki pakowane w kartonik z dyspenserem, opakowanie zawiera 25 mb siatki w stanie rozciągniętym (10 mb w stanie spoczynku)?

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszcza.

Pytanie 18. Czy szerokość podano w stanie spoczynku?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 19. Czy zamawiający dopuszcza poniżej podane rozmiary siatek dla poszczególnych pozycji, gdyż w oferowanych siatkach nie ma przypisanego rozmiaru 5,:

Poz. 7-Rozmiar 2 – 10-25 mm-dłoń, palec

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Poz.8 - Rozmiar 3 -15-35 mm-dłoń , stopa

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Poz.9 - Rozmiar 4 – 25-45 mm- Podudzie, kolano, ramię, stopa, łokieć

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Poz.10 - Rozmiar 6-głowa, ramię, podudzie, kolano – 40-65 mm j.w.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Poz.11 - Rozmiar 8 – udo, głowa, biodra – 50-95 mm, j.w.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Poz.12 - Rozmiar 1 – max 15 mm – palec

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 20. Pakiet II, poz.13-14,42,44,45 Czy zamawiający dopuści wycenę za 1 sz. = 1 rolkę o długości nawoju 9,14 m, bez dodatkowego przeliczania ilości?

Odpowiedź Zamawiającego: Przeliczyć.

Pytanie 21. Pakiet II, poz.17-19 Czy zamawiający dopuści rozciągliwość powyżej 95%

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszcza.

Pytanie 22. Czy zamawiający dopuści opakowanie foliowe indywidualne, zbiorczo w karton?

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszcza. Nie wymaga.

Pytanie 23. Czy Zamawiający dopuści paski testowe, które charakteryzują się: rodzaj próbki krwi do badania: świeża próbka pełnej krwi kapinalarnej uzyskanej z opuszki palca lub krew żylna; paski zawierające enzym GDH-FAD, który nie interferuje z tlenem zawartym w krwi pacjenta; duży ekran z podświetlanymi cyframi (czytelność wyniku, ułatwia pracę personelu o zmroku); podświetlana szczelina (ułatwia umieszczenie paska testowego); możliwość prezentacji wyniku w jednostkach mmol/l, zamiennie mg/dl; objętość próbki krwi konieczna do wykonania badania: 0,5ul; czas pomiaru: 5 sekund; automatyczne kodowane glukometru (bez kluczy, chipów i ręcznego ustawiania kodów)- łatwość w obsłudze bez dodatkowych czynności sprawdzających; zakres hematokrytu 20-65%; część paska testowego na zewnątrz z automatycznym wyrzutem po pomiarze (funkcja daje dodatkowe podniesienia bezpieczeństwa i higieny pracy- po badaniu pracownik nie ma styczności z materiałem biologicznym pacjenta); zakres pomiaru: dolna granica zakresu - ≤ 20mg/L; górna granica zakresu - ≤ 600 mg/dL; kapilara zasysająca znajduje się na szczycie paska testowego (wygoda pomiaru kropli krwi); termin przydatności pasków testowych po otwarciu fiolki a la 50 szt. wynosił minimum 6 miesięcy; bezpłatny płyn kontrolny w zestawie z glukometrem (możliwość kontroli glukometru przed pierwszym użyciem); zaoferowane paski testowe do glukometrów to wyrób medyczny refundowany; posiadamy certyfikat z weryfikacji ISO 15197:2015 ( przeprowadzony i zatwierdzony przez notyfikowaną jednostkę TUV Rheinland Polska Sp. o.o.)- parametry z normy ISO 15197:2015 są zalecane przez wytyczne PTD ; glukometr z dożywotnią gwarancją; Informujemy, że glukometry do w/w pasków testowych zostanmą przez nas dostarczone bezpłatnie. Ostrzeżenie ketonowe powyżej 240 mg/dl.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 24. Informujemy że glukometr i paski testowe powinien spełniać pełny zakres normy EN IS0 15197:2015 obejmujący punkty od 1. do 8. Norma EN ISO 15197:2015 jako norma zharmonizowana została opublikowana w maju 2016 w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z okresem przejściowym do 30 czerwca 2017 roku, co w praktyce oznacza, ze po tym terminie wszystkie glukometry i paski testowego będą musiały ją spełniać. W związku z powyższym we wszystkich postepowaniach, w których umowa nie zakończy się przed 01.07.17r zamawiający obowiązkowo powinni wymagać od producentów dostarczenie certyfikatu z weryfikacji na zgodność z normą EN ISO 15197:2015 w pełnym jej zakresie.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 25.  Czy wymagają Państwo:

- glukometru, który spełnia normę EN ISO 15197:2015?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK.

- dołączenia do oferty certyfikatu z normy ISO 15197:2015 w języku polskim, wystawionego przez niezależną jednostkę notyfikowaną?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- potwierdzenie na spełnienie normy ISO 15197: 2015 w instrukcji pasków testowych w języku polskim?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 26. Czy Zamawiający wymaga specyfikacji w rzeczonej pozycji dla kompatybilnych z glukometrami pasków, aby do oferty przystępowały tylko hurtownie, które to reprezentują BEZPOŚREDNIO WYTWÓRCĘ wyrobu medycznego w tym przypadku producenta glukometrów i pasków do glukometru a nie DYTRYBUTORA? WYTWÓRCA zgodnie z obowiązującą Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 10 maja 2010 (z późniejszymi zmianami), Art. 45) odpowiedzialny jest za projektowanie, wytwarzanie, pakowanie i prawidłowe oznakowanie wyrobu. Aby spełnić obowiązki narzucone przez ww. ustawę, WYTWÓRCA musi utrzymywać System Zarządzania Jakością, podczas gdy, DYTRYBUTOR jest tylko podmiotem mającym miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwie członkowskim, który dostarcza lub udostępnia wyrób na rynku (Art. 1, punkt 12). DYTRYBUTOR nie ma obowiązku posiadania dokumentacji wyrobu medycznego, nie ma zatem wglądu w jej zawartość i kompletność, w związku z powyższym bardzo często posługuje się oświadczeniami, a nie dokumentami wydanymi przez niezależne jednostki notyfikujące. Tym samym Producent odpowiada za każdy etap powstawania wyrobu medycznego, nie tworzy oświadczeń tylko posiada stosowne certyfikaty pod dany sprzęt.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 27. Czy Zamawiający wymaga glukometr, którego pamięć wynosi co najmniej 600 ostatnich pomiarów?

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszcza. Nie wymaga

Pytanie 28. Czy Zamawiający wymaga glukometr z podświetlaną szczeliną paskową oraz z podświetlonym ekranem?

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszcza. Nie wymaga

Pytanie 29. Czy Zamawiający wymaga system do monitorowania glukozy z funkcją Dual Color, który pomaga szybko zinterpretować wynik poziomu glikemii (po wykonaniu pomiaru, na glukometrze pojawia się kolor zielony/czerwony w zależności od poziomu glikemii Pacjenta)?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 30. Czy Zamawiający wymaga glukometr, który wyświetla symbol ostrzeżenia ketonowego w przypadku wyniku większego lub równego 240 mg/dl ( 13,3 mmol/l)?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE WYMAGA.

Pytanie 31. Pakiet X, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ligniny o wymiarach 40x60cm (+/-2cm)?

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszcza. Nie wymaga.

Pytanie 32. Pakiet X, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’5kg z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszcza. Nie wymaga.

Pytanie 33. Pakiet V poz. 3: Czy Zamawiający dopuści opatrunek w opakowaniu A’10 zamiast A’5 z odpowiednim przeliczeniem ilości? Pozostałe zapisy bez zmian?

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszcza.

Pytanie 34. Pakiet V poz. 5: Czy Zamawiający dopuści piankę do czyszczenia skóry, która posiada w składzie Citronellyl Methylcrotonate, który jest tą samą substancją co Sinodor?

Sinodor to nazwa handlowa substancji Citronellyl Methylcrotonate, zarejestrowana przez inny podmiot. Citronellyl Methylcrotonate to substancja, która ma na celu neutralizację zapachu.

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszcza.

Pytanie 35. Pakiet X poz. 1: Czy Zamawiający wymaga, by produkt posiadał badania w certyfikowanym laboratorium pod kątem cytotoksyczności?

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszcza. Nie wymaga.

Pytanie 36. Pakiet XXI poz. 1: Czy Zamawiający dopuści opatrunek w opakowaniu A’10 zamiast A’50 z odpowiednim przeliczeniem ilości? Pozostałe zapisy bez zmian

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszcza.

Pytanie 37. Pakiet II Poz. 2-4 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opasek o rozciągliwości min. 135%?

Odpowiedź Zamawiającego: Ocena zgodna z kryteriami.

Pytanie 38. Pakiet II Poz. nr 24- Czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania plastrów posiadających klej poliakrylowy? Pozostałe parametry bez mian.

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszcza.

Pytanie 39.Pakiet XII Poz. nr 6- Czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku w rozmiarze 10 cm x 20 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszcza.

Pytanie 40. Poz. nr 1- Pakiet XXI Czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku w rozmiarze 10 cm x 15 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszcza.

FORMULARZ CENOWY:

Pakiet nr XVII

Pytanie 41. Poz. nr 1-14- Czy zamawiający wymaga podania nazwy i numeru katalogowego w osobnej kolumnie?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK.

ZAPISY SWZ

PROJEKT UMOWY

Pytanie 42. Dotyczy Pakietu XVII – w związku z wyspecyfikowaniem w pakiecie nr XVII poz. 1-4, opatrunków przeznaczonych do podciśnieniowej terapii ran, do których wymagane jest użycie urządzenia medyczno-elektromechanicznego, czy Zamawiający dopuści możliwość dopisania do projektu umowy paragrafu określającego warunki DZIERŻAWY  o następującym brzmieniu:

- W celu umożliwienia prowadzenia czynności terapeutycznych, wykorzystujących podciśnieniową terapię ran, Wykonawca przekaże Zamawiającemu do dzierżawy urządzenia medyczno-elektromechaniczne do podciśnieniowej terapii ran (dalej jako Urządzenia) w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy. Ilość Urządzeń strony określają na …….. sztuk.  Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem Urządzeń.

- Zamawiający oświadcza, że jego personel medyczny, dedykowany do obsługi Urządzeń posiada należyte wykształcenie oraz wiedzę w zakresie obsługi Urządzeń, tym samym ponosi on pełną i wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie Urządzeń dla celów terapeutycznych. Zamawiający nie jest uprawniony do używania Urządzeń poza miejscem wykonywania swojej działalności.

- Do każdego przekazanego Urządzenia Wykonawca dołączy:

- zasilacz wraz z kablem zasilającym

- instrukcję obsługi w języku polskim.

- Wykonawca oświadcza, że przekazane Urządzenia spełniać będą wszelkie wymagania techniczne i medyczne, a także posiadają stosowne certyfikaty i deklaracje zgodności UE, zezwalające na stosowanie terapeutyczne w medycynie, zgodnie z przepisami prawa polskiego.

- Bez uprzedniej, pisemnej zgody Wykonawcy Zamawiający nie może oddać Urządzeń do korzystania osobie trzeciej (zarówno za wynagrodzeniem jak i pod tytułem darmym) oraz dokonywać w Urządzeniach jakichkolwiek napraw lub przeróbek.

- Zamawiający zobowiązuje się używać przekazane Urządzenie zgodnie z medycznym przeznaczeniem, wymaganiami prawidłowej eksploatacji i instrukcją obsługi oraz utrzymywać je w należytym stanie technicznym, w tym stosować w czasie użytkowania wyłącznie jednorazowe akcesoria i opatrunki dedykowane dla eksploatacji Urządzenia.

- W okresie obowiązywania umowy Wykonawca ma prawo do kontroli w każdym czasie, po uprzedniej notyfikacji zamiaru kontroli, stanu technicznego Urządzeń oraz kontroli, czy Zamawiający wywiązuje się z obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

- Wykonawca pokrywa koszty dostarczenia Urządzeń do Zamawiającego oraz ponosi związane z tym ryzyko oraz koszty ubezpieczenia na czas transportu. Z chwilą wydania Urządzenia Zamawiającemu to na Zamawiającego przechodzi odpowiedzialność za utratę Urządzeń, uszkodzenie lub wszelkie wypadki zmniejszenia jego wartości, wyłączając zużycie będące następstwem normalnej eksploatacji.

- Urządzenia zostają przekazane Zamawiającemu na czas obowiązywania niniejszej umowy. Jednocześnie strony mając na uwadze nadrzędny cel zawarcia niniejszej umowy jakim jest chęć zagwarantowania bezpieczeństwa pacjentom, zgodnie oświadczają, że termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym może ulec wydłużeniu w drodze dodatkowego porozumienia stron, w przypadku wystąpienia konieczności przeprowadzenia czynności terapeutycznych, podejmowanych przy użyciu Urządzeń.

- O ile nie będzie istniała inna podstawa prawna do posiadania Urządzeń przez Zamawiającego, w terminie 2 dni roboczych od zakończenia okresu obowiązywania niniejszej umowy Zamawiający zwróci Wykonawcy Urządzenia ze wszystkimi dodatkowymi akcesoriami przekazanymi w dniu jego wydania w stanie niepogorszonym, z tym że Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zużycie urządzenia będące następstwem jego prawidłowego używania.

- Wykonawca w trakcie realizacji niniejszej umowy zastrzega sobie możliwość do wymiany Urządzeń przekazanych Zamawiającemu na inne urządzenia medyczno-elektromechaniczne do podciśnieniowej terapii ran, tj. o innych numerach seryjnych, na co Zamawiający wyraża zgodę.

- Zamawiający zobowiązany jest do natychmiastowego zgłaszania Wykonawcy wszelkich awarii i uszkodzeń Urządzeń, z którymi łączy się konieczność naprawy Urządzeń przez Wykonawcę.

- Wykonawca zobowiązany jest usunąć awarię lub uszkodzenie Urządzenia w terminie 7 dni roboczych od zgłoszenia. W przypadku gdy usunięcie awarii lub uszkodzenia w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie będzie możliwe Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu na swój koszt Urządzenie wolne od wad.

- W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę, zarówno w trakcie obowiązywania umowy, jak i po jej zakończeniu, zniszczenia lub uszkodzenia Urządzenia wykraczającego poza zwykłe zużycie wynikłe z normalnej eksploatacji, Zamawiający zobowiązany jest zwrócić Wykonawcy pełne koszty naprawy Urządzenia lub w przypadku gdyby naprawa Urządzenia byłaby niemożliwa lub niecelowa, zapłacić Wykonawcy kwotę równą wartości Urządzenia.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

Pytanie 43. Do umowy – Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w umowie zapisu dotyczycącego minimum logistycznego tj. Zamawiający będzie składał zamówienie według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być niższa niż 500 zł netto.

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

Pytanie 44. Pakiet II pozycja 7-12 – Czy Zamawiający dopuści siatki o długości w stanie nierozciągniętym 10m?

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszcza.

Pytanie 45. Pakiet II pozycja 7 – Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową nr 2 o szerokości 10-25mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 46. Pakiet II pozycja 8 – Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową nr 3 o szerokości 15-35mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 47. Pakiet II pozycja 9 – Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową nr 2 o szerokości 25-45mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 48. Pakiet II pozycja 10 – Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową nr 6 o szerokości 40-65mm w miejsce siatki nr 5?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 49. Pakiet II pozycja 11 – Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową nr 8 o szerokości 50-95mm w miejsce siatki nr 6

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 50. Pakiet II pozycja 12 – Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową nr 1 o szerokości 1,5mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 51. Pakiet II pozycja 7-12 – Czy Zamawiający dopuści siatkę o składzie: 70-80% przędzy poliamidowej teksturowanej (nylon, poliamid, elastil) 20-30% poliuretanowej przędzy elastomerowej (lycra, spandex, elastyn, dorlastan)?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 52. Pakiet II pozycja 14 – Czy Zamawiający dopuści przylepiec z klejem naniesionym metodą ciągłą?

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszcza.

Pytanie 53. Pakiet II pozycja 13, 14, 25-33, 44, 45 – Czy Zamawiający dopuści do oceny hypoalergiczny klej akrylowy?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 54. Pakiet II pozycja 17-19 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opasek o rozciągliwości 150%?

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszcza.

Pytanie 55. Pakiet II pozycja 17-19 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opasek o rozciągliwości min 80%?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 56. Pakiet II pozycja 20-22 – Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe nawinięte na plastikowy trzpień typu krzyżak?

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszcza.

Pytanie 57. Pakiet II pozycja 43 – Czy Zamawiający dopuści opatrunek foliowy o wymiarach 10x25cm?

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszcza.

Pytanie 58. Pakiet II pozycja 46 – Czy Zamawiający dopuści plasterki dla dzieci w rozmiarach 7,2x1,9cm, 7,2x2,5cm?

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszcza.

Pytanie 59. Pakiet II pozycja 46 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a’16szt. z przeliczeniem podanych ilość i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?

Odpowiedź Zamawiającego:  TAK.

Pytanie 60. Pakiet XXI pozycja 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i podanie ceny za opakowanie a’100szt. z przeliczeniem podanych ilość?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK.

Pytanie 61. Pakiet 8  Czy w celu dochowania wszelkich wymogów łańcucha dostaw w obrocie refundowanymi wyrobami medycznymi finansowanymi ze środków NFZ Wykonawca składający ofertę musi posiadać koncesję hurtowni farmaceutycznej?

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszcza. Nie wymaga.

Pytanie 62.  Pakiet 14 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy 0.9 % natrium chloratum do przepłukiwania Venflonów 10 ml mają być gotowe do użycia bez konieczności odblkowywania tłoka(potwierdzone w instrukcji użycia producenta)

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszcza. Nie wymaga.

Pytanie 63.  Pakiet 14 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy 0.9 % natrium chloratum do przepłukiwania Venflonów 10 ml mają być zarejestrowane w klasie min. IIb

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszcza. Nie wymaga.

Pytanie 64. Pakiet 14  Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy 0.9 % natrium chloratum do przepłukiwania Venflonów 10 ml mają być sterylne wewnątrz i na zewnątrz ( z możliwością stosowania także w sterylnym polu )

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszcza. Nie wymaga.

Zamawiający informuje uczestników postępowania o przysługujących środkach ochrony prawnej, zgodnie z Działem VI uPzp.

Kolbuszowa 03.03.2026 r.

DYREKTOR SP ZOZ KOLBUSZOWA

ZBIGNIEW STRZELCZYK

…………………………………………..

/Podpis osoby uprawnionej/