Załącznik nr 11.9

Zadanie nr 9 - Oprogramowanie integracyjne LIS

„Zakup i dostawa wyposażenia medycznego na potrzeby: Oddziału Urologii Ogólnej i Onkologicznej, bloku operacyjnego oraz jednostek współpracujących”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

do Projekt: "Doposażenie Oddziału Urologii Ogólnej i Onkologicznej, bloku operacyjnego oraz jednostek współpracujących w nowoczesny sprzęt medyczny przeznaczony do kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób onkologicznych" w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej.

Specyfikacja przedmiotowa

W ramach zadania nr. 9 Zamawiający wymaga dostawy oprogramowania integracyjnego LIS wraz instalacją, uruchomieniem, gwarancją i nadzorem autorskim.

Oprogramowanie integracyjne LIS

| L.p. | Dane podstawowe | Wpisać |
| --- | --- | --- |
| 1. | Producent |  |
| 2. | Kraj produkcji |  |
| 3. | Nazwa, model, typ |  |

| Lp. | Parametry minimalne: | Wymagane TAK/NIE | Punktacja | Parametry, wartości , dane techniczne (wypełnia Wykonawca poprzez wpisanie słowa „TAK”/„ NIE” lub podaje wymaganą informację) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Integracja Laboratoryjnego Systemu Informatycznego wraz z licencją na oprogramowanie integrujące system HIS AMMS firmy Asseco z systemem laboratoryjnym Dignostyka. Integracja obejmuje analitykę, mikrobiologię, serologię oraz EDM. Integracja z wykorzystaniem standardu HL7 | TAK |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Segmenty wspólne dla komunikatów wysyłanych przez HIS i LIS Segment MSH - nagłówek komunikatu obejmujący: - Kod systemu nadawcy - Kod systemu adresata - data i czas utworzenia komunikatu - typ komunikatu - unikatowy identyfikator komunikatu - tryb interpretacji komunikatu - wersja standardu HL7 - potwierdzenia: transportowe i aplikacyjne - stosowany system kodowania znaków - język komunikacji | TAK |  |  |
|  | Dane przesyłane z systemu HIS: |  |  |  |
|  | Segment PID - dane demograficzne pacjenta obejmujące: - PESEL - Imiona i nazwisko pacjenta, nazwisko rodowe - identyfikator pacjenta - data urodzenia - płeć - adres | TAK |  |  |
|  | Segment PV1 - informacje o wizycie lub pobycie pacjenta, obejmujący: - rodzaj pobytu: pobyt na IP, wizyta ambulatoryjna, hospitalizacja - jednostka organizacyjna - rodzaj świadczenia - identyfikator pobytu, np. nr księgi | TAK |  |  |
|  | Segment IN1 - informacje o ubezpieczeniu pacjenta obejmujące: - identyfikator płatnika - rodzaj skierowania | TAK |  |  |
|  | Segment ORM^O01 - dane zlecenia obejmujące: - nr zlecenia - planowana data wykonania, pilność - datę i czas zlecenia - dane osoby zlecającej - identyfikator zlecanego badania - dane pobrania tj.: osoba pobierająca, moment pobrania, pobrany materiał (rodzaj i numer próbki) - rozpoznanie ze zlecenia - komentarz do zlecenia - dane badania (kod i nazwa badania) | TAK |  |  |
|  | Anulowanie zlecenia | TAK |  |  |
|  | Modyfikacja zlecenia | TAK |  |  |
|  | Dane przesyłane z systemu LIS |  |  |  |
|  | Segment ORU^R01 - wynik obejmujący: - status wyniku - dane zlecenia - kod wykonanego badania - datę wykonania - dane personelu wykonującego: lekarz wykonujący, lekarz opisujący, lekarz konsultujący, technik, osoba autoryzująca - wartość wyniku - jednostka miary i wartość referencyjna, przekroczenie normy | TAK |  |  |
|  | Odnośniki (załączniki)do wyników badań | TAK |  |  |
|  | Wyniki badań dozleconych (dodatkowych) | TAK |  |  |
|  | Wyniki badan nie zleconych przez HIS | TAK |  |  |
|  | Anulowanie wyniku | TAK |  |  |
|  | Zmiana wyniku | TAK |  |  |
|  | Gwarancja i nadzór autorski |  |  |  |
|  | Nadzór autorski 24 miesiące | TAK | 24 miesiące = 0 pkt. 36 miesięcy = 5 pkt. 48 miesięcy = 10 pkt. |  |

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem Tak są bezwzględnie wymagane.

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem Tak,  podać są bezwzględnie wymagane i wymagają dodatkowego opisu.

Nie wypełnienie tabeli parametrów wymagalnych lub jej nie dołączenie do oferty spowoduje odrzucenie oferty.

W przypadku nie załączenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających spełnienie parametrów ocenianych – jako kryterium oceny ofert, skutkować będzie  przyznaniem 0 punktów za parametr oceniany w „kryterium jakości”.

…………………………………………………

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania