# /pieczątka Wykonawcy/												Zał.4.p.9.

Eap-2412/7/26/M

FORMULARZ CENOWY

# Pakiet  9  - Siatki laparoskopowe do przepuklin pępkowych  - 1 poz. asortymentowa

| Lp | # Nazwa asortymentu /wymienić wszystkie pozycje asortymentowe w pakiecie opisane w zał. 2 (1 pozycja) | Ilość sztuk | Cena jednej sztuki | Wartość netto | Stawka VAT % | Cena brutto | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent kod |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | Lekka siatka chirurgiczna do zaopatrywania przepuklin pępkowych. Przeznaczona do procedur wewnątrzotrzewnownych. Zestaw składa się z 3 elementów: siatki antyadhezyjnej utworzonej ze splotu włókien polipropylenowych (PP) oraz z włókien ePTFE z wstępnie przymocowanymi szwami, balona powietrznego oraz strzykawki. Balon zostaje usunięty po implantacji siatki. Wytrzymałość na rozciąganie ≥ 12,5N/cm. Pamięć kształtu. Gramatura 326 g/m2. Grubość siatki: 1,05mm. Średnica siatki 6,8cm , balon, strzykawka oraz dwa szwy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu netto: 	zł

VAT: 	zł

Wartość pakietu brutto: 	zł

Słownie: 	 zł

Przedstawiony powyżej załącznik jest integralną częścią oferty, zawiera sposób kalkulacji ceny oferty

…………………………………..							………………………………………………….

/ miejscowość, data /									Czytelne podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy