WYKONAWCY

Eap-2412/7/26/M

Dotyczy postępowania znak jw. z dnia 25.03.2026r.

ZAWIADOMIENIE /1/

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej,36-100 Kolbuszowa, Ul. Grunwaldzka 4, zawiadamia Wykonawców o wypłynięciu zapytań dotyczących zapisów  SWZ w postępowaniu:

Dot. Postępowania w trybie podstawowym :     ,, Dostawa materiałów szewnych, taśm poliestrowych, siatek i klipsów do zabiegów operacyjnych – 10 Pakietów,”

Zgodnie z art. 284 ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 1 – 32

1. Czy Zamawiający dopuści nić wchłanialną, plecioną, syntetyczną, barwioną, wykonanąz kopolimeru składającego się w 90%  z glikolidu i w 10% z L-laktydu, powlekaną mieszaniną kopolimeru glikolidu  i laktydu oraz stearynianem wapnia, o czasie podtrzymywania tkankowego 75% po 14 dniach, 50% po 21 dniach, 25% po 28 dniach i całkowitym czasie wchłaniania 60-70 dni? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 22

2. Czy Zamawiający dopuści nitkę o długości 75 cm? Odpowiedzi Zamawiającego: Tak

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 24

3. Czy Zamawiający wykreśli pozycję 24 lub umożliwi złożenie oferty na Pakiet nr 1 z pominięciem pozycji 24? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 19-22

4. Czy Zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą? Odpowiedzi Zamawiającego: Tak

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 33-41, 67-70

5. Czy Zamawiający dopuści materiał szewny pleciony o podtrzymywaniu tkankowym po 5 dniach 50%  i 0% po 10-14 dniach, o okresie wchłonięcia masy szwu ok. 42 dni? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 42-52

6. Czy Zamawiający dopuści syntetyczne, wchłanialne, barwione, jednowłókienkowe nici chirurgiczne wytwarzane z polidioksanonu o czasie podtrzymywania tkankowego 75% po 14 dniach, 65-70% po 28 dniach, 55-60% po 43 dniach, 40% po 57 dniach i całkowitym czasie wchłaniania 180-210 dni? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 53-56

7. Czy Zamawiający wykreśli pozycje 53-56 lub umożliwi złożenie oferty z pominięciem pozycji 56-59? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 57-66

8. Czy Zamawiający dopuści szwy syntetyczne, monofilamentowe, wchłanialne, wykonane z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktonu, o czasie podtrzymywania tkankowego po 2 tygodniach 40%, po 3 tygodniach 15% i czasie wchłaniania 90-120 dni? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 67-70

9. Czy Zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą? Odpowiedzi Zamawiającego: Tak

Dot. Pakietu nr 2 poz. 1-3

10. Czy Zamawiający dopuści siatkę polipropylenową o gramaturze 55g/m2, grubość 0,55mm, wielkość porów 1,0x1,2mm, grubość nici 0,15mm ? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Dot. Pakietu nr 2 poz. 4-9

11. Czy Zamawiający wydzieli lub wykreśli wyżej wymienione pozycję z pakietu ? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Dotyczy Pakietu nr 3, poz. 1-5

12. Czy Zamawiający dopuści szew niewchłanialny, wielowłóknowy, pleciony, syntetyczny, wykonany z włókien poliestru, powlekany w całości silikonem? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Dotyczy Pakietu nr 3, poz. 11-12

13. Czy Zamawiający dopuści szew niewchlanialny, jednowłóknowy, poliamidowy bez powleczenia? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Dotyczy Pakietu nr 3, poz.13-20

14. Czy Zamawiający dopuści szew polipropylenowy bez dodatku substancji uplastyczniającej? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Dotyczy Pakietu nr 3, poz. 6-9

15. Czy Zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą? Odpowiedzi Zamawiającego: Tak

Dotyczy Pakietu nr 3, poz. 11,12

16. Czy Zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą kosmetyczną? Odpowiedzi Zamawiającego: Tak

Dot. Pakietu nr 3 poz. 21-31

17. Czy Zamawiający wydzieli lub wykreśli wyżej wymienione pozycję z pakietu ? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Dotyczy Pakietu nr 4, poz. 1 – 26

18. Czy Zamawiający dopuści nić wchłanialną, plecioną, syntetyczną, barwioną, wykonaną  z kopolimeru składającego się w 90%  z glikolidu i w 10% z L-laktydu, powlekaną mieszaniną kopolimeru glikolidu   i laktydu oraz stearynianem wapnia, o czasie podtrzymywania tkankowego 75% po 14 dniach, 50% po 21 dniach, 25% po 28 dniach i całkowitym czasie wchłaniania 60-70 dni? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Dotyczy Pakietu nr 4, poz. 27-39

19. Czy Zamawiający dopuści syntetyczne, wchłanialne, barwione, jednowłókienkowe nici chirurgiczne wytwarzane z polidioksanonu o czasie podtrzymywania tkankowego 75% po 14 dniach, 65-70% po 28 dniach, 55-60% po 43 dniach, 40% po 57 dniach i całkowitym czasie wchłaniania 180-210 dni? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Dotyczy Pakietu nr 4

20. Czy Zamawiający wszędzie tam gdzie wymaga długość nici 70 cm dopuści również długość 75 cm? Odpowiedzi Zamawiającego: Tak

Dotyczy Pakietu nr 4, poz. 40-49

21. Czy Zamawiający dopuści szwy syntetyczne, monofilamentowe, wchłanialne, wykonane z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktonu, o czasie podtrzymywania tkankowego po 2 tygodniach 40%, po 3 tygodniach 15% i czasie wchłaniania 90-120 dni? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Dotyczy Pakietu nr 4, poz. 50-55

22. Czy Zamawiający dopuści nić wchłanialną, plecioną, syntetyczną, barwioną, wykonaną  z kopolimeru składającego się w 90%  z glikolidu i w 10% z L-laktydu, powlekaną mieszaniną kopolimeru glikolidu   i laktydu oraz stearynianem wapnia, o czasie podtrzymywania tkankowego 75% po 14 dniach, 50% po 21 dniach, 25% po 28 dniach i całkowitym czasie wchłaniania 60-70 dni, bez pokrycia substancją antybakteryjną? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Dotyczy Pakietu nr 4, poz. 56-57

23. Czy Zamawiający dopuści siatkę polipropylenową, niewchłanialną, bez niebieskich pasów, jednowłóknową, gramatura 55 g/m2, grubość 0,55, wielkość porów 1,3 x 2,0 mm? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Dotyczy Pakietu nr 4, poz. 56-57

24. Czy Zamawiający dopuści siatkę w rozmiarze 6 x 11 cm?

Odpowiedzi Zamawiającego: Tak

Dotyczy Pakietu nr 4, poz. 58-69

25. Czy Zamawiający wykreśli pozycje 62-63 lub umożliwi złożenie oferty na Pakiet nr 4 z pominięciem pozycji 58-69? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Dotyczy Pakietu nr 7 poz. 1

26. Czy Zamawiający dopuści nić wchłanialną, plecioną, syntetyczną, barwioną, wykonanąz kopolimeru składającego się w 90%  z glikolidu i w 10% z L-laktydu, powlekaną mieszaniną kopolimeru glikolidu   i laktydu oraz stearynianem wapnia, o czasie podtrzymywania tkankowego 75% po 14 dniach, 50% po 21 dniach, 25% po 28 dniach i całkowitym czasie wchłaniania 60-70 dni? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Dotyczy Pakietu nr 7 poz. 3

27. Czy Zamawiający dopuści szwy syntetyczne, monofilamentowe, wchłanialne, wykonane z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktonu, o czasie podtrzymywania tkankowego po 2 tygodniach 40%, po 3 tygodniach 15% i czasie wchłaniania 90-120 dni?

Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 8:

28. Czy Zamawiający dopuści siarki o poniższym opisie:

Trójwymiarowa chirurgiczna siatka, wytwarzana techniką dziewiarską z transparentnej i niebieskiej monofilamentowej przędzy polipropylenowej przeznaczona do zaopatrywania przepuklin pachwinowych. Masa powierzchniowa siatki 60 - 85 g/m2, grubość siatki 0,74mm, grubość przędzy w kolorze transparentnym 0,16 mm, powierzchnia porów ok. 4,5 mm2; siła zrywająca min. 100N w obu kierunkach. Implant posiada znacznik z niebieskiej monofilamentowej przędzy polipropylenowej o grubości w zakresie0,08-0,1 mm, ułatwiający implantację siatki? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 8 poz. 1 i 2:

29. Czy Zamawiający dopuści rozmiar - S/M o wymiary mierzone na podstawie formy 14,5 x 11,5 x 5,5cm, na płasko 14,5x14,5cm, w pozycji nr 1 strona lewa, w pozycji nr 2 strona prawa? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pakiet 8 poz. 3 i 4:

30.  Czy Zamawiający dopuści siatki w rozmiarze L o wymiary mierzone na podstawie formy 16,5 x 11,5 x 5,5cm, a na płasko 15,5x15 cm, w pozycji nr 3 strona lewa, w pozycji nr 4 strona prawa? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie dotyczące zapisów umowy § 3:

31. Czy Zamawiający dopuści aby dostarczane przedmioty umowy posiadały okres ważności i przydatności do użycia wynoszący co najmniej 12 miesięcy na dzień odbioru dostawy bez zastrzeżeń? Wymóg 36-miesięcznego terminu zmusza wykonawców do dostarczania produktów z najświeższych partii produkcyjnych, co ogranicza możliwość korzystania z bieżących stanów magazynowych. To bezpośrednio przekłada się na wyższą cenę oferty. Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie dotyczące zapisów umowy § 7:

32. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar w § 7 pkt. 1 D) na: Za zwłokę w wykonaniu obowiązków wynikających z umowy w tym obowiązku terminowej dostawy (także związanej z procedurą reklamacji wadliwego towaru) w wysokości 25 zł. za każdy rozpoczęty dzień zwłoki? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

33. W opisie przedmiotu zamówienia dla pakietu nr 3 nie została wskazana pozycja nr 10,

W związku z powyższym prosimy o informację, czy jest to omyłka i czy Zamawiający uzupełni brakującą pozycję, czy też pozycja nr 10 nie jest przedmiotem zamówienia. Odpowiedzi Zamawiającego: Omyłka pisarska, pozycja 10 nie jest przedmiotem zamówienia.

Dotyczy wzoru umowy

34. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dodanie poniższego zapisu do umowy dostawy” W przypadku niezrealizowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym w niniejszej umowie dostawy, Wykonawca ma prawo wstrzymać dostawy na rzecz Zamawiającego, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zaległościach i oficjalnym wezwaniu do zapłaty. Wstrzymanie dostaw może trwać do momentu uregulowania wszelkich zaległości przez Zamawiającego. W przypadku, gdy zaległości nie zostaną uregulowane w wyznaczonym terminie, Wykonawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez prawa Zamawiającego do naliczania kar umownych. Wstrzymanie dostaw w związku z zaległościami nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty należności zgodnie z warunkami umowy” Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Dotyczy wzoru umowy

35. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dodanie poniższego zapisu do umowy dostawy „Kary umowne jakie może naliczyć Zamawiający w związku ze zwłoką w realizacji zamówienia mogą być zastosowane tylko w przypadku, gdy Zamawiający nie posiada aktualnie zaległości w płatnościach na rzecz Wykonawcy starszych niż 14 dni od upływu pierwotnego terminu płatności.

Wznowiony bieg terminu realizacji zamówienia, po którego przekroczeniu Zamawiający może naliczać kary umowne następuje od dnia zaksięgowania zaległych środków na koncie Wykonawcy.” Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 9:

36. Czy Zamawiający dopuści Siatkę dedykowaną do zaopatrywania przepuklin pępkowych. Siatka polipropylenowa, monofilamentna , antyadhezyjna z kieszeniami ułatwiającymi pozycjonowanie i wchłanialnymi włóknami PGA . Siatka z wchłanialnym pierścieniem SorbaFlex ( PDO – polydioxanon )wchłanialny w 24-32 tyg. pozwalającym na płaskie ułożenie siatki oraz z unikalną , wchłanialną powłoką hydrożelową ( wchłanialna w 30 dni ). Rozmiar porów siatki 3.97 mm2 - warstwa przednia oraz 0.33mm2 warstwa tylna. Grubość siatki 0.99mm. Rozmiar: 6,4 cm. Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 9 zał nr 2

36. Dotyczy opisu „Dodatkowe wymagania dotyczące wszystkich Pakietów” pkt 8

Zwracamy się z prośbą o zmianę terminu przydatności na 12 miesięcy dla pakietu nr 9. Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Zamawiający informuje uczestników postępowania o przysługujących środkach ochrony prawnej, zgodnie z Działem VI uPzp.

Kolbuszowa 31.03.2026r,

DYREKTOR SP ZOZ KOLBUSZOWA

ZBIGNIEW STRZELCZYK

…………………………………………..

/Podpis osoby uprawnionej/