Kolbuszowa dnia: 2026-04-02

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej

Grunwaldzka 4

36-100 Kolbuszowa

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Doposażenie Oddziału Urologii Ogólnej i Onkologicznej, bloku operacyjnego oraz jednostek współpracujących w nowoczesny sprzęt medyczny przeznaczony do kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób onkologicznych.. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | Eap-2412/4/2026 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z pĂłĹşn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Zadanie nr 5 – Aparat USG Pytanie 1, pkt 84 Czy Zamawiający dopuści do postępowania, wysokospecjalistyczną głowicę urologiczną BI-PLANE do badań prostaty. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż każda z oferowanych płaszczyzn posiada bardzo szeroki kąt - 180st. działających w tym samym czasie, co powoduje, iż to rozwiązanie jest równoważne z opisanym. Badania prostaty na głowicy jednopłaszczyznowej -endokawitarnej - należą do przeszłości i występują tylko w starszych rozwiązaniach ultrasonograficznych. Od momentu, kiedy została wprowadzona metoda BI-PLANE, specjaliści urolodzy zrezygnowali z opisywanej wyżej metody badania. Zastosowane opisy są charakterystyczne dla jednego wykonawcy - BK Medical i są niezgodne z Prawem Zamówień Publicznych. Biorąc pod uwagę powyższe, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie oferowanego rozwiązania, które nie tylko jest równoważne, ale przewyższa parametrami technicznymi opisany produkt. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza przedmiotowe rozwiązanie.

Zamawiający

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Romuald Gacka