Kolbuszowa dnia: 2026-04-03

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej

Grunwaldzka 4

36-100 Kolbuszowa

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Doposażenie Oddziału Urologii Ogólnej i Onkologicznej, bloku operacyjnego oraz jednostek współpracujących w nowoczesny sprzęt medyczny przeznaczony do kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób onkologicznych.. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | Eap-2412/4/2026 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z pĂłĹşn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Prosimy Zamawaijącego o dopuszczenie Pulsoksymetru Rad-G firmy Masimo bez wykresu słupkowego tętna i bez dodatkowych trybów wyświetlania, ale w najdokładniejszej i opatentowanej technologii Masimo SET, która jako jedyna eliminuje wywołany ruchem puls żylny, prowadzący do fałszowania pomiarów. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza pulsoksymetr bez wykresu słupkowego tętna i bez dodatkowych trybów wyświetlania, przy czym powinien on być dokładny i pozwalać na eliminację wywołanego ruchem pulsu żylnego, który prowadzi do fałszowania pomiarów. Pytanie nr 2 Czy Zamawiający oczekuje pulsoksymetru w technologii eliminującej podczas ruchu min 95% fałszywych alarmów i wykazującej min. 97% prawdziwych alarmów? W razie wątpliwości potwierdzone niezależnymi badaniami? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający potwierdza. Pytanie nr 3 Czy pulsoksymetr ma mierzyć czujnikiem saturacji również: - odpowiedź na podaż płynów - i liczenie oddechów? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający potwierdza.

Zamawiający

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Romuald Gacka