Spis treści

3WYMAGANIA OGÓLNE DLA WSZYSTKICH PAKIETÓW


5Pakiet nr 1 - Sterylizatory parowe Sterivap


8Pakiet nr 2 - Urządzenia z Centralnej Sterylizatorni i Apteki


12Pakiet nr 3 - Opieka serwisowa sterylizatora plazmowego Sterrad 100NX z Centralnej Sterylizatorni


15Pakiet nr 4 - Utrzymanie w pełnej sprawności techniczno - eksploatacyjnej Aparatów do hemodializy PRISMAFLEX


18Pakiet nr 5 - Aparat do badań urodynamicznych i zestaw do litotrypsji


19Pakiet nr 6 - Aparat do kriochirurgii


20Pakiet nr 7 - Urządzenia do mechanicznego masażu klatki piersiowej LUCAS


21Pakiet nr 8 - Aparat do profilaktyki p/zakrzepowej


22Pakiet nr 9 - Aparaty do przesiewowego badania słuchu, audiometr, tympanometr


23Pakiet nr 10 - Aparat do testów wodorowych


24Pakiet nr 11 - Aparaty do znieczulania GE


26Pakiet nr 12 - Aparat do znieczulania Spacelabs


27Pakiet nr 13 - Elektroencefalograf i elektromiograf


28Pakiet nr 14 - Automatyczny wstrzykiwacz kontrastu VISTRON CT


29Pakiet nr 15 - Automatyczny wstrzykiwacz kontrastu CT Express 4D


30Pakiet nr 16 - Sprzęt do patomorfologii 1


31Pakiet nr 17 - Czytnik i płuczka Elisa


32Pakiet nr 18 - Defibrylatory Nihon Kohden


33Pakiet nr 19 - Defibrylatory Lifepak


34Pakiet nr 20 - Defibrylatory Mindray


35Pakiet nr 21 - Defibrylator Metrax


36Pakiet nr 22 - Defibrylatory Schiller


37Pakiet nr 23 - Defibrylator Philips


38Pakiet nr 24 - Dejonizator


39Pakiet nr 25 - Diatermie ERBE


40Pakiet nr 26 - Diatermie EMED


41Pakiet nr 27 - Diatermia Storz


42Pakiet nr 28 - Diatermia Bowa


43Pakiet nr 29 - Echokardiograf i ultrasonografy Philips


44Pakiet nr 30 - Echokardiograf i ultrasonograf Toshiba


45Pakiet nr 31 - Zestaw endoskopowy i unit laryngologiczny


47Pakiet nr 32 - Sprzęt endoskopowy i laparoskopowy Storz


52Pakiet nr 33 - Rejestratory holterowskie Spacelabs


53Pakiet nr 34 - Rejestrator holterowski Microlife


54Pakiet nr 35 - Inkubatory noworodkowe GE


55Pakiet nr 36 - Sprzęt do opieki nad noworodkiem


57Pakiet nr 37 - Kapnografy EMMA


58Pakiet nr 38 - Kardiostymulator zewnętrzny


59Pakiet nr 39 - Kardiotokografy


61Pakiet nr 40 - Kolposkop


62Pakiet nr 41 - Kołyska Biosan


63Pakiet nr 42 - Komory laminarne, wyciąg i śluzy


64Pakiet nr 43 - Komory laminarne Alpina


65Pakiet nr 44 - Sprzęt do histopatologii Leica


66Pakiet nr 45 - Sprzęt do histopatologii 1


67Pakiet nr 46 - Sprzęt do histopatologii 2


68Pakiet nr 47 - Sprzęt do histopatologii 3


69Pakiet nr 48 - Laktator szpitalny


70Pakiet nr 49 - Laser holmowy


71Pakiet nr 50 - Litotryptor ESWL


72Pakiet nr 51 - Lodówki, chłodziarki


76Pakiet nr 52 - Napędy ortopedyczne Acculan


77Pakiet nr 53 - Miernik bilirubiny


78Pakiet nr 54 - Mikroskopy Nikon


79Pakiet nr 55 - Mikroskop operacyjny


80Pakiet nr 56 - Myjnie do naczyń sanitarnych Meiko


82Pakiet nr 57 - Myjnie do naczyń sanitarnych Steelco


83Pakiet nr 58 - Myjnia do naczyń sanitarnych Discher


84Pakiet nr 59 - Myjnia do naczyń sanitarnych ArjoHuntleigh


85Pakiet nr 60 - Myjnia do narzędzi MMM


86Pakiet nr 61 - Neuromonitor


87Pakiet nr 62 - Platforma tensometryczna


88Pakiet nr 63 - Podgrzewacz płynów infuzyjnych


89Pakiet nr 64 - Respiratory transportowe Smiths Medical


90Pakiet nr 65 - Respiratory transportowe Airon


91Pakiet nr 66 - Respiratory GE


93Pakiet nr 67 - Respiratory Vela


94Pakiet nr 68 - Respiratory NPB


95Pakiet nr 69 - Spirometr


96Pakiet nr 70 - Sprzęt rehabilitacyjny BTL


97Pakiet nr 71 - Sprzęt rehabilitacyjny BTL (diatermia)


98Pakiet nr 72 - Sprzęt rehabilitacyjny – aparat do krioterapii


99Pakiet nr 73 - Szafa endoskopowa


100Pakiet nr 74 - Ultrasonografy GE


101Pakiet nr 75 - Ultrasonografy Siemens


102Pakiet nr 76 - Ultrasonograf Samsung


103Pakiet nr 77 - Ultrasonograf BK Medical


104Pakiet nr 78 - Ultrasonograf Clarius


105Pakiet nr 79 - Urządzenia do terapii HFNC


106Pakiet nr 80 - Wirówki laboratoryjne


107Pakiet nr 81 - Zestaw do prób wysiłkowych




WYMAGANIA OGÓLNE DLA WSZYSTKICH PAKIETÓW
I. Wykonawca ubiegający się o realizację dowolnego Pakietu jest zobowiązany do przestrzegania poniższych standardów:
1) Standard wykonania: Przeglądy i wszystkie usługi serwisowe muszą być wykonane zgodnie z aktualnymi zaleceniami producenta, instrukcją obsługi oraz instrukcją serwisową danego modelu urządzenia. Zakres czynności musi obejmować pomiary bezpieczeństwa elektrycznego (jeśli dotyczy) oraz testy funkcjonalne.
2) Materiały i części w cenie: Cena przeglądu podana w ofercie musi obejmować koszt robocizny, dojazdu oraz wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych zalecanych przez producenta do wymiany podczas danego przeglądu (np. uszczelki, filtry, kable, baterie podtrzymujące, zestawy serwisowe).
3) Bezpieczeństwo i jakość (Art. 63): Wykonawca ma obowiązek stosowania części zamiennych i procedur w sposób, który nie wpływa negatywnie na bezpieczeństwo wyrobu, nie powoduje utraty znaku CE oraz nie zmienia parametrów technicznych zadeklarowanych przez producenta.
4) Logistyka i termin: Czas rozpoczęcia realizacji przeglądu nie może przekroczyć terminu zadeklarowanego w formularzu ofertowym od daty zgłoszenia (e-mail) przez pracownika Działu Aparatury Medycznej. Data przeglądu podana w tabeli jest datą orientacyjną i Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenie przeglądu w dogodnym dla niego terminie.
5) Personel i wymiana inżynierów:
· Wykonawca realizuje zamówienie przy pomocy inżynierów wskazanych w Wykazie Osób.
· Zamawiający dopuszcza wymianę inżyniera, pod warunkiem, że nowa osoba posiada kwalifikacje (certyfikaty, doświadczenie) nie gorsze niż osoba pierwotnie wskazana w ofercie.
· O zamiarze zmiany inżyniera Wykonawca powiadomi Zamawiającego e-mailem min. 3 dni robocze wcześniej, załączając certyfikaty nowej osoby do akceptacji. Przystąpienie do prac bez akceptacji personelu przez Zamawiającego stanowi nienależyte wykonanie umowy.

6) Aparatura kontrolna: Wykonawca musi posługiwać się przyrządami pomiarowymi (testerami bezpieczeństwa, symulatorami) posiadającymi aktualne świadectwa wzorcowania.
7) Znakowanie sprzętu niesprawnego: W przypadku wykrycia awarii lub konieczności wyłączenia sprzętu z eksploatacji, Wykonawca ma obowiązek umieszczenia na urządzeniu trwałej i czytelnej informacji: „URZĄDZENIE PRZEZNACZONE DO NAPRAWY – NIE UŻYWAĆ” lub „URZĄDZENIE NIESPRAWNE – NIE UŻYWAĆ”.
II. Po zakończeniu czynności serwisant zobowiązany jest do:

1) Dokonania czytelnego wpisu w Paszporcie Technicznym (data, zakres, wynik, termin kolejnego przeglądu, pieczątka i podpis).

2) Wystawienia szczegółowego Raportu Serwisowego (Karty pracy), który musi zawierać:

· Dane urządzenia (model, nr seryjny, lokalizacja).

· Szczegółowy opis wykonanych czynności i wyniki pomiarów.

· Wykaz wymienionych części.
· W zależności od stwierdzonego stanu technicznego, Raport Serwisowy musi spełniać następujące wymogi: 
a. Dla urządzeń sprawnych: Raport musi obowiązkowo zawierać oświadczenie inżyniera o treści: „Oświadczam, że niniejszy przegląd techniczny urządzenia został wykonany zgodnie z aktualnymi zaleceniami producenta oraz procedurą serwisową. Potwierdzam wymianę wszystkich części zalecanych przez producenta do wymiany okresowej oraz wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN-EN 62353 (o ile dotyczy) z wynikiem pozytywnym. Urządzenie jest sprawne technicznie i może być bezpiecznie użytkowane w celach medycznych”. 
b. Dla urządzeń niesprawnych: Raport musi zawierać szczegółowy opis stwierdzonych usterek, wyniki pomiarów uzasadniające negatywną ocenę stanu technicznego oraz wykaz niezbędnych napraw lub części wymagających wymiany w celu przywrócenia sprawności sprzętu

Pakiet nr 1 - Sterylizatory parowe Sterivap
WYKAZ SPRZĘTU OBJĘTEGO UMOWĄ

	Lp.
	Typ, rodzaj aparatu
	Numer seryjny
	Koszt 3 przeglądów w okresie trwania umowy – wartość netto*
	Koszt 3 przeglądów w okresie trwania umowy – wartość brutto*

	1
	Sterylizator parowy STERIVAP AP SP HPE 6612-2 ED
	
	
	

	2
	Sterylizator parowy STERIVAP HPE 666-2
	
	
	

	3
	Sterylizator parowy STERIVAP HPE 6612-2
	
	
	


* należy podać wartość usługi (robocizny) z uwzględnieniem kosztu części zalecanych do wymiany przez producenta, a nieuwzględnionych w tabeli w poz. I poniżej

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OBSŁUGI SERWISOWEJ APARATURY OBJĘTEJ UMOWĄ:

I. Przeglądy okresowe: Wykonywanie przeglądów okresowych (3 razy w okresie trwania umowy) według wymagań producenta (terminy przeglądów będą uzgodnione z Zamawiającym).

1. Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego.

2. Kontrola występowania usterek zewnętrznych.

3. Kontrola zużycia części.

4. Oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła.

5. Smarowanie ruchomych części mechanicznych.

6. Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego

7. Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy.

8. Dokumentacja przeglądów.

W ramach przeglądów Wykonawca wymieni części wedle potrzeb zgodnie z poniższymi cenami:

	Lp.
	Nazwa części
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku
	Wartość brutto

	1
	Uszczelka drzwi sterylizatora parowego STERIVAP
	18
	
	
	
	

	2
	Filtr sterylny powietrza HEPA

(komora 666)
	3
	
	
	
	

	3
	Filtr sterylny powietrza HEPA

(komora 6612)
	6
	
	
	
	

	4
	Smar do uszczelek drzwi, op. 50 gr
	9
	
	
	
	

	5
	Wkład kondensatu typu „E”
	27
	
	
	
	

	6
	Wkład kondensatu typu S/G
	9
	
	
	
	

	7
	Nurnik zaworu sterylizatora 255A
	18
	
	
	
	

	8
	Inne materiały eksploatacyjne lub części konieczne do wymiany wg stopnia zużycia – pula do wykorzystania w razie potrzeby w trakcie trwania umowy
	-
	-
	31 500,00
	
	

	
	RAZEM
	
	
	
	
	


II. Asysta i przygotowanie sterylizatorów do rewizji wewnętrznej oraz próby ciśnieniowej przez UDT
Wykonawca w ramach ryczałtowej ceny za asystę zobowiązany jest do kompleksowego przygotowania urządzeń oraz uczestnictwa w badaniach przeprowadzanych przez Inspektora Urzędu Dozoru Technicznego. Zakres czynności obejmuje:

1. Czynności przygotowawcze przed badaniem:

· Wychłodzenie urządzenia i opróżnienie komory z elementów ruchomych (stelaże, wózki, sita).

· Dokładne mechaniczne oczyszczenie wewnętrznych ścian komory oraz (jeśli konstrukcja na to pozwala) przestrzeni płaszcza grzejnego, w celu umożliwienia oceny stanu ścian i spoin.

· Demontaż osłon zewnętrznych obudowy urządzenia w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia oględzin spoin, króćców i osprzętu przez Inspektora UDT.

2. Przygotowanie i przeprowadzenie próby ciśnieniowej (wodnej):

· Odcięcie i zabezpieczenie (zaślepienie) aparatury kontrolno-pomiarowej oraz elementów układu, które nie podlegają próbie ciśnieniowej podwyższonej, a mogłyby ulec uszkodzeniu.

· Napełnienie zbiornika wodą, odpowietrzenie układu.

· Zapewnienie przez Wykonawcę własnej pompy kontrolnej do wytworzenia ciśnienia próbnego.

· Utrzymywanie ciśnienia próbnego przez czas wymagany przez Inspektora UDT oraz procedury dozorowe.

3. Weryfikacja osprzętu zabezpieczającego i blokad:

· Przygotowanie zaworu bezpieczeństwa do próby działania i nastawy w obecności Inspektora UDT.

· Przeprowadzenie testów sprawności blokad bezpieczeństwa drzwi (blokada otwarcia pod ciśnieniem, blokada startu przy niedomkniętych drzwiach).

· Sprawdzenie poprawności działania układów awaryjnego zatrzymania.

4. Czynności końcowe i dokumentacyjne:

· Osuszenie komory i układów po próbie wodnej, ponowny montaż osłon oraz wyposażenia wewnętrznego.

· Wymiana uszczelek (jeśli zajdzie taka konieczność po próbie ciśnieniowej) – rozliczana zgodnie z cenami z wykazu części.

· Dokonanie wymaganych wpisów w paszporcie technicznym urządzenia.

· Uruchomienie sterylizatora i wykonanie testu szczelności oraz testu Bowie-Dick w celu potwierdzenia pełnej sprawności operacyjnej po badaniu.

	Lp.
	Urządzenie
	Numer seryjny
	Cena netto asysty (1 szt.)
	Cena brutto asysty (1 szt.)

	1
	Sterylizator parowy STERIVAP AP SP HPE 6612-2 ED
	
	
	

	2
	Sterylizator parowy STERIVAP HPE 666-2
	
	
	

	3
	Sterylizator parowy STERIVAP HPE 6612-2
	
	
	


Oświadczamy, że oferujemy realizację usług serwisowych zgodnie z wymaganym ogólnym i szczegółowym zakresem czynności

	
	
	

	Miejscowość, dnia
	
	pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy


Pakiet nr 2 - Urządzenia z Centralnej Sterylizatorni i Apteki
WYKAZ SPRZĘTU OBJĘTEGO UMOWĄ

	Lp.
	Typ, rodzaj aparatu
	Numer seryjny
	Ilość przeglądów w okresie trwania umowy
	Koszt przeglądów w okresie trwania umowy – wartość netto*
	Koszt przeglądów w okresie trwania umowy – wartość brutto*

	1
	Centralny system dozowania WHD4 Brightwell
	bn
	1
	
	

	2
	Myjnia - dezynfektor do wózków transportowych PG8822 Miele
	126460068
	2
	
	

	3
	Myjnia do narzędzi G7892 Miele
	51/74356616
	1
	
	

	4
	Myjnia do narzędzi PG8528 Miele
	51/74385419
	2
	
	

	5
	Myjnia do narzędzi PG8528 Miele
	51/74385342
	2
	
	

	
	Myjnia do narzędzi PG8592 Miele
	074386248
	1
	
	

	6
	Stacja uzdatniania wody XL-24A-215
	7276-15271000
	1
	
	

	7
	Suszarka DC2200HX Franke
	15392220H.001
	1
	
	

	8
	Urządzenie do mycia narzędzi parą wodną ELMASTEAM 3000
	100390125
	1
	
	

	9
	Zgrzewarka HM 3010 DC-V Havo
	487194
	2
	
	

	10
	Zgrzewarka HM 3010 DC-V Havo
	487195
	2
	
	


* należy podać wartość usługi (robocizny) z uwzględnieniem kosztu części zalecanych do wymiany przez producenta, a nieuwzględnionych w tabeli w poz. III.2
SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OBSŁUGI SERWISOWEJ APARATURY OBJĘTEJ UMOWĄ:

I. Przeglądy okresowe: Wykonywanie przeglądów okresowych (2 razy w okresie trwania umowy) według wymagań producenta (terminy przeglądów będą uzgodnione z Zamawiającym).

1. Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego.

2. Kontrola występowania usterek zewnętrznych.

3. Kontrola zużycia części.

4. Oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła.

5. Smarowanie ruchomych części mechanicznych.

6. Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego

7. Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy.

8. Dokumentacja przeglądów.

II. Kontrola jakości – podczas przeglądów okresowych

III. Części zamienne i komponenty specjalne

1. Dostawa materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądów (zalecanych do wymiany przez producenta podczas każdego przeglądu).

2. Umowa obejmuje dostawy części zamiennych wymienianych podczas przeglądów w razie potrzeby, zgodnie z zestawieniem w poniższej tabeli:

	Lp.
	Nazwa części
	Ilość 
	Cena jednostkowa

netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku 
	Wartość brutto

	Myjnia - dezynfektor do wózków transportowych PG8822 Miele

	1
	Filtr wstępny F9 287.592.292
	2
	
	
	
	

	2
	Filtr HEPA H14 305.610.292
	2
	
	
	
	

	3
	Bateria sterownika
	1
	
	
	
	

	4
	Zestaw naprawczy pompy dozującej mieszkowej EPDM
	2
	
	
	
	

	Myjnia do narzędzi G7892 Miele

	5
	Filtr HEPA suszarki
	1
	
	
	
	

	6
	Filtr powietrza zgrubny
	1
	
	
	
	

	Myjnia do narzędzi PG8528 Miele

	7
	Filtr wstępny suszarki
	8
	
	
	
	

	8
	Filtr HEPA
	8
	
	
	
	

	9
	Uszczelka drzwi
	8
	
	
	
	

	10
	Bateria sterownika
	2
	
	
	
	

	11
	Miele zestaw naprawczy (kula) zaworu zwrotnego pompy obiegowej
	2
	
	
	
	

	Myjnia do narzędzi PG8592 Miele

	12
	Uszczelka drzwi rewizyjnych filtra HEPA
	1
	
	
	
	

	13
	Filtr HEPA
	1
	
	
	
	

	14
	Zatrzask do drzwi rewizyjnych filtra HEPA
	1
	
	
	
	

	15
	Przepływomierz wody DEMI
	1
	
	
	
	

	Stacja uzdatniania wody XL-24A-215

	16
	Wkład filtracyjny sznurkowy typ Slim, 20”, 5 µm
	4
	
	
	
	

	17
	Wkład filtracyjny sznurkowy typ BigBlue, 20”, 5 µm
	4
	
	
	
	

	18
	Węgiel aktywny – złoże, typu LGCO85
	3
	
	
	
	

	19
	Filtr, żwir filtracyjny podsypka 3-5 mm
	1 op
	
	
	
	


	20
	Filtr kapsułowy do filtracji powietrza, 0,2 μm, przyłącze 1/2"
	1
	
	
	
	

	21
	Membrana wysokociśnieniowa TW30 PRO-4040 do ozsmozera
	1
	
	
	
	

	22
	Promiennik UV S463RL do lampy bakteriobójczej UV-S5Q
	1
	
	
	
	

	Suszarka Franke DC2200HX

	23
	Filtr wstępny G4 305.305.45
	1
	
	
	
	

	24
	Filtr HEPA H13 305.305.66
	1
	
	
	
	

	Urządzenie do mycia narzędzi parą wodną ELMASTEAM 3000

	25
	Uszczelka wlewu wody 3/8" 8bar
	1
	
	
	
	

	26
	Uszczelka o-ring korka wytwornicy pary
	1
	
	
	
	

	Zgrzewarka Hawo HM 3010 DC-V

	27
	Taśma teflonowa grzałek
	4 kpl
	
	
	
	

	28
	Taśma teflonowa prowadnic
	4 kpl
	
	
	
	

	29
	Rolka dociskowa
	4
	
	
	
	

	30
	Pasek zębaty napędowy
	4
	
	
	
	

	31
	Pasek zębaty transportowy
	8
	
	
	
	

	32
	Kaseta drukująca
	4
	
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	
	
	


Oświadczamy, że oferujemy realizację usług serwisowych zgodnie z wymaganym ogólnym i szczegółowym zakresem czynności

	
	
	

	Miejscowość, dnia
	
	pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy


Pakiet nr 3 - Opieka serwisowa sterylizatora plazmowego Sterrad 100NX z Centralnej Sterylizatorni
WYKAZ SPRZĘTU OBJĘTEGO UMOWĄ
	Lp.
	Typ, rodzaj aparatu
	Numer seryjny
	Ryczałtowe wynagrodzenie netto w zł (za 1 miesiąc)
	Ryczałtowe wynagrodzenie netto w zł (za 12 miesięcy)
	Ryczałtowe wynagrodzenie brutto w zł (za 12 miesięcy)

	1
	Sterylizator plazmowy Sterrad 100NX
	1042150309
	
	
	


SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OBSŁUGI SERWISOWEJ 

I. Przeglądy okresowe: Wykonywanie przeglądów okresowych według wymagań producenta (terminy przeglądów będą uzgodnione z Zamawiającym).

1. Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego.

2. Kontrola występowania usterek zewnętrznych.

3. Kontrola zużycia części.

4. Oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła.

5. Konserwacja oprogramowania

6. Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy.

7. Dokumentacja przeglądów

II.  Kontrola jakości – podczas przeglądów okresowych

1. Sprawdzenie wartości pomiarowych i aplikacyjnych aparatury.

2. Przeprowadzenie czynności korygujących – ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych

III.    Naprawy:

1. Interwencje na wezwanie – praca w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem inżyniera.

2. Diagnozowanie błędów, usuwanie usterek oraz likwidowanie szkód powstałych w wyniku naturalnego zużycia części.

3. Kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie.

4. Dokumentacja interwencji serwisowych.

5. Umowa zapewnia wsparcie inżynierów serwisowych od poniedziałku do piątku w godzinach od…....do..….* za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy

IV.   Modyfikacje

1. Przeprowadzenie środków zapobiegawczych w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy urządzenia.

2. Wykonywanie zalecanych przez producenta aktualizacji oprogramowania.

V. Części zamienne i komponenty specjalne

1. Dostawa materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądów.

2. Dostawa materiałów do przeprowadzanych modyfikacji.

3. Umowa nie obejmuje dostawy części zamiennych 

VI. Szkolenia personelu
1. Przeprowadzenie szkolenia użytkowników z zakresu prawidłowej eksploatacji urządzeń – w razie potrzeby,  

VII. Czas pracy serwisu:

1. Umowa zapewnia pracę inżynierów serwisu w normalnych godzinach wykonywania usług serwisowych przez Wykonawcę, to jest od poniedziałku do piątku w godzinach ….., za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Zgłaszanie awarii, przekazywanie zleceń oraz uzgadnianie prac serwisowych odbywać się będzie poprzez centrum Wykonawcy dostępne pod następującymi numerami telefonów .........., faks ................. lub e-mail…………… . Czas reakcji na zgłoszoną awarię wynosi 24 godziny od chwili zgłoszenia, w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od…....do..….** .Przez reakcję na zgłoszoną awarię rozumie się działanie, które ma doprowadzić do usunięcia usterki, wykonania diagnozy uszkodzenia – w drodze telefonicznego wywiadu technicznego, serwisu zdalnego lub wizyty pracownika działu serwisu Wykonawcy u Zamawiającego.

VIII. Wymagania ogólne:
1. Wykonawca nie posiadający autoryzacji producenta sprzętu (Advanced Sterilization Products) na potwierdzenie, że osoby będące wykonywać usługi serwisowe posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, składa wraz załącznikiem nr 4 (Wykaz osób) aktualne certyfikaty imienne dla osób wymienionych w tym załączniku, wystawione przez producenta sprzętu (Advanced Sterilization Products), jego autoryzowanego przedstawiciela lub równoważne, potwierdzające odbycie szkoleń z zakresu serwisowania (wykonywania przeglądów i napraw) sprzętu.
Poprzez zapis „równoważne” Zamawiający rozumie aktualny certyfikat imienny wydany przez innego producenta sprzętu tego samego typu. 

Z treści certyfikatu (zarówno wydanego przez producenta sprzętu jak i równoważnego) musi jasno wynikać typ sprzętu i model.

Zamawiający nie dopuszcza certyfikatów, które utraciły ważność (wystawione były na okres czasu, który minął), certyfikatów, których ważność została powiązana z miejscem zatrudnienia, a to uległo zmianie, a także certyfikatów równoważnych (tj. wydanych przez innego producenta sprzętu tego samego typu) wydanych wcześniej niż 5lat licząc od daty złożenia oferty. Ponadto Zamawiający nie dopuszcza osób szkolonych wtórnie (tj. szkolonych przez inne osoby wcześniej przeszkolone przez producenta lub producenta sprzętu tego samego typu),  autoryzacji wystawionej przez innego producenta sprzętu tego samego typu oraz dokumentów niezwiązanych bezpośrednio z serwisowaniem sprzętu, np. ulotek dystrybucyjnych, kart katalogowych sprzedawanego sprzętu.

Uwaga.

Wykonawca wypełnia wszystkie wolne miejsca.

* Zamawiający wymaga wsparcia inżynierów serwisowych w godzinach minimum 09.00-15.00.

** Zamawiający wymaga możliwości zgłoszenia awarii w godzinach minimum 09.00 – 15.00. 

*** Zamawiający wymaga min. 6-cio miesięcznej gwarancji. 
Oświadczamy, że oferujemy realizację usług serwisowych zgodnie z wymaganym ogólnym i szczegółowym zakresem czynności

	
	
	

	Miejscowość, dnia
	
	pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy


Pakiet nr 4 - Utrzymanie w pełnej sprawności techniczno - eksploatacyjnej Aparatów do hemodializy PRISMAFLEX 

WYKAZ SPRZĘTU OBJĘTEGO UMOWĄ
	Lp.
	Typ, rodzaj aparatu
	Producent
	Numer seryjny
	Ryczałtowe wynagrodzenie netto w zł (za 1 miesiąc)
	Ryczałtowe wynagrodzenie netto w zł (za 12 miesięcy)
	Ryczałtowe wynagrodzenie brutto w zł (za 12 miesięcy)

	1
	Aparat do hemodializy PRISMAFLEX

Ogrzewacz krwi Barkey
	Gambro Lundia AB
	PA18992

1261628
	
	
	

	2
	Aparat do hemodializy PRISMAFLEX

Ogrzewacz krwi Barkey
	Gambro Lundia AB
	PA19413

1261644
	
	
	

	Razem:
	
	
	


SZCZAGÓŁOWY ZAKRES OBSŁUGI SERWISOWEJ 

I. Przeglądy okresowe: Wykonywanie przeglądów okresowych według wymagań producenta (terminy przeglądów będą uzgodnione z Zamawiającym).

1. Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego.

2. Kontrola występowania usterek zewnętrznych.

3. Kontrola zużycia części.

4. Oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła.

5. Konserwacja oprogramowania

6. Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy.

7. Dokumentacja przeglądów

II.  Kontrola jakości – podczas przeglądów okresowych

1. Sprawdzenie wartości pomiarowych i aplikacyjnych aparatury.

2. Przeprowadzenie czynności korygujących – ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych

III.    Naprawy:

1. Utrzymanie urządzenia w pełnej sprawności – usuwanie usterek, naprawy, dostawa części.

2. Interwencje na wezwanie – praca w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem inżyniera.

3. Kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie.

4. Dokumentacja interwencji serwisowych.

5. Umowa zapewnia wsparcie inżynierów serwisowych od poniedziałku do piątku w godzinach od…....do..….* za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy

IV.   Modyfikacje

1. Przeprowadzenie środków zapobiegawczych w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy urządzenia.

2. Wykonywanie zalecanych przez producenta aktualizacji oprogramowania.

V. Szkolenie personelu

1. Przeprowadzenie szkolenia użytkowników z zakresu prawidłowej eksploatacji urządzeń – w razie potrzeby,  

VI. Czas pracy serwisu:

1. Umowa zapewnia pracę inżynierów serwisu w normalnych godzinach wykonywania usług serwisowych przez Wykonawcę, to jest od poniedziałku do piątku w godzinach ….., za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Zgłaszanie awarii, przekazywanie zleceń oraz uzgadnianie prac serwisowych odbywać się będzie poprzez centrum Wykonawcy dostępne pod następującymi numerami telefonów .........., faks ................. lub e-mail…………… . Czas reakcji na zgłoszoną awarię wynosi 48 godzin od chwili zgłoszenia, w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od…....do..….**. Przez reakcję na zgłoszoną awarię rozumie się działanie, które ma doprowadzić do usunięcia usterki, wykonania diagnozy uszkodzenia – w drodze telefonicznego wywiadu technicznego, serwisu zdalnego lub wizyty pracownika działu serwisu Wykonawcy u Zamawiającego.

VII. Wymagania ogólne:
1. Wykonawca na części wymienione w ramach napraw o których mowa w pkt. III udziela …….***- miesięcznej gwarancji.
2. Wykonawca nie posiadający autoryzacji producenta sprzętu (Gambro Lundia AB) na potwierdzenie, że osoby będące wykonywać usługi serwisowe posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, składa wraz załącznikiem nr 4 (Wykaz osób) aktualne certyfikaty imienne dla osób wymienionych w tym załączniku, wystawione przez producenta sprzętu (Gambro Lundia AB), jego autoryzowanego przedstawiciela lub równoważne, potwierdzające odbycie szkoleń z zakresu serwisowania (wykonywania przeglądów i napraw) sprzętu.
Poprzez zapis „równoważne” Zamawiający rozumie aktualny certyfikat imienny wydany przez innego producenta sprzętu tego samego typu. 

Z treści certyfikatu (zarówno wydanego przez producenta sprzętu jak i równoważnego) musi jasno wynikać typ sprzętu i model.

Zamawiający nie dopuszcza certyfikatów, które utraciły ważność (wystawione były na okres czasu, który minął), certyfikatów, których ważność została powiązana z miejscem zatrudnienia, a to uległo zmianie, a także certyfikatów równoważnych (tj. wydanych przez innego producenta sprzętu tego samego typu) wydanych wcześniej niż 5lat licząc od daty złożenia oferty. Ponadto Zamawiający nie dopuszcza osób szkolonych wtórnie (tj. szkolonych przez inne osoby wcześniej przeszkolone przez producenta lub producenta sprzętu tego samego typu),  autoryzacji wystawionej przez innego producenta sprzętu tego samego typu oraz dokumentów niezwiązanych bezpośrednio z serwisowaniem sprzętu, np. ulotek dystrybucyjnych, kart katalogowych sprzedawanego sprzętu.

Uwaga.

Wykonawca wypełnia wszystkie wolne miejsca.

* Zamawiający wymaga wsparcia inżynierów serwisowych w godzinach minimum 09.00-15.00.

** Zamawiający wymaga możliwości zgłoszenia awarii w godzinach minimum 09.00 – 15.00. 

*** Zamawiający wymaga min. 6-cio miesięcznej gwarancji. 
Oświadczamy, że oferujemy realizację usług serwisowych zgodnie z wymaganym ogólnym i szczegółowym zakresem czynności

	
	
	

	Miejscowość, dnia
	
	pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy


Pakiet nr 5 - Aparat do badań urodynamicznych i zestaw do litotrypsji

WYKAZ SPRZĘTU OBJĘTEGO UMOWĄ
	Lp.
	Nazwa i typ urządzenia
	Numer seryjny
	Ilość sprzętu
	Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy
	Data wykonania przeglądu [m-c, rok]
	Cena jednostkowa

netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku 
	Wartość brutto

	1
	Aparat do badań urodynamicznych Solar Blue
	1073162
	1
	1
	05.2026
	
	
	
	

	2
	Zestaw do litotrypsji E.M.S. Swiss LithoClast® Master
	BC 00088/DH03103
	1
	1
	05.2026
	
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	
	
	
	
	
	


Oświadczamy, że oferujemy realizację usług serwisowych zgodnie z wymaganym ogólnym zakresem czynności

	
	
	

	Miejscowość, dnia
	
	pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy


Pakiet nr 6 - Aparat do kriochirurgii

WYKAZ SPRZĘTU OBJĘTEGO UMOWĄ
	Lp.
	Nazwa i typ urządzenia
	Numer seryjny
	Ilość sprzętu
	Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy
	Data wykonania przeglądu [m-c, rok]
	Cena jednostkowa

netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku 
	Wartość brutto

	1
	Aparat do kriochirurgii CRYO-S CLASSIC

ligator s/n: LC 003 1117 

- sonda s/n: SD-10 14802 

- sonda s/n: D30/RF 14402
	CSC 2887 KN
	1
	1
	04.2027
	
	
	
	


Oświadczamy, że oferujemy realizację usług serwisowych zgodnie z wymaganym ogólnym zakresem czynności

	
	
	

	Miejscowość, dnia
	
	pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy


Pakiet nr 7 - Urządzenia do mechanicznego masażu klatki piersiowej LUCAS

WYKAZ SPRZĘTU OBJĘTEGO UMOWĄ
	Lp.
	Nazwa i typ urządzenia
	Numer seryjny
	Ilość sprzętu
	Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy
	Data wykonania przeglądu [m-c, rok]
	Cena jednostkowa

netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku 
	Wartość brutto

	1
	LUCAS 3
	35174163
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	2
	LUCAS 2
	3016H543
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	3
	LUCAS 3.1
	3520L597
	1
	1
	09.2026
	
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	
	
	
	
	
	


Oświadczamy, że oferujemy realizację usług serwisowych zgodnie z wymaganym ogólnym zakresem czynności

	
	
	

	Miejscowość, dnia
	
	pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy


Pakiet nr 8 - Aparat do profilaktyki p/zakrzepowej
WYKAZ SPRZĘTU OBJĘTEGO UMOWĄ
	Lp.
	Nazwa i typ urządzenia
	Numer seryjny
	Ilość sprzętu
	Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy
	Data wykonania przeglądu [m-c, rok]
	Cena jednostkowa

netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku 
	Wartość brutto

	1
	Aparat do profilaktyki p/zakrzepowej LC1200P, nr kat. 1200 – FULL SET
	LCL12P21120209
	1
	1
	10.2026
	
	
	
	


Oświadczamy, że oferujemy realizację usług serwisowych zgodnie z wymaganym ogólnym zakresem czynności

	
	
	

	Miejscowość, dnia
	
	pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy


Pakiet nr 9 - Aparaty do przesiewowego badania słuchu, audiometr, tympanometr

WYKAZ SPRZĘTU OBJĘTEGO UMOWĄ
	Lp.
	Nazwa i typ urządzenia
	Numer seryjny
	Ilość sprzętu
	Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy
	Data wykonania przeglądu [m-c, rok]
	Cena jednostkowa

netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku 
	Wartość brutto

	1
	Aparat do przesiewowego badania słuchu EROSCAN SCREENER
	1914215
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	2
	Aparat do przesiewowego badania słuchu OtoRead
	9119258
	1
	1
	09.2026
	
	
	
	

	3
	Aparat do przesiewowego badania słuchu OtoRead
	IA3001120
	1
	1
	10.2026
	
	
	
	

	4
	Audiometr AD229e
	772171
	1
	1
	10.2026
	
	
	
	

	5
	Tympanometr Titan Diagnostic
	919896
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	
	
	
	
	
	


Oświadczamy, że oferujemy realizację usług serwisowych zgodnie z wymaganym ogólnym zakresem czynności

	
	
	

	Miejscowość, dnia
	
	pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy


Pakiet nr 10 - Aparat do testów wodorowych

WYKAZ SPRZĘTU OBJĘTEGO UMOWĄ
	Lp.
	Nazwa i typ urządzenia
	Numer seryjny
	Ilość sprzętu
	Ilość przeglądów/kalibracji w ciągu 12 miesięcy
	Data wykonania przeglądu/kalibracji [m-c, rok]
	Cena jednostkowa

netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku 
	Wartość brutto

	1
	Aparat do testów wodorowych Gastrolyzer Gastro+ (Bedfont® Scientific Ltd.)
	HG003837
	1
	1
	09.2026
	
	
	
	

	
	
	
	
	4 (kalibracje)
	06.2026
	
	
	
	

	RAZEM:
	
	
	


Oświadczamy, że oferujemy realizację usług serwisowych zgodnie z wymaganym ogólnym zakresem czynności

	
	
	

	Miejscowość, dnia
	
	pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy


Pakiet nr 11 - Aparaty do znieczulania GE

WYKAZ SPRZĘTU OBJĘTEGO UMOWĄ
	Lp.
	Nazwa i typ urządzenia
	Numer seryjny
	Ilość sprzętu
	Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy
	Data wykonania przeglądu [m-c, rok]
	Cena jednostkowa

netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku
	Wartość brutto

	1
	Aparat do znieczulania AESPIRE S/5 7100
	AMXR01134
	1
	1
	06.2026
	
	
	
	

	2
	Aparat do znieczulania AESPIRE S/5 7100
	AMXM01321
	1
	1
	06.2026
	
	
	
	

	3
	Aparat do znieczulania AESPIRE S/5 7100
	AMXN00205
	1
	1
	06.2026
	
	
	
	

	4
	Aparat do znieczulania S/5 AESPIRE
	AMXS01388
	1
	1
	06.2026
	
	
	
	

	5
	Aparat do znieczulania AESPIRE S/5
	AMXL01587
	1
	1
	05.2026
	
	
	
	

	6
	Aparat do znieczulania Carestation 650
	SM716020011WA
	1
	1
	06.2026
	
	
	
	

	7
	Kardiomonitor S/5 AM
	6891193
	1
	1
	06.2026
	
	
	
	

	8
	Kardiomonitor S/5 AM
	6505526
	1
	1
	06.2026
	
	
	
	

	9
	Kardiomonitor S/5 AM
	6899849
	1
	1
	06.2026
	
	
	
	

	10
	Kardiomonitor Carescape B650
	SK415381129HA
	1
	1
	06.2026
	
	
	
	

	11
	Kardiomonitor S/5 CAM
	6320936
	1
	1
	06.2026
	
	
	
	

	12
	Kardiomonitor S/5 CAM
	6454245
	1
	1
	05.2026
	
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	
	
	
	
	
	


Oświadczamy, że oferujemy realizację usług serwisowych zgodnie z wymaganym ogólnym zakresem czynności

	
	
	

	Miejscowość, dnia
	
	pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy


Pakiet nr 12 - Aparat do znieczulania Spacelabs

WYKAZ SPRZĘTU OBJĘTEGO UMOWĄ
	Lp.
	Nazwa i typ urządzenia
	Numer seryjny
	Ilość sprzętu
	Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy
	Data wykonania przeglądu [m-c, rok]
	Cena jednostkowa

netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku
	Wartość brutto

	1
	Aparat do znieczulania SL BLEASE Sirius
	SIRI-002923\VAP-111312
	1
	1
	04.2027
	
	
	
	

	2
	Kardiomonitor Ultraview SL 2700
	1387-103344
	1
	1
	04.2027
	
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	
	
	
	
	
	


Oświadczamy, że oferujemy realizację usług serwisowych zgodnie z wymaganym ogólnym zakresem czynności

	
	
	

	Miejscowość, dnia
	
	pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy


Pakiet nr 13 - Elektroencefalograf i elektromiograf

WYKAZ SPRZĘTU OBJĘTEGO UMOWĄ
	Lp.
	Nazwa i typ urządzenia
	Numer seryjny
	Ilość sprzętu
	Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy
	Data wykonania przeglądu [m‑c, rok]
	Cena jednostkowa

netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku
	Wartość brutto

	1 
	Aparat EEG EEG MIZAR SIRIUS 40
	AU0A143001433
	1
	1
	02.2027
	
	
	
	

	2 
	Aparat EMG KEYPOINT G4
	30619
	1
	1
	02.2027
	
	
	
	

	3 
	Polisomnograf Natus xltek Trex HD
	
	1
	1
	06.2026
	
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	
	
	
	
	
	


Oświadczamy, że oferujemy realizację usług serwisowych zgodnie z wymaganym ogólnym zakresem czynności

	
	
	

	Miejscowość, dnia
	
	pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy


Pakiet nr 14 - Automatyczny wstrzykiwacz kontrastu VISTRON CT

WYKAZ SPRZĘTU OBJĘTEGO UMOWĄ
	Lp.
	Nazwa i typ urządzenia
	Numer seryjny
	Ilość sprzętu
	Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy
	Data wykonania przeglądu [m-c, rok]
	Cena jednostkowa

netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku
	Wartość brutto

	1
	Automatyczny wstrzykiwacz kontrastu MEDRAD VISTRON CT
	54595
	1
	1
	04.2027
	
	
	
	


Oświadczamy, że oferujemy realizację usług serwisowych zgodnie z wymaganym ogólnym zakresem czynności

	
	
	

	Miejscowość, dnia
	
	pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy


Pakiet nr 15 - Automatyczny wstrzykiwacz kontrastu CT Express 4D

WYKAZ SPRZĘTU OBJĘTEGO UMOWĄ
	Lp.
	Nazwa i typ urządzenia
	Numer seryjny
	Ilość sprzętu
	Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy
	Data wykonania przeglądu [m-c, rok]
	Cena jednostkowa

netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku
	Wartość brutto

	1
	Automatyczny wstrzykiwacz kontrastu Bracco CT Expres 4D
	R0013270-0615
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	


Oświadczamy, że oferujemy realizację usług serwisowych zgodnie z wymaganym ogólnym zakresem czynności

	
	
	

	Miejscowość, dnia
	
	pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy


Pakiet nr 16 - Sprzęt do patomorfologii 1
WYKAZ SPRZĘTU OBJĘTEGO UMOWĄ
	Lp.
	Nazwa i typ urządzenia
	Numer seryjny
	Ilość sprzętu
	Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy
	Data wykonania przeglądu [m-c, rok]
	Cena jednostkowa

netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku
	Wartość brutto

	1
	Barwiarka preparatów Dakewe DP 360 Nr kat. 130.013.001-00
	1040295
	1
	1
	04.2027
	
	
	
	

	2
	Nakrywarka preparatów Dakewe CS500 Nr kat. 30.009.001-00
	8010296
	1
	1
	04.2027
	
	
	
	

	3
	Szafa na odczynniki  VSCBasic Nr kat. VSCB001 (Zenon Diagnostik ev Ambalaj Malzemeleri San. Tic. Ltd)
	50741, 50742, 50743
	3
	1
	11.2026
	
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	
	
	
	
	
	


Oświadczamy, że oferujemy realizację usług serwisowych zgodnie z wymaganym ogólnym zakresem czynności

	
	
	

	Miejscowość, dnia
	
	pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy


Pakiet nr 17 - Czytnik i płuczka Elisa

WYKAZ SPRZĘTU OBJĘTEGO UMOWĄ
	Lp.
	Nazwa i typ urządzenia
	Numer seryjny
	Ilość sprzętu
	Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy
	Data wykonania przeglądu [m-c, rok]
	Cena jednostkowa

netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku
	Wartość brutto

	1
	Czytnika Elisa Micro Read 1000
	RTCD0310222GDM
	1
	1
	02.2027
	
	
	
	

	2
	Płuczka Elisa, Micro Wash 1100
	AW0030122DIA
	1
	1
	02.2027
	
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	
	
	
	
	
	


Oświadczamy, że oferujemy realizację usług serwisowych zgodnie z wymaganym ogólnym zakresem czynności

	
	
	

	Miejscowość, dnia
	
	pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy


Pakiet nr 18 - Defibrylatory Nihon Kohden

WYKAZ SPRZĘTU OBJĘTEGO UMOWĄ
	Lp.
	Nazwa i typ urządzenia
	Numer seryjny
	Ilość sprzętu
	Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy
	Data wykonania przeglądu [m-c, rok]
	Cena jednostkowa

netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku
	Wartość brutto

	1
	Defibrylator Nihon Kohden  Cardiolife TEC-5521K
	84215

84214

84213
	3
	1
	03.2027
	
	
	
	


Oświadczamy, że oferujemy realizację usług serwisowych zgodnie z wymaganym ogólnym zakresem czynności

	
	
	

	Miejscowość, dnia
	
	pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy


Pakiet nr 19 - Defibrylatory Lifepak

WYKAZ SPRZĘTU OBJĘTEGO UMOWĄ
	Lp.
	Nazwa i typ urządzenia
	Numer seryjny
	Ilość sprzętu
	Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy
	Data wykonania przeglądu [m-c, rok]
	Cena jednostkowa

netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku
	Wartość brutto

	1
	Defibrylator LIFEPAK 20
	32801279
	1
	1
	05.2026
	
	
	
	

	2
	Defibrylator LIFEPAK 20e
	42807289
	1
	1
	05.2026
	
	
	
	

	3
	Defibrylator LIFEPAK 12
	37573492
37573493
13843602
	3
	1
	05.2026
	
	
	
	

	4
	Defibrylator LIFEPAK 12
	35033176
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	5
	Defibrylator LIFEPAK 1000
	35184046
	1
	1
	05.2026
	
	
	
	

	6
	Defibrylator Lifepak 15
	44847134
	1
	1
	05.2026
	
	
	
	

	7
	Defibrylator Lifepak 15
	48849365

48867196
	2
	1
	08.2026
	
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	
	
	
	
	
	


Oświadczamy, że oferujemy realizację usług serwisowych zgodnie z wymaganym ogólnym zakresem czynności

	
	
	

	Miejscowość, dnia
	
	pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy


Pakiet nr 20 - Defibrylatory Mindray

WYKAZ SPRZĘTU OBJĘTEGO UMOWĄ
	Lp.
	Nazwa i typ urządzenia
	Numer seryjny
	Ilość sprzętu
	Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy
	Data wykonania przeglądu [m-c, rok]
	Cena jednostkowa

netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku
	Wartość brutto

	1
	Defibrylator Bene Heart D3
	EZ-88009202
	1
	1
	12.2026
	
	
	
	

	2
	Defibrylator Bene Heart D3
	EZ-03037896

EZ-03037897
	2
	1
	07.2026
	
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	
	
	
	
	
	


Oświadczamy, że oferujemy realizację usług serwisowych zgodnie z wymaganym ogólnym zakresem czynności

	
	
	

	Miejscowość, dnia
	
	pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy


Pakiet nr 21 - Defibrylator Metrax

WYKAZ SPRZĘTU OBJĘTEGO UMOWĄ
	Lp.
	Nazwa i typ urządzenia
	Numer seryjny
	Ilość sprzętu
	Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy
	Data wykonania przeglądu [m-c, rok]
	Cena jednostkowa

netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku 
	Wartość brutto

	1
	Defibrylator Metrax DefiMonitor XD330xe
	73676000220
	1
	1
	08.2026
	
	
	
	


Oświadczamy, że oferujemy realizację usług serwisowych zgodnie z wymaganym ogólnym zakresem czynności

	
	
	

	Miejscowość, dnia
	
	pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy


Pakiet nr 22 - Defibrylatory Schiller

WYKAZ SPRZĘTU OBJĘTEGO UMOWĄ
	Lp.
	Nazwa i typ urządzenia
	Numer seryjny
	Ilość sprzętu
	Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy
	Data wykonania przeglądu [m-c, rok]
	Cena jednostkowa

netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku 
	Wartość brutto

	1
	Defibrylator Schiller DEFIGARD HD-7
	130980005077
130980005075
130980005076
	3
	1
	12.2026
	
	
	
	


Oświadczamy, że oferujemy realizację usług serwisowych zgodnie z wymaganym ogólnym zakresem czynności

	
	
	

	Miejscowość, dnia
	
	pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy


Pakiet nr 23 - Defibrylator Philips

WYKAZ SPRZĘTU OBJĘTEGO UMOWĄ
	Lp.
	Nazwa i typ urządzenia
	Numer seryjny
	Ilość sprzętu
	Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy
	Data wykonania przeglądu [m-c, rok]
	Cena jednostkowa

netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku 
	Wartość brutto

	1
	Defibrylator Philips XL+
	US21304374
	1
	1
	05.2026
	
	
	
	


Oświadczamy, że oferujemy realizację usług serwisowych zgodnie z wymaganym ogólnym zakresem czynności

	
	
	

	Miejscowość, dnia
	
	pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy


Pakiet nr 24 - Dejonizator

WYKAZ SPRZĘTU OBJĘTEGO UMOWĄ
	Lp.
	Nazwa i typ urządzenia
	Numer seryjny
	Ilość sprzętu
	Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy
	Data wykonania przeglądu [m-c, rok]
	Cena jednostkowa

netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku 
	Wartość brutto

	1
	Dejonizator Polwater F-200
	78042009
	1
	1
	02.2027
	
	
	
	


Oświadczamy, że oferujemy realizację usług serwisowych zgodnie z wymaganym ogólnym zakresem czynności

	
	
	

	Miejscowość, dnia
	
	pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy


Pakiet nr 25 - Diatermie ERBE

WYKAZ SPRZĘTU OBJĘTEGO UMOWĄ
	Lp.
	Nazwa i typ urządzenia
	Numer seryjny
	Ilość sprzętu
	Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy
	Data wykonania przeglądu [m-c, rok]
	Cena jednostkowa

netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku 
	Wartość brutto

	1
	Diatermia ERBE ICC 200
	D 3753
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	2
	Diatermia Erbe VIO 100C
	11413568
	1
	1
	03.2027
	
	
	
	

	3
	Diatermia ERBE VIO 300D
	11332127
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	4
	Diatermia ERBE VIO 300D
Moduł argonowy APC 2
	11309782
11309896
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	5
	Diatermia ERBE VIO 300D

Moduł argonowy APC 2
	11381872

11379614
	1
	1
	05.2026
	
	
	
	

	6
	Diatermia VIO3
Moduł argonowy APC 3
	11472291
11472175
	1
	1
	01.2027
	
	
	
	

	7
	Diatermia VIO3
Moduł argonowy APC 3
	11472292
11472174
	1
	1
	01.2027
	
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	
	
	
	
	
	


Oświadczamy, że oferujemy realizację usług serwisowych zgodnie z wymaganym ogólnym zakresem czynności

	
	
	

	Miejscowość, dnia
	
	pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy


Pakiet nr 26 - Diatermie EMED

WYKAZ SPRZĘTU OBJĘTEGO UMOWĄ
	Lp.
	Nazwa i typ urządzenia
	Numer seryjny
	Ilość sprzętu
	Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy
	Data wykonania przeglądu [m-c, rok]
	Cena jednostkowa

netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku 
	Wartość brutto

	1
	Diatermia Atom
	620 210
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	2
	Diatermia Atom
	620 150
	1
	1
	04.2027
	
	
	
	

	3
	Diatermia Spectrum
	500 444
	1
	1
	04.2027
	
	
	
	

	4
	Diatermia Spectrum
	500 285
	1
	1
	06.2026
	
	
	
	

	5
	Diatermia Spectrum
	500 749
	1
	1
	02.2027
	
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	
	
	
	
	
	


Oświadczamy, że oferujemy realizację usług serwisowych zgodnie z wymaganym ogólnym zakresem czynności

	
	
	

	Miejscowość, dnia
	
	pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy


Pakiet nr 27 - Diatermia Storz

WYKAZ SPRZĘTU OBJĘTEGO UMOWĄ
	Lp.
	Nazwa i typ urządzenia
	Numer seryjny
	Ilość sprzętu
	Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy
	Data wykonania przeglądu [m-c, rok]
	Cena jednostkowa

netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku
	Wartość brutto

	1
	Diatermia AUTOCON III 400
	40108020
	1
	1
	05.2026
	
	
	
	


Oświadczamy, że oferujemy realizację usług serwisowych zgodnie z wymaganym ogólnym zakresem czynności

	
	
	

	Miejscowość, dnia
	
	pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy


Pakiet nr 28 - Diatermia Bowa

WYKAZ SPRZĘTU OBJĘTEGO UMOWĄ
	Lp.
	Nazwa i typ urządzenia
	Numer seryjny
	Ilość sprzętu
	Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy
	Data wykonania przeglądu [m-c, rok]
	Cena jednostkowa

netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku
	Wartość brutto

	1
	Diatermia BOWA ARC 100, nr kat. 900-100
	10002494
	1
	1
	11.2026
	
	
	
	


Oświadczamy, że oferujemy realizację usług serwisowych zgodnie z wymaganym ogólnym zakresem czynności

	
	
	

	Miejscowość, dnia
	
	pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy


Pakiet nr 29 - Echokardiograf i ultrasonografy Philips

WYKAZ SPRZĘTU OBJĘTEGO UMOWĄ
	Lp.
	Nazwa i typ urządzenia
	Numer seryjny
	Ilość sprzętu
	Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy
	Data wykonania przeglądu [m-c, rok]
	Cena jednostkowa

netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku
	Wartość brutto

	1
	Echokardiograf Epiq 5
	USO17C1444
	1
	1
	03.2027
	
	
	
	

	2
	Ultrasonograf SPARQ
	NS81710011
	1
	1
	08.2026
	
	
	
	

	3
	Ultrasonograf AFFINITI 70
	USO18F0149
	1
	1
	03.2027
	
	
	
	

	4
	Ultrasonograf SPARQ
	US61810070
	1
	1
	03.2027
	
	
	
	

	5
	Ultrasonograf AFFINITI 30
	US620E1710
	1
	1
	10.2026
	
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	
	
	
	
	
	


Oświadczamy, że oferujemy realizację usług serwisowych zgodnie z wymaganym ogólnym zakresem czynności

	
	
	

	Miejscowość, dnia
	
	pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy


Pakiet nr 30 - Echokardiograf i ultrasonograf Toshiba

WYKAZ SPRZĘTU OBJĘTEGO UMOWĄ
	Lp.
	Nazwa i typ urządzenia
	Numer seryjny
	Ilość sprzętu
	Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy
	Data wykonania przeglądu [m-c, rok]
	Cena jednostkowa

netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku
	Wartość brutto

	1
	Echokardiograf SSA-700A APLIO50
	B 2622261
	1
	1
	08.2026
	
	
	
	

	2
	Ultrasonograf SSA-780 A Aplio
	99E10Y3199
	1
	1
	08.2026
	
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	
	
	
	
	
	


Oświadczamy, że oferujemy realizację usług serwisowych zgodnie z wymaganym ogólnym zakresem czynności

	
	
	

	Miejscowość, dnia
	
	pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy


Pakiet nr 31 - Zestaw endoskopowy i unit laryngologiczny


WYKAZ SPRZĘTU OBJĘTEGO UMOWĄ
	Lp.
	Nazwa i typ urządzenia
	Numer seryjny
	Ilość sprzętu
	Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy
	Data wykonania przeglądu [m-c, rok]
	Cena jednostkowa

netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku
	Wartość brutto

	1 
	Endoskop HOYA FNL-10RBS
	H114857
	1
	1
	06.2026
	
	
	
	

	2 
	Głowica kamery Sopro 397
	638
	1
	1
	06.2026
	
	
	
	

	3 
	Sterownik kamery Sopro 397
	S397-1337
	1
	1
	06.2026
	
	
	
	

	4 
	Źródło światła zimnego Sopro 284
	S284-0158
	1
	1
	06.2026
	
	
	
	

	5 
	Monitor medyczny MDRAP 24AXACAXX (Canvys-Visual)
	DTO041W0002
	1
	1
	06.2026
	
	
	
	

	6 
	Diatermia KLS Martin Minicutter
	MMC800000173108
	1
	1
	06.2026
	
	
	
	

	7 
	Unit laryngologiczny MODULA Europa (G. Heinemann Medizintechnik)
	MOD17-484
	1
	1
	06.2026
	
	
	
	

	8 
	Mikroskop diagnostyczny KARL KAPS SOM 22 LED
	26243
	1
	1
	06.2026
	
	
	
	

	9 
	Fotel laryngologiczny Euroclinic OTOPEX
	AF170054
	1
	1
	06.2026
	
	
	
	

	10 
	Głowica kamery Cymo 1156.08 HD
	29077
	1
	1
	06.2026
	
	
	
	

	11 
	Sterownik kamery Cymo 1156.08 HD
	115608014602,00
	1
	1
	06.2026
	
	
	
	

	12 
	Lampa czołowa HEINE ML4
	1101365243,
1109080508,
1108113962
	3
	1
	06.2026
	
	
	
	

	13 
	Monitor medyczny NEOVO DR-17P
	WADR7PBAH0800034
	1
	1
	06.2026
	
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	
	
	
	
	
	


Oświadczamy, że oferujemy realizację usług serwisowych zgodnie z wymaganym ogólnym zakresem czynności

	
	
	

	Miejscowość, dnia
	
	pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy


Pakiet nr 32 - Sprzęt endoskopowy i laparoskopowy Storz


WYKAZ SPRZĘTU OBJĘTEGO UMOWĄ
	Lp.
	Nazwa i typ urządzenia
	Numer seryjny
	Ilość sprzętu
	Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy
	Data wykonania przeglądu [m-c, rok]
	Cena jednostkowa

netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku
	Wartość brutto

	1
	Moduł IMAGE1 S IMAGE 1 CONNECT TC200EN
	UQ810532-P
	1
	1
	02.2027
	
	
	
	

	2
	Moduł IMAGE1 S IMAGE 1 H3-LINK TC300
	UQ810086-P
	1
	1
	02.2027
	
	
	
	

	3
	Monitor medyczny 9627NB
	A592OU038
	1
	1
	02.2027
	
	
	
	

	4
	Endoskop intubacyjny sztywny nr. 10331BXK
	UP1554
	1
	1
	08.2026
	
	
	
	

	5
	Głowica kamery IMAGE 1 H3-Z SPIES TH100
	XT880901-H
	1
	1
	02.2027
	
	
	
	

	6
	Głowica kamery IMAGE 1 H3-Z SPIES TH100
	VV838985-H
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	7
	Głowica kamery IMAGE 1 HX-P TH111
	OT863771-H
	1
	1
	02.2027
	
	
	
	

	8
	Głowica kamery IMAGE 1 S H3-Z FI
	TQ010725-K
	1
	1
	02.2027
	
	
	
	

	9
	Głowica kamery IMAGE1 S H3-Z TH100
	UQ012352-K
	1
	1
	02.2027
	
	
	
	

	10
	Głowica kamery IMAGE1 S H3-Z TH100
	UQ012354-K
	1
	1
	02.2027
	
	
	
	

	11
	Głowica kamery IMAGE1 S H3-Z TH100
	UQ12256-K
	1
	1
	02.2027
	
	
	
	

	12
	Głowica kamery IMAGE1 S H3-Z TH100
	UQ12346-K
	1
	1
	02.2027
	
	
	
	

	13
	Głowica kamery IMAGE1 S H3-Z TH100
	UQ012270-K
	1
	1
	02.2027
	
	
	
	

	14
	Głowica kamery Telecam 1CCI
	XY787128-H
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	15
	Insuflator CO2 UI400S1
	TQ03807
	1
	1
	02.2027
	
	
	
	

	16
	Insuflator CO2 UI400S1
	TQ03779
	1
	1
	02.2027
	
	
	
	

	17
	Insuflator CO2 UI400S1
	TQ03808
	1
	1
	02.2027
	
	
	
	

	18
	Insuflator CO2 UI500S1
	VQ04640
	1
	1
	02.2027
	
	
	
	

	19
	Insuflator Electronic ENDOFLATOR 264305 20
	XT35507
	1
	1
	02.2027
	
	
	
	

	20
	Mobilny tor wizyjny  TELE PACK nr kat. TP101
	UP01653
	1
	1
	08.2026
	
	
	
	

	21
	Mobilny wózek TROLL-E Airway nr kat. 20020085
	TP05957
	1
	1
	08.2026
	
	
	
	

	22
	Moduł IMAGE1 S D3-LINK TC302
	SQ807653-P
	1
	1
	02.2027
	
	
	
	

	23
	Moduł IMAGE1 S IMAGE 1 CONNECT TC200EN
	UQ810529-P
	1
	1
	02.2027
	
	
	
	

	24
	Moduł IMAGE1 S IMAGE 1 CONNECT TC200EN
	UQ810527-P
	1
	1
	02.2027
	
	
	
	

	25
	Moduł IMAGE1 S IMAGE 1 CONNECT TC200EN
	UQ810533-P
	1
	1
	02.2027
	
	
	
	

	26
	Moduł IMAGE1 S IMAGE 1 CONNECT TC200EN
	UQ810634-P
	1
	1
	02.2027
	
	
	
	

	27
	Moduł IMAGE1 S IMAGE 1 CONNECT TC200EN
	UQ810539-P
	1
	1
	02.2027
	
	
	
	

	28
	Moduł IMAGE1 S IMAGE 1 H3-LINK TC300
	UQ810080-P
	1
	1
	02.2027
	
	
	
	

	29
	Moduł IMAGE1 S IMAGE 1 H3-LINK TC300
	UQ809881-P
	1
	1
	02.2027
	
	
	
	

	30
	Moduł IMAGE1 S IMAGE 1 H3-LINK TC300
	UQ810072-P
	1
	1
	02.2027
	
	
	
	

	31
	Moduł IMAGE1 S IMAGE 1 H3-LINK TC300
	UQ810076-P
	1
	1
	02.2027
	
	
	
	

	32
	Moduł IMAGE1 S IMAGE 1 H3-LINK TC300
	UQ810075-P
	1
	1
	02.2027
	
	
	
	

	33
	Moduł łączący IMAGE 1 CONNECT TC200EN
	XT756533-P
	1
	1
	02.2027
	
	
	
	

	34
	Moduł łączący IMAGE 1 CONNECT TC200EN
	OT744547-P
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	35
	Monitor medyczny
	11-180539
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	36
	Monitor medyczny 26" Full HD
	L7IE10713
	1
	1
	02.2027
	
	
	
	

	37
	Monitor medyczny 26" Full HD
	L7IE10714
	1
	1
	02.2027
	
	
	
	

	38
	Monitor medyczny 26" Full HD
	A81E10574
	1
	1
	02.2027
	
	
	
	

	39
	Monitor medyczny 26" Full HD
	L71E10707
	1
	1
	02.2027
	
	
	
	

	40
	Monitor medyczny 26" Full HD
	K7E10408
	1
	1
	02.2027
	
	
	
	

	41
	Monitor medyczny 3D, TM330(EX3220-3D)
	21145049
	1
	1
	02.2027
	
	
	
	

	42
	Monitor medyczny 9627NB
	A034VV024
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	43
	Pompa rolkowa z oprogramowaniem Clearvision UP210
	UQ01694
	1
	1
	02.2027
	
	
	
	

	44
	Pompa ssąco-płucząca Duomat 203210 20
	VT10811
	1
	1
	02.2027
	
	
	
	

	45
	Pompa ssąco-płucząca Duomat 20321008
	VQ11648
	1
	1
	02.2027
	
	
	
	

	46
	Pompa ssąco-płucząca Duomat 20321008
	VQ11672
	1
	1
	02.2027
	
	
	
	

	47
	Pompa ssąco-płucząca Duomat 20321008
	VQ11656
	1
	1
	02.2027
	
	
	
	

	48
	Pompa ssąco-płucząca Endomat Select
	OP02367
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	49
	Pompa ssąco-płucząca rolkowa ENDOMAT UP210
	UQ1692
	1
	1
	02.2027
	
	
	
	

	50
	Pompa ssąco-płucząca Endomat Select
	YP03560
	1
	1
	01.2027
	
	
	
	

	51
	Shaver UNIDRIVE S II ARTHRO
	XS4098
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	52
	Shaver UNIDRIVE S III ECO 40701401
	KM/8989/01
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	53
	Shaver UNIDRIVE S III ARTHRO
	SQ4803
	1
	1
	02.2027
	
	
	
	

	54
	Sterownik kamery IMAGE 1 H3-LINK TC300
	XT756731-P
	1
	1
	02.2027
	
	
	
	

	55
	Sterownik kamery IMAGE 1 H3-LINK TC300
	TV719206-P
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	56
	Sterownik kamery IMAGE 1 X-LINK TC301
	XT755629-P
	1
	1
	02.2027
	
	
	
	

	57
	Sterownik kamery Telecam DX
	UY687018-P
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	58
	Wideobronchoskop giętki nr kat. 11304BCXK
	72009
	1
	1
	08.2026
	
	
	
	

	59
	Wózek aparaturowy
	
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	60
	Wózek aparaturowy LC
	WV00021/WV00073/VV0049
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	61
	Wózek aparaturowy LC UG230
	
	1
	1
	02.2027
	
	
	
	

	62
	Źródło światła D-LIGHT P 20133701-1
	UQ5552-C
	1
	1
	02.2027
	
	
	
	

	63
	Źródło światła POWER LED 175 20161401-1
	UQ17660
	1
	1
	02.2027
	
	
	
	

	64
	Źródło światła POWER LED 175 20161401-1
	UQ17650
	1
	1
	02.2027
	
	
	
	

	65
	Źródło światła POWER LED 175 20161401-1
	UQ17673
	1
	1
	02.2027
	
	
	
	

	66
	Źródło światła POWER LED 175 20161401-1
	UQ17663
	1
	1
	02.2027
	
	
	
	

	67
	Źródło światła POWER LED 175 20161401-1
	UQ17652
	1
	1
	02.2027
	
	
	
	

	68
	Źródło światła POWER LED 300 TL300
	VQ06228
	1
	1
	02.2027
	
	
	
	

	69
	Źródło światła zimnego POWER LED 175 20161401-1
	XT11028
	1
	1
	02.2027
	
	
	
	

	70
	Źródło światła zimnego POWER LED 175 20161401-1
	VV5515
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	71
	Źródło światła zimnego Xenon Nova 175
	XY0675370
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	72
	Pompa płucząca ENDOMAT LC 203303 20
	FE0239
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	73
	Źródło światła zimnego Xenon Nova 20131520
	02672
	1
	1
	03.2027
	
	
	
	

	74
	Sterownik kamery Telecam 20212030
	KLP021076
	1
	1
	03.2027
	
	
	
	

	75
	Głowica kamery UROCAM 20212031
	HG607817-H
	1
	1
	03.2027
	
	
	
	

	76
	Sterownik kamery Telecam SL pal 202220 20
	GF612102-P
	1
	1
	03.2027
	
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	
	
	
	
	
	


Oświadczamy, że oferujemy realizację usług serwisowych zgodnie z wymaganym ogólnym zakresem czynności

	
	
	

	Miejscowość, dnia
	
	pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy


Pakiet nr 33 - Rejestratory holterowskie Spacelabs

WYKAZ SPRZĘTU OBJĘTEGO UMOWĄ
	Lp.
	Nazwa i typ urządzenia
	Numer seryjny
	Ilość sprzętu
	Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy
	Data wykonania przeglądu [m-c, rok]
	Cena jednostkowa

netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku
	Wartość brutto

	1
	Holter ciśnieniowy ABP 90217A
	217A-004542
	1
	1
	01.2027
	
	
	
	

	2
	Holter EKG LifeCard CF
	23409/2006
	1
	1
	01.2027
	
	
	
	

	3
	Holter ciśnieniowy ABP 90217A-1
	217A-004425
	1
	1
	04.2026
	
	
	
	

	4
	Holter EKG LifeCard CF
	23412/2006
	1
	1
	01.2027
	
	
	
	

	5
	Holter EKG LifeCard CF
	23410/2006
	1
	1
	01.2027
	
	
	
	

	6
	Holter ciśnieniowy ABP 90227-1 ONTRAK
	90227-006065
	1
	1
	04.2026
	
	
	
	

	7
	Holter ciśnieniowy ABP 90227-1 ONTRAK
	90227-006088
	1
	1
	04.2026
	
	
	
	

	8
	Holter EKG LifeCard CF12
	LIFE-053228
	1
	1
	04.2026
	
	
	
	

	9
	Holter EKG LifeCard CF12
	LIFE-053229
	1
	1
	04.2026
	
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	
	
	
	
	
	


Oświadczamy, że oferujemy realizację usług serwisowych zgodnie z wymaganym ogólnym zakresem czynności

	
	
	

	Miejscowość, dnia
	
	pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy


Pakiet nr 34 - Rejestrator holterowski Microlife

WYKAZ SPRZĘTU OBJĘTEGO UMOWĄ
	Lp.
	Nazwa i typ urządzenia
	Numer seryjny
	Ilość sprzętu
	Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy
	Data wykonania przeglądu [m-c, rok]
	Cena jednostkowa

netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku
	Wartość brutto

	1
	Holter ciśnieniowy WatchBP AFIB
	2009-05-03 00009
	1
	1
	03.2027
	
	
	
	


Oświadczamy, że oferujemy realizację usług serwisowych zgodnie z wymaganym ogólnym zakresem czynności

	
	
	

	Miejscowość, dnia
	
	pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy


Pakiet nr 35 - Inkubatory noworodkowe GE

WYKAZ SPRZĘTU OBJĘTEGO UMOWĄ
	Lp.
	Nazwa i typ urządzenia
	Numer seryjny
	Ilość sprzętu
	Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy
	Data wykonania przeglądu [m-c, rok]
	Cena jednostkowa

netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku
	Wartość brutto

	1
	Inkubator noworodkowy GIRAFFE
	TAAX 62551
	1
	1
	02.2027
	
	
	
	

	2
	Inkubator noworodkowy GIRAFFE
	TAAW63068
	1
	1
	06.2026
	
	
	
	

	3
	Inkubator noworodkowy Panda
	PBWW62602
	1
	1
	06.2026
	
	
	
	

	4
	Inkubator noworodkowy Panda
	PBWW62603
	1
	1
	06.2026
	
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	
	
	
	
	
	


Oświadczamy, że oferujemy realizację usług serwisowych zgodnie z wymaganym ogólnym zakresem czynności

	
	
	

	Miejscowość, dnia
	
	pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy


Pakiet nr 36 - Sprzęt do opieki nad noworodkiem

WYKAZ SPRZĘTU OBJĘTEGO UMOWĄ
	Lp.
	Nazwa i typ urządzenia
	Numer seryjny
	Ilość sprzętu
	Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy
	Data wykonania przeglądu [m-c, rok]
	Cena jednostkowa

netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku
	Wartość brutto

	1
	Inkubator noworodkowy Atom Air Incu I (Atom Medical)
	190600324
	1
	1
	01.2027
	
	
	
	

	2
	Inkubator noworodkowy ATOM V-2100G (Atom Medical)
	1516147
	1
	1
	06.2026
	
	
	
	

	3
	Inkubator noworodkowy ATOM V-2100G typ B (Atom Medical)
	1770702
	1
	1
	06.2026
	
	
	
	

	4
	Inkubator noworodkowy Rabee Incu i (Atom Medical)
	2360539
	1
	1
	12.2026
	
	
	
	

	5
	Lampa do fototerapii Atom 106 (Atom Medical)
	190300647
	1
	1
	12.2026
	
	
	
	

	6
	Lampa do fototerapii Atom 106 (Atom Medical)
	190301537
	1
	1
	12.2026
	
	
	
	

	7
	Nawilżacz FISHER&PAYKELL MR850ARU
	121219165488
	1
	1
	12.2026
	
	
	
	

	8
	Nawilżacz FISHER&PAYKELL MR850ARU
	50614009328
	1
	1
	06.2026
	
	
	
	

	9
	Nawilżacz FISHER&PAYKELL MR850ARU
	130208168839
	1
	1
	12.2026
	
	
	
	

	10
	Respirator Infant Flow SiPAP (VIASYS HealthCare)
	BDN01136
	1
	1
	12.2026
	
	
	
	

	11
	Respirator Infant Flow SiPAP (VIASYS HealthCare)
	AFN01477
	1
	1
	06.2026
	
	
	
	

	12
	Respirator BEAR CUB 750 PSV (Bear Medical Systems)
	53021831
	1
	1
	06.2026
	
	
	
	

	13
	Respirator Fabian (Acutronic Medical Systems AG)
	AT-04208
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	14
	Respirator Fabian (Acutronic Medical Systems AG)
	AT-04207
	1
	1
	07.2025
	
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	
	
	
	
	
	


Oświadczamy, że oferujemy realizację usług serwisowych zgodnie z wymaganym ogólnym zakresem czynności

	
	
	

	Miejscowość, dnia
	
	pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy


Pakiet nr 37 - Kapnografy EMMA

WYKAZ SPRZĘTU OBJĘTEGO UMOWĄ
	Lp.
	Nazwa i typ urządzenia
	Numer seryjny
	Ilość sprzętu
	Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy
	Data wykonania przeglądu [m-c, rok]
	Cena jednostkowa

netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku
	Wartość brutto

	1
	Kapnograf EMMA (Masimo)
	EM00271639, EM00271586,

EM00256398
	3
	1
	04.2026
	
	
	
	


Oświadczamy, że oferujemy realizację usług serwisowych zgodnie z wymaganym ogólnym zakresem czynności

	
	
	

	Miejscowość, dnia
	
	pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy


Pakiet nr 38 - Kardiostymulator zewnętrzny

WYKAZ SPRZĘTU OBJĘTEGO UMOWĄ
	Lp.
	Nazwa i typ urządzenia
	Numer seryjny
	Ilość sprzętu
	Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy
	Data wykonania przeglądu [m-c, rok]
	Cena jednostkowa

netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku
	Wartość brutto

	1
	Kardiostymulator 5388 (Medtronic)
	PFG052146P
	1
	1
	08.2026
	
	
	
	


Oświadczamy, że oferujemy realizację usług serwisowych zgodnie z wymaganym ogólnym zakresem czynności

	
	
	

	Miejscowość, dnia
	
	pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy


Pakiet nr 39 - Kardiotokografy

WYKAZ SPRZĘTU OBJĘTEGO UMOWĄ
	Lp.
	Nazwa i typ urządzenia
	Numer seryjny
	Ilość sprzętu
	Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy
	Data wykonania przeglądu [m-c, rok]
	Cena jednostkowa

netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku
	Wartość brutto

	1
	Kardiotokograf Sonicaid Team 3 Care
	777AB10024217
	1
	1
	06.2026
	
	
	
	

	2
	Kardiotokograf Sonicaid Team 3 Care
	777AB10024517
	1
	1
	06.2026
	
	
	
	

	3
	Kardiotokograf Sonicaid Team 3 Care
	777AB10024617
	1
	1
	06.2026
	
	
	
	

	4
	Kardiotokograf Sonicaid Team 3 Care bliźniak
	777AB10024117
	1
	1
	06.2026
	
	
	
	

	5
	Kardiotokograf Sonicaid Team 3 Care bliźniak BP
	777DB10003517
	1
	1
	06.2026
	
	
	
	

	6
	Telemetria KTG Sonicaid Freedom
	778EA30082717
	1
	1
	06.2026
	
	
	
	

	7
	System nadzoru okołoporodowego Sonicaid Fetal Care 3
	775AX10029817
	1
	1
	06.2026
	
	
	
	

	8
	Kardiotokograf Sonicaid Team STANDARD
	738XA0133621-10
	1
	1
	04.2026
	
	
	
	

	9
	Kardiotokograf Sonicaid Team DUO
	738XB0132068-11
	1
	1
	09.2026
	
	
	
	

	10
	Kardiotokograf Sonicaid Team STANDARD
	738XA0133612-10
	1
	1
	09.2026
	
	
	
	

	11
	Kardiotokograf Sonicaid Team STANDARD
	738XA0133613-10
	1
	1
	09.2026
	
	
	
	

	12
	Kardiotokograf Sonicaid Team STANDARD
	738XA0133616-10
	1
	1
	09.2026
	
	
	
	

	13
	Kardiotokograf Sonicaid Team STANDARD
	738XA0243672-16
	1
	1
	09.2026
	
	
	
	

	14
	Kardiotokograf Team 3 3AP
	777AB50167121
	1
	1
	11.2026
	
	
	
	

	15
	Kardiotokograf Team 3 3AP
	777AB50167821
	1
	1
	11.2026
	
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	
	
	
	
	
	


Oświadczamy, że oferujemy realizację usług serwisowych zgodnie z wymaganym ogólnym zakresem czynności

	
	
	

	Miejscowość, dnia
	
	pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy


Pakiet nr 40 - Kolposkop

WYKAZ SPRZĘTU OBJĘTEGO UMOWĄ
	Lp.
	Nazwa i typ urządzenia
	Numer seryjny
	Ilość sprzętu
	Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy
	Data wykonania przeglądu [m-c, rok]
	Cena jednostkowa

netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku
	Wartość brutto

	1
	Kolposkop SmartOPTIC LED (Seliga Microscopes)
	U1LED100C03R021266
	1
	1
	12.2026
	
	
	
	


Oświadczamy, że oferujemy realizację usług serwisowych zgodnie z wymaganym ogólnym zakresem czynności

	
	
	

	Miejscowość, dnia
	
	pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy


Pakiet nr 41 - Kołyska Biosan

WYKAZ SPRZĘTU OBJĘTEGO UMOWĄ
	Lp.
	Nazwa i typ urządzenia
	Numer seryjny
	Ilość sprzętu
	Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy
	Data wykonania przeglądu [m-c, rok]
	Cena jednostkowa

netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku
	Wartość brutto

	1
	Kołyska Biosan MR-1

Skaner Canon Lide300
	010152-2203-0125

KMNL95475
	1
	1
	06.2026
	
	
	
	


Oświadczamy, że oferujemy realizację usług serwisowych zgodnie z wymaganym ogólnym zakresem czynności

	
	
	

	Miejscowość, dnia
	
	pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy


Pakiet nr 42 - Komory laminarne, wyciąg i śluzy


WYKAZ SPRZĘTU OBJĘTEGO UMOWĄ
	Lp.
	Nazwa i typ urządzenia
	Numer seryjny
	Ilość sprzętu
	Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy
	Data wykonania przeglądu [m-c, rok]
	Cena jednostkowa

netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku 
	Wartość brutto

	1
	Wyciąg nastołowy VETOX 120-10
	5703/16
	1
	1
	03.2027
	
	
	
	

	2
	Komora laminarna LAMIL13
	5705/16
	1
	1
	03.2027
	
	
	
	

	3
	Komora laminarna Berner C-[MaxPro]3-130
	1013000462
	1
	1
	03.2027
	
	
	
	

	4
	Śluza materiałowa CAPT 500
	5712/16
	1
	1
	03.2027
	
	
	
	

	5
	Śluza materiałowa CAPT 500
	5717/16
	1
	1
	03.2027
	
	
	
	

	6
	Śluza materiałowa CAPT 500
	5719/16
	1
	1
	03.2027
	
	
	
	

	7
	Zgrzewarka na odpady toksyczne Berner SealSafe
	3052000097
	1
	1
	03.2027
	
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	
	
	
	
	
	


Oświadczamy, że oferujemy realizację usług serwisowych zgodnie z wymaganym ogólnym zakresem czynności

	
	
	

	Miejscowość, dnia
	
	pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy


Pakiet nr 43 - Komory laminarne Alpina


WYKAZ SPRZĘTU OBJĘTEGO UMOWĄ
	Lp.
	Nazwa i typ urządzenia
	Numer seryjny
	Ilość sprzętu
	Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy
	Data wykonania przeglądu [m-c, rok]
	Cena jednostkowa

netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku
	Wartość brutto

	1
	Komora laminarna BIO 130 A2
	218
	1
	1
	10.2026
	
	
	
	

	2
	Komora laminarna BIO130- II BSC
	122958,

122943
	2
	1
	10.2026
	
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	
	
	
	
	
	


Oświadczamy, że oferujemy realizację usług serwisowych zgodnie z wymaganym ogólnym zakresem czynności

	
	
	

	Miejscowość, dnia
	
	pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy


Pakiet nr 44 - Sprzęt do histopatologii Leica


WYKAZ SPRZĘTU OBJĘTEGO UMOWĄ
	Lp.
	Nazwa i typ urządzenia
	Numer seryjny
	Ilość sprzętu
	Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy
	Data wykonania przeglądu [m-c, rok]
	Cena jednostkowa

netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku
	Wartość brutto

	1
	Kriostat Leica CM1950
	6907
	1
	1
	05.2026
	
	
	
	

	2
	Mikrotom LEICA RM 2235 nr kat. 1492235EUUL
	7014/08.2012
	1
	1
	11.2026
	
	
	
	

	3
	Procesor tkankowy TP1020 VF2 Nr kat. 14042231412
	5243/08.2012
	1
	1
	11.2026
	
	
	
	

	4
	Stacja do zatapiania preparatów EG1150H nr kat. 14038837689
	8850/08.2012
	1
	1
	11.2026
	
	
	
	

	5
	Zimna płyta EG1150C nr kat. 14038838037
	8960/08.2012
	1
	1
	11.2026
	
	
	
	

	6
	Mikroskop Leica DM1000LED Nr kat. 11888842
	536913
	1
	1
	05.2026
	
	
	
	

	7
	Mikroskop Leica DM2000LED Nr kat. 11888843
	520365
	1
	1
	05.2026
	
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	
	
	
	
	
	


Oświadczamy, że oferujemy realizację usług serwisowych zgodnie z wymaganym ogólnym zakresem czynności

	
	
	

	Miejscowość, dnia
	
	pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy


Pakiet nr 45 - Sprzęt do histopatologii 1

WYKAZ SPRZĘTU OBJĘTEGO UMOWĄ
	Lp.
	Nazwa i typ urządzenia
	Numer seryjny
	Ilość sprzętu
	Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy
	Data wykonania przeglądu [m-c, rok]
	Cena jednostkowa

netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku
	Wartość brutto

	1
	Mikrotom HM340
	S21101125EP
	1
	1
	05.2026
	
	
	
	

	2
	Wirówka cytologiczna Cytospin 4
	CY304682108EP
	1
	1
	05.2026
	
	
	
	

	3
	Łaźnia wodna Diapath DPH35
	15051
51999
	2
	1
	03.2027
05.2026
	
	
	
	

	4
	Płyta grzewcza Kunz HPL2
	278
	1
	1
	03.2027
	
	
	
	

	5
	Szafa na odczynniki EcoSafe Nr kat. ES-3035M12
	21111835
	1
	1
	01.2027
	
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	
	
	
	
	
	


Oświadczamy, że oferujemy realizację usług serwisowych zgodnie z wymaganym ogólnym zakresem czynności

	
	
	

	Miejscowość, dnia
	
	pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy


Pakiet nr 46 - Sprzęt do histopatologii 2
WYKAZ SPRZĘTU OBJĘTEGO UMOWĄ
	Lp.
	Nazwa i typ urządzenia
	Numer seryjny
	Ilość sprzętu
	Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy
	Data wykonania przeglądu [m-c, rok]
	Cena jednostkowa

netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku
	Wartość brutto

	1
	Barwiarka preparatów Dakewe DP 360 Nr kat. 130.013.001-00
	01040295
	1
	1
	11.2026
	
	
	
	

	2
	Nakrywarka preparatów Dakewe CS500 Nr kat. 30.009.001-00
	08010296
	1
	1
	11.2026
	
	
	
	

	3
	Szafa na odczynniki VSCBasic Nr kat. VSCB001 (Zenon Diagnostik)
	050741,
050743,

050742
	3
	1
	11.2026
	
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	
	
	
	
	
	


Oświadczamy, że oferujemy realizację usług serwisowych zgodnie z wymaganym ogólnym zakresem czynności

	
	
	

	Miejscowość, dnia
	
	pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy


Pakiet nr 47 - Sprzęt do histopatologii 3

WYKAZ SPRZĘTU OBJĘTEGO UMOWĄ
	Lp.
	Nazwa i typ urządzenia
	Numer seryjny
	Ilość sprzętu
	Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy
	Data wykonania przeglądu [m-c, rok]
	Cena jednostkowa

netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku 
	Wartość brutto

	1
	Płyta grzewcza Medite OTS40
	4010473250
	1
	1
	
	
	
	
	

	2
	Płyta chłodząca Medite COP 30
	3012573290
	1
	1
	
	
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	
	
	
	
	
	


Oświadczamy, że oferujemy realizację usług serwisowych zgodnie z wymaganym ogólnym zakresem czynności

	
	
	

	Miejscowość, dnia
	
	pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy


Pakiet nr 48 - Laktator szpitalny
WYKAZ SPRZĘTU OBJĘTEGO UMOWĄ
	Lp.
	Nazwa i typ urządzenia
	Numer seryjny
	Ilość sprzętu
	Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy
	Data wykonania przeglądu [m-c, rok]
	Cena jednostkowa

netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku
	Wartość brutto

	1
	Laktator szpitalny Medela Symphony
	1956040
	1
	1
	01.2027
	
	
	
	


Oświadczamy, że oferujemy realizację usług serwisowych zgodnie z wymaganym ogólnym zakresem czynności

	
	
	

	Miejscowość, dnia
	
	pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy


Pakiet nr 49 - Laser holmowy

WYKAZ SPRZĘTU OBJĘTEGO UMOWĄ
	Lp.
	Nazwa i typ urządzenia
	Numer seryjny
	Ilość sprzętu
	Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy
	Data wykonania przeglądu [m‑c, rok]
	Cena jednostkowa

netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku
	Wartość brutto

	1 
	Laser holmowy Cyber Ho 150 (Quanta System SPA)
	CYH0132-0123
	1
	1
	02.2027
	
	
	
	

	2 
	Morcelator urologiczny Hawk YSB-III
	102221758
	1
	1
	02.2027
	
	
	
	

	3 
	Zestaw do wykonywania procedur RIRS (Hawk)
	102223084
	1
	1
	02.2027
	
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	
	
	
	
	
	


Oświadczamy, że oferujemy realizację usług serwisowych zgodnie z wymaganym ogólnym zakresem czynności

	
	
	

	Miejscowość, dnia
	
	pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy


Pakiet nr 50 - Litotryptor ESWL

WYKAZ SPRZĘTU OBJĘTEGO UMOWĄ
	Lp.
	Nazwa i typ urządzenia
	Numer seryjny
	Ilość sprzętu
	Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy
	Data wykonania przeglądu [m‑c, rok]
	Cena jednostkowa

netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku
	Wartość brutto

	1 
	Litotryptor Dornier Compact Delta II
	1603
	1
	1
	04.2027
	
	
	
	

	2 
	Ultrasonograf Flex Focus 500
	1914232
	1
	1
	04.2027
	
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	
	
	
	
	
	


Oświadczamy, że oferujemy realizację usług serwisowych zgodnie z wymaganym ogólnym zakresem czynności

	
	
	

	Miejscowość, dnia
	
	pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy


Pakiet nr 51 - Lodówki, chłodziarki
WYKAZ SPRZĘTU OBJĘTEGO UMOWĄ
	Lp.
	Nazwa i typ urządzenia
	Numer seryjny
	Ilość sprzętu
	Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy
	Data wykonania przeglądu [m‑c, rok]
	Cena jednostkowa

netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku
	Wartość brutto

	1 
	Lodówka/Chłodziarko-Zamrażarka 
	06022F7700K2004052300089
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	2 
	Lodówka/Chłodziarko-Zamrażarka 
	005337183300070
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	3 
	Lodówka/Chłodziarko-Zamrażarka 2-6164-4
	82.919.140.8
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	4 
	Lodówka/Chłodziarko-Zamrażarka AKG397
	202116229551
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	5 
	Lodówka/Chłodziarko-Zamrażarka AKS 377
	20204015952
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	6 
	Lodówka/Chłodziarko-Zamrażarka Amica
	00103072809004
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	7 
	Lodówka/Chłodziarko-Zamrażarka Amica ACM039
	00703071429604
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	8 
	Lodówka/Chłodziarko-Zamrażarka Arctico ULTF 80
	20204523562
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	9 
	Lodówka/Chłodziarko-Zamrażarka BB9502NFP
	121141
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	10 
	Lodówka/Chłodziarko-Zamrażarka Beko
	1/160/3805
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	11 
	Lodówka/Chłodziarko-Zamrażarka Beko
	1110544909
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	12 
	Lodówka/Chłodziarko-Zamrażarka Beko
	1110236707
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	13 
	Lodówka/Chłodziarko-Zamrażarka Beko
	0910133508
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	14 
	Lodówka/Chłodziarko-Zamrażarka Beko
	7512720010
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	15 
	Lodówka/Chłodziarko-Zamrażarka Candy COT1S45EW
	3400507524470071
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	16 
	Lodówka/Chłodziarko-Zamrażarka CD350
	413218-00015
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	17 
	Lodówka/Chłodziarko-Zamrażarka ChL 6 B Smart
	CHL06210050
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	18 
	Lodówka/Chłodziarko-Zamrażarka ChL 6 B Smart
	CHL06210049
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	19 
	Lodówka/Chłodziarko-Zamrażarka ChL 6 B Smart
	CHL06210048
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	20 
	Lodówka/Chłodziarko-Zamrażarka ChL 6 B Smart
	CHL06210047
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	21 
	Lodówka/Chłodziarko-Zamrażarka ELCOLD UNI-11
	47260860
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	22 
	Lodówka/Chłodziarko-Zamrażarka FD228BUW
	11704670032078
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	23 
	Lodówka/Chłodziarko-Zamrażarka FKvesf 1803
	837535928
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	24 
	Lodówka/Chłodziarko-Zamrażarka FKvsl 4113
	832623729
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	25 
	Lodówka/Chłodziarko-Zamrażarka FKvsl 4113
	83263750
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	26 
	Lodówka/Chłodziarko-Zamrażarka FKvsl 4113
	834402483
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	27 
	Lodówka/Chłodziarko-Zamrażarka FKvsl 4113
	834402490
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	28 
	Lodówka/Chłodziarko-Zamrażarka FM107.4
	11917350017073
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	29 
	Lodówka/Chłodziarko-Zamrażarka FRV-250
	251WV20000003
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	30 
	Lodówka/Chłodziarko-Zamrażarka FRV-340
	249WV20000004
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	31 
	Lodówka/Chłodziarko-Zamrażarka FS15V
	FF1940FMK0818
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	32 
	Lodówka/Chłodziarko-Zamrażarka FS20V
	FF0641FMK0516
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	33 
	Lodówka/Chłodziarko-Zamrażarka FS20V
	FF1151FMK1014
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	34 
	Lodówka/Chłodziarko-Zamrażarka FS25
	FF1722FMK0119
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	35 
	Lodówka/Chłodziarko-Zamrażarka FS25
	FF2568FMK0613
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	36 
	Lodówka/Chłodziarko-Zamrażarka GGU1500
	826951715
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	37 
	Lodówka/Chłodziarko-Zamrażarka Labcold
	741308060315PW-LC
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	38 
	Lodówka/Chłodziarko-Zamrażarka LGv5010
	85.668.427.0
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	39 
	Lodówka/Chłodziarko-Zamrażarka LIEBHERR
	798832128
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	40 
	Lodówka/Chłodziarko-Zamrażarka LIEBHERR
	142495258
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	41 
	Lodówka/Chłodziarko-Zamrażarka LIEBHERR
	459945860
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	42 
	Lodówka/Chłodziarko-Zamrażarka LKUv1610
	85 590 233.7
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	43 
	Lodówka/Chłodziarko-Zamrażarka LKUv1610
	85 590 266.5
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	44 
	Lodówka/Chłodziarko-Zamrażarka Mawi AP725
	242107
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	45 
	Lodówka/Chłodziarko-Zamrażarka MED-340
	3301020817
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	46 
	Lodówka/Chłodziarko-Zamrażarka MED-340
	3301020818
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	47 
	Lodówka/Chłodziarko-Zamrażarka Medic 500 IGLOO
	NS-150308
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	48 
	Lodówka/Chłodziarko-Zamrażarka Meteor CX50
	CX50QP240412014
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	49 
	Lodówka/Chłodziarko-Zamrażarka MPM
	12022900137
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	50 
	Lodówka/Chłodziarko-Zamrażarka PHILCO PCS 2681
	1171336904022136080085
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	51 
	Lodówka/Chłodziarko-Zamrażarka Polar Cz 280
	7370041700
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	52 
	Lodówka/Chłodziarko-Zamrażarka POLAR P MAX188
	360748008599
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	53 
	Lodówka/Chłodziarko-Zamrażarka PRV-250S
	227CV0000004
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	54 
	Lodówka/Chłodziarko-Zamrażarka SFF sg 4001
	86430613.3
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	55 
	Lodówka/Chłodziarko-Zamrażarka SLC 500
	1113232
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	56 
	Lodówka/Chłodziarko-Zamrażarka SLN400
	1108669
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	57 
	Lodówka/Chłodziarko-Zamrażarka VESTFROST VKG 571
	72600307
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	58 
	Lodówka/Chłodziarko-Zamrażarka WHIRPOOL AFG8150
	500821021072
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	59 
	Lodówka/Chłodziarko-Zamrażarka WS/WS-147 M
	1006561
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	60 
	Lodówka/Chłodziarko-Zamrażarka XLS-380BW
	M89977047684000031
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	61 
	Lodówka/Chłodziarko-Zamrażarka Zanussi
	32130315
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	
	
	
	
	
	


Oświadczamy, że oferujemy realizację usług serwisowych zgodnie z wymaganym ogólnym zakresem czynności

	
	
	

	Miejscowość, dnia
	
	pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy


Pakiet nr 52 - Napędy ortopedyczne Acculan

WYKAZ SPRZĘTU OBJĘTEGO UMOWĄ
	Lp.
	Nazwa i typ urządzenia
	Numer seryjny
	Ilość sprzętu
	Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy
	Data wykonania przeglądu [m‑c, rok]
	Cena jednostkowa

netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku
	Wartość brutto

	1 
	Wiertarka ACCULAN 3TI GA672
	5681
	1
	1
	11.2026
	
	
	
	

	2 
	Piła oscylacyjna ACCULAN 3TI GA673
	5004
	1
	1
	03.2027
	
	
	
	

	3 
	Ładowarka ACCULAN 3TI GA677
	8840
	1
	1
	11.2026
	
	
	
	

	4 
	Wiertarka Acculan 4 GA330
	473
	1
	1
	11.2026
	
	
	
	

	5 
	Piła oscylacyjna Acculan 4 GA331
	445
	1
	1
	11.2026
	
	
	
	

	6 
	Piła posuwisto-zwrotna Acculan 4 GA334
	304
	1
	1
	11.2026
	
	
	
	

	7 
	Ładowarka Acculan 4 GA320
	1632
	1
	1
	11.2026
	
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	
	
	
	
	
	


Oświadczamy, że oferujemy realizację usług serwisowych zgodnie z wymaganym ogólnym zakresem czynności

	
	
	

	Miejscowość, dnia
	
	pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy


Pakiet nr 53 - Miernik bilirubiny

WYKAZ SPRZĘTU OBJĘTEGO UMOWĄ
	Lp.
	Nazwa i typ urządzenia
	Numer seryjny
	Ilość sprzętu
	Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy
	Data wykonania przeglądu [m‑c, rok]
	Cena jednostkowa

netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku
	Wartość brutto

	1 
	Miernik bilirubiny JM-105
	H3700075
	1
	1
	03.2027
	
	
	
	


Oświadczamy, że oferujemy realizację usług serwisowych zgodnie z wymaganym ogólnym zakresem czynności

	
	
	

	Miejscowość, dnia
	
	pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy


Pakiet nr 54 - Mikroskopy Nikon

WYKAZ SPRZĘTU OBJĘTEGO UMOWĄ
	Lp.
	Nazwa i typ urządzenia
	Numer seryjny
	Ilość sprzętu
	Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy
	Data wykonania przeglądu [m‑c, rok]
	Cena jednostkowa

netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku
	Wartość brutto

	1 
	Mikroskop Eclipse E400
	670706
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	2 
	Mikroskop Eclipse E200LED MVR
	610359
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	3 
	Mikroskop Eclipse E200LED MVR
	610335
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	4 
	Mikroskop Eclipse E200LED MVR
	610366
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	5 
	Mikroskop Eclipse E200 LED
	631039
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	
	
	
	
	
	


Oświadczamy, że oferujemy realizację usług serwisowych zgodnie z wymaganym ogólnym zakresem czynności

	
	
	

	Miejscowość, dnia
	
	pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy


Pakiet nr 55 - Mikroskop operacyjny

WYKAZ SPRZĘTU OBJĘTEGO UMOWĄ
	Lp.
	Nazwa i typ urządzenia
	Numer seryjny
	Ilość sprzętu
	Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy
	Data wykonania przeglądu [m‑c, rok]
	Cena jednostkowa

netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku
	Wartość brutto

	1 
	Mikroskop Carl Zeiss OPMI PROergo
	6209102294
	1
	1
	10.2026
	
	
	
	


Oświadczamy, że oferujemy realizację usług serwisowych zgodnie z wymaganym ogólnym zakresem czynności

	
	
	

	Miejscowość, dnia
	
	pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy


Pakiet nr 56 - Myjnie do naczyń sanitarnych Meiko

WYKAZ SPRZĘTU OBJĘTEGO UMOWĄ
	Lp.
	Nazwa i typ urządzenia
	Numer seryjny
	Ilość sprzętu
	Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy
	Data wykonania przeglądu [m‑c, rok]
	Cena jednostkowa

netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku
	Wartość brutto

	1 
	Myjnia - dezynfektor do kaczek i basenów MEIKO Topic 20
	10481091
	1
	1
	08.2026
	
	
	
	

	2 
	Myjnia - dezynfektor do kaczek i basenów MEIKO Topic 20
	10266730
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	3 
	Myjnia - dezynfektor do kaczek i basenów MEIKO TopLine 20
	10244078
	1
	1
	08.2026
	
	
	
	

	4 
	Myjnia - dezynfektor do kaczek i basenów MEIKO TopLine 20
	10244079
	1
	1
	08.2026
	
	
	
	

	5 
	Myjnia - dezynfektor do kaczek i basenów MEIKO TopLine 20
	10244080
	1
	1
	08.2026
	
	
	
	

	6 
	Myjnia - dezynfektor do kaczek i basenów MEIKO TopLine 20
	10478030
	1
	1
	08.2026
	
	
	
	

	7 
	Myjnia - dezynfektor do kaczek i basenów MEIKO TopLine 20
	10478029
	1
	1
	08.2026
	
	
	
	

	8 
	Myjnia - dezynfektor do kaczek i basenów MEIKO TopLine 20
	10173043
	1
	1
	08.2026
	
	
	
	

	9 
	Myjnia - dezynfektor do kaczek i basenów MEIKO TopLine 20
	10266751
	1
	1
	08.2026
	
	
	
	

	10 
	Myjnia - dezynfektor do kaczek i basenów MEIKO TopLine 20
	10552696
	1
	1
	11.2026
	
	
	
	

	11 
	Myjnia - dezynfektor do kaczek i basenów MEIKO TopLine 20
	10395996
	1
	1
	02.2027
	
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	
	
	
	
	
	


Oświadczamy, że oferujemy realizację usług serwisowych zgodnie z wymaganym ogólnym zakresem czynności

	
	
	

	Miejscowość, dnia
	
	pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy


Pakiet nr 57 - Myjnie do naczyń sanitarnych Steelco
WYKAZ SPRZĘTU OBJĘTEGO UMOWĄ
	Lp.
	Nazwa i typ urządzenia
	Numer seryjny
	Ilość sprzętu
	Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy
	Data wykonania przeglądu [m‑c, rok]
	Cena jednostkowa

netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku
	Wartość brutto

	1 
	Myjnia - dezynfektor do kaczek i basenów Steelco BP100HAE
	1804E10KL092
	1
	1
	11.2026
	
	
	
	

	2 
	Myjnia - dezynfektor do kaczek i basenów Steelco PWD 8545 SAD
	2103EM0A1332/159741212
	1
	1
	03.2027
	
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	
	
	
	
	
	


Oświadczamy, że oferujemy realizację usług serwisowych zgodnie z wymaganym ogólnym zakresem czynności

	
	
	

	Miejscowość, dnia
	
	pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy


Pakiet nr 58 - Myjnia do naczyń sanitarnych Discher

WYKAZ SPRZĘTU OBJĘTEGO UMOWĄ
	Lp.
	Nazwa i typ urządzenia
	Numer seryjny
	Ilość sprzętu
	Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy
	Data wykonania przeglądu [m‑c, rok]
	Cena jednostkowa

netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku
	Wartość brutto

	1 
	Myjnia - dezynfektor do kaczek i basenów DISCHER PICCOLO 500DT
	14589-D3P-115-11
	1
	1
	01.2027
	
	
	
	


Oświadczamy, że oferujemy realizację usług serwisowych zgodnie z wymaganym ogólnym zakresem czynności

	
	
	

	Miejscowość, dnia
	
	pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy


Pakiet nr 59 - Myjnia do naczyń sanitarnych ArjoHuntleigh

WYKAZ SPRZĘTU OBJĘTEGO UMOWĄ
	Lp.
	Nazwa i typ urządzenia
	Numer seryjny
	Ilość sprzętu
	Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy
	Data wykonania przeglądu [m‑c, rok]
	Cena jednostkowa

netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku
	Wartość brutto

	1 
	Myjnia - dezynfektor do kaczek i basenów TORNADO FD 1810
	PO467623
	1
	1
	05.2026
	
	
	
	


Oświadczamy, że oferujemy realizację usług serwisowych zgodnie z wymaganym ogólnym zakresem czynności

	
	
	

	Miejscowość, dnia
	
	pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy


Pakiet nr 60 - Myjnia do narzędzi MMM

WYKAZ SPRZĘTU OBJĘTEGO UMOWĄ
	Lp.
	Nazwa i typ urządzenia
	Numer seryjny
	Ilość sprzętu
	Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy
	Data wykonania przeglądu [m‑c, rok]
	Cena jednostkowa

netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku
	Wartość brutto

	1 
	Myjnia do narzędzi/endoskopów INNOVA E3
	48041001
	1
	1
	06.2026
	
	
	
	


Oświadczamy, że oferujemy realizację usług serwisowych zgodnie z wymaganym ogólnym zakresem czynności

	
	
	

	Miejscowość, dnia
	
	pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy


Pakiet nr 61 - Neuromonitor

WYKAZ SPRZĘTU OBJĘTEGO UMOWĄ
	Lp.
	Nazwa i typ urządzenia
	Numer seryjny
	Ilość sprzętu
	Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy
	Data wykonania przeglądu [m‑c, rok]
	Cena jednostkowa

netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku
	Wartość brutto

	1 
	Neuromonitor Medtronic NIM Vital
	C2214094
	1
	1
	10.2026
	
	
	
	


Oświadczamy, że oferujemy realizację usług serwisowych zgodnie z wymaganym ogólnym zakresem czynności

	
	
	

	Miejscowość, dnia
	
	pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy


Pakiet nr 62 - Platforma tensometryczna

WYKAZ SPRZĘTU OBJĘTEGO UMOWĄ
	Lp.
	Nazwa i typ urządzenia
	Numer seryjny
	Ilość sprzętu
	Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy
	Data wykonania przeglądu [m‑c, rok]
	Cena jednostkowa

netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku
	Wartość brutto

	1 
	Platforma Free Med Maxi 60
	MX01147
	1
	1
	01.2027
	
	
	
	


Oświadczamy, że oferujemy realizację usług serwisowych zgodnie z wymaganym ogólnym zakresem czynności

	
	
	

	Miejscowość, dnia
	
	pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy


Pakiet nr 63 - Podgrzewacz płynów infuzyjnych

WYKAZ SPRZĘTU OBJĘTEGO UMOWĄ
	Lp.
	Nazwa i typ urządzenia
	Numer seryjny
	Ilość sprzętu
	Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy
	Data wykonania przeglądu [m‑c, rok]
	Cena jednostkowa

netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku
	Wartość brutto

	1 
	Przepływowy podgrzewacz płynów infuzyjnych Fluido Compact (The Surgical Company International B.V.)
	190804983,
190804982,
190503996,
190804984,
190804974,
190804985
	6
	1
	01.2027
	
	
	
	


Oświadczamy, że oferujemy realizację usług serwisowych zgodnie z wymaganym ogólnym zakresem czynności

	
	
	

	Miejscowość, dnia
	
	pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy


Pakiet nr 64 - Respiratory transportowe Smiths Medical

WYKAZ SPRZĘTU OBJĘTEGO UMOWĄ
	Lp.
	Nazwa i typ urządzenia
	Numer seryjny
	Ilość sprzętu
	Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy
	Data wykonania przeglądu [m‑c, rok]
	Cena jednostkowa

netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku
	Wartość brutto

	1 
	Respirator RescuPac 2DM
	1006176
	1
	1
	05.2026
	
	
	
	

	2 
	Respirator RescuPac 2DM
	1006177
	1
	1
	03.2027
	
	
	
	

	3 
	Respirator RescuPac 2DM
	910128
	1
	1
	03.2027
	
	
	
	

	4 
	Respirator RescuPac 2DM
	810336
	1
	1
	05.2026
	
	
	
	

	5 
	Respirator ParaPac 2DM
	606325
	1
	1
	08.2026
	
	
	
	

	6 
	Respirator RescuPac 2DM
	1004200
	1
	1
	03.2027
	
	
	
	

	7 
	Respirator RescuPac 2DM
	412238
	1
	1
	08.2026
	
	
	
	

	8 
	Respirator RescuPac 2DM
	804266
	1
	1
	02.2027
	
	
	
	

	9 
	Respirator RescuPac 2DM
	1008225
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	10 
	Respirator ParaPac Plus 310
	2007229
	1
	1
	10.2026
	
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	
	
	
	
	
	


Oświadczamy, że oferujemy realizację usług serwisowych zgodnie z wymaganym ogólnym zakresem czynności

	
	
	

	Miejscowość, dnia
	
	pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy


Pakiet nr 65 - Respiratory transportowe Airon

WYKAZ SPRZĘTU OBJĘTEGO UMOWĄ
	Lp.
	Nazwa i typ urządzenia
	Numer seryjny
	Ilość sprzętu
	Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy
	Data wykonania przeglądu [m‑c, rok]
	Cena jednostkowa

netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku
	Wartość brutto

	1 
	Respirator AIRON pNEUTON-s
	S2602
	1
	1
	11.2026
	
	
	
	

	2 
	Respirator AIRON pNEUTON-s
	S2601
	1
	1
	11.2026
	
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	
	
	
	
	
	


Oświadczamy, że oferujemy realizację usług serwisowych zgodnie z wymaganym ogólnym zakresem czynności

	
	
	

	Miejscowość, dnia
	
	pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy


Pakiet nr 66 - Respiratory GE

WYKAZ SPRZĘTU OBJĘTEGO UMOWĄ
	Lp.
	Nazwa i typ urządzenia
	Numer seryjny
	Ilość sprzętu
	Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy
	Data wykonania przeglądu [m‑c, rok]
	Cena jednostkowa

netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku
	Wartość brutto

	1 
	Respirator Carescape R860
	CBRV00637
	1
	1
	12.2026
	
	
	
	

	2 
	Respirator Carescape R860
	CBRW02750
	1
	1
	12.2026
	
	
	
	

	3 
	Respirator Carescape R860
	CBRW02825
	1
	1
	12.2026
	
	
	
	

	4 
	Respirator Carescape R860
	CBRW02799
	1
	1
	12.2026
	
	
	
	

	5 
	Respirator Carescape R860
	CBRW02748
	1
	1
	03.2027
	
	
	
	

	6 
	Respirator Carescape R860
	WBRZ00634
	1
	1
	10.2026
	
	
	
	

	7 
	Respirator Carescape R860
	WBRZ00635
	1
	1
	10.2026
	
	
	
	

	8 
	Respirator Carescape R860
	WBRA00186
	1
	1
	05.2026
	
	
	
	

	9 
	Respirator Carescape R860
	WBRA00187
	1
	1
	05.2026
	
	
	
	

	10 
	Respirator Carescape R860
	WBRA00188
	1
	1
	05.2026
	
	
	
	

	11 
	Respirator Carescape R860
	WBRA00189
	1
	1
	05.2026
	
	
	
	

	12 
	Respirator Carescape R860
	CBRW02749
	1
	1
	12.2026
	
	
	
	

	13 
	Respirator Engstrom Carestation
	CBCT00749
	1
	1
	06.2026
	
	
	
	

	14 
	Respirator Engstrom Carestation
	CBCT00750
	1
	1
	06.2026
	
	
	
	

	15 
	Respirator Engstrom Carestation
	CBCT02051
	1
	1
	06.2026
	
	
	
	

	16 
	Respirator Engstrom Carestation
	CBCT02101
	1
	1
	06.2026
	
	
	
	

	17 
	Respirator Engstrom Carestation
	CBCT02106
	1
	1
	06.2026
	
	
	
	

	18 
	Respirator Engstrom Carestation
	CBCT02127
	1
	1
	06.2026
	
	
	
	

	19 
	Respirator Engstrom Carestation
	CBCT02237
	1
	1
	06.2026
	
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	
	
	
	
	
	


Oświadczamy, że oferujemy realizację usług serwisowych zgodnie z wymaganym ogólnym zakresem czynności

	
	
	

	Miejscowość, dnia
	
	pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy


Pakiet nr 67 - Respiratory Vela

WYKAZ SPRZĘTU OBJĘTEGO UMOWĄ
	Lp.
	Nazwa i typ urządzenia
	Numer seryjny
	Ilość sprzętu
	Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy
	Data wykonania przeglądu [m‑c, rok]
	Cena jednostkowa

netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku
	Wartość brutto

	1 
	Respirator VELA
	AJT 05172
	1
	1
	12.2026
	
	
	
	

	2 
	Respirator VELA comprehensive
	AKT 04608
	1
	1
	05.2026
	
	
	
	

	3 
	Respirator VELA comprehensive
	AJT 05014
	1
	1
	12.2026
	
	
	
	

	4 
	Respirator VELA comprehensive
	AFT 01031
	1
	1
	12.2026
	
	
	
	

	5 
	Respirator VELA comprehensive
	AGT 05092
	1
	1
	05.2026
	
	
	
	

	6 
	Respirator VELA comprehensive
	AHT 04477
	1
	1
	12.2026
	
	
	
	

	7 
	Respirator VELA comprehensive
	AJT 05191
	1
	1
	12.2026
	
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	
	
	
	
	
	


Oświadczamy, że oferujemy realizację usług serwisowych zgodnie z wymaganym ogólnym zakresem czynności

	
	
	

	Miejscowość, dnia
	
	pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy


Pakiet nr 68 - Respiratory NPB

WYKAZ SPRZĘTU OBJĘTEGO UMOWĄ
	Lp.
	Nazwa i typ urządzenia
	Numer seryjny
	Ilość sprzętu
	Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy
	Data wykonania przeglądu [m‑c, rok]
	Cena jednostkowa

netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku
	Wartość brutto

	1 
	Respirator NPB 840
	3512135393
	1
	1
	12.2026
	
	
	
	

	2 
	Respirator NPB 840
	3121111680
	1
	1
	12.2026
	
	
	
	

	3 
	Respirator NPB 840
	3121111710
	1
	1
	12.2026
	
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	
	
	
	
	
	


Oświadczamy, że oferujemy realizację usług serwisowych zgodnie z wymaganym ogólnym zakresem czynności

	
	
	

	Miejscowość, dnia
	
	pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy


Pakiet nr 69 - Spirometr

WYKAZ SPRZĘTU OBJĘTEGO UMOWĄ
	Lp.
	Nazwa i typ urządzenia
	Numer seryjny
	Ilość sprzętu
	Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy
	Data wykonania przeglądu [m‑c, rok]
	Cena jednostkowa

netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku
	Wartość brutto

	1 
	Spirometr Vyntus Spiro (Jaeger)
	561138
	1
	1
	06.2026
	
	
	
	


Oświadczamy, że oferujemy realizację usług serwisowych zgodnie z wymaganym ogólnym zakresem czynności

	
	
	

	Miejscowość, dnia
	
	pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy


Pakiet nr 70 - Sprzęt rehabilitacyjny BTL

WYKAZ SPRZĘTU OBJĘTEGO UMOWĄ
	Lp.
	Nazwa i typ urządzenia
	Numer seryjny
	Ilość sprzętu
	Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy
	Data wykonania przeglądu [m‑c, rok]
	Cena jednostkowa

netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku
	Wartość brutto

	1 
	Aparat BTL 5825S
	5001-0383313
	1
	1
	08.2026
	
	
	
	

	2 
	Aparat BTL-4625 Topline
	4000-0380852
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	3 
	Zestaw do laseroterapii BTL 5120
	5000-0385779
	1
	1
	08.2026
	
	
	
	

	4 
	Zestaw do laseroterapii BTL 4110 Topline
	4000-0387962
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	5 
	Zestaw do magnetoterapii BTL 5920
	5001-0380141
	1
	1
	08.2026
	
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	
	
	
	
	
	


Oświadczamy, że oferujemy realizację usług serwisowych zgodnie z wymaganym ogólnym zakresem czynności

	
	
	

	Miejscowość, dnia
	
	pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy


Pakiet nr 71 - Sprzęt rehabilitacyjny BTL (diatermia)

WYKAZ SPRZĘTU OBJĘTEGO UMOWĄ
	Lp.
	Nazwa i typ urządzenia
	Numer seryjny
	Ilość sprzętu
	Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy
	Data wykonania przeglądu [m‑c, rok]
	Cena jednostkowa

netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku
	Wartość brutto

	1 
	Diatermia BTL 20
	C4800581
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	


Oświadczamy, że oferujemy realizację usług serwisowych zgodnie z wymaganym ogólnym zakresem czynności

	
	
	

	Miejscowość, dnia
	
	pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy


Pakiet nr 72 - Sprzęt rehabilitacyjny – aparat do krioterapii

WYKAZ SPRZĘTU OBJĘTEGO UMOWĄ
	Lp.
	Nazwa i typ urządzenia
	Numer seryjny
	Ilość sprzętu
	Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy
	Data wykonania przeglądu [m‑c, rok]
	Cena jednostkowa

netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku
	Wartość brutto

	1 
	Aparat do krioterapii Kriosan 7 (Kriosystem) 
	SN 20/10
	1
	1
	04.2027
	
	
	
	


Oświadczamy, że oferujemy realizację usług serwisowych zgodnie z wymaganym ogólnym zakresem czynności

	
	
	

	Miejscowość, dnia
	
	pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy


Pakiet nr 73 - Szafa endoskopowa

WYKAZ SPRZĘTU OBJĘTEGO UMOWĄ
	Lp.
	Nazwa i typ urządzenia
	Numer seryjny
	Ilość sprzętu
	Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy
	Data wykonania przeglądu [m‑c, rok]
	Cena jednostkowa

netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku
	Wartość brutto

	1 
	Szafa endoskopowa DRY320
	162-390
	1
	1
	12.2026
	
	
	
	


Oświadczamy, że oferujemy realizację usług serwisowych zgodnie z wymaganym ogólnym zakresem czynności

	
	
	

	Miejscowość, dnia
	
	pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy


Pakiet nr 74 - Ultrasonografy GE

WYKAZ SPRZĘTU OBJĘTEGO UMOWĄ
	Lp.
	Nazwa i typ urządzenia
	Numer seryjny
	Ilość sprzętu
	Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy
	Data wykonania przeglądu [m‑c, rok]
	Cena jednostkowa

netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku
	Wartość brutto

	1 
	Ultrasonograf VOLUSON 730 PRO
	A31137
	1
	1
	05.2026
	
	
	
	

	2 
	Ultrasonograf VOLUSON E6
	D53708
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	3 
	Ultrasonograf LOGIQ S8
	503056SU2
	1
	1
	03.2027
	
	
	
	

	4 
	Ultrasonograf VOLUSON S10 EXPERT
	VSX800604
	1
	1
	02.2027
	
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	
	
	
	
	
	


Oświadczamy, że oferujemy realizację usług serwisowych zgodnie z wymaganym ogólnym zakresem czynności

	
	
	

	Miejscowość, dnia
	
	pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy


Pakiet nr 75 - Ultrasonografy Siemens

WYKAZ SPRZĘTU OBJĘTEGO UMOWĄ
	Lp.
	Nazwa i typ urządzenia
	Numer seryjny
	Ilość sprzętu
	Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy
	Data wykonania przeglądu [m‑c, rok]
	Cena jednostkowa

netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku
	Wartość brutto

	1 
	Ultrasonograf  ACUSON x300
	322799
	1
	1
	05.2026
	
	
	
	

	2 
	Ultrasonograf Acuson Juniper
	553092
	1
	1
	08.2026
	
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	
	
	
	
	
	


Oświadczamy, że oferujemy realizację usług serwisowych zgodnie z wymaganym ogólnym zakresem czynności

	
	
	

	Miejscowość, dnia
	
	pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy


Pakiet nr 76 - Ultrasonograf Samsung

WYKAZ SPRZĘTU OBJĘTEGO UMOWĄ
	Lp.
	Nazwa i typ urządzenia
	Numer seryjny
	Ilość sprzętu
	Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy
	Data wykonania przeglądu [m‑c, rok]
	Cena jednostkowa

netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku
	Wartość brutto

	1 
	Ultrasonograf HS40
	S1AJM3HKA00070W
	1
	1
	
	
	
	
	


Oświadczamy, że oferujemy realizację usług serwisowych zgodnie z wymaganym ogólnym zakresem czynności

	
	
	

	Miejscowość, dnia
	
	pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy


Pakiet nr 77 - Ultrasonograf BK Medical

WYKAZ SPRZĘTU OBJĘTEGO UMOWĄ
	Lp.
	Nazwa i typ urządzenia
	Numer seryjny
	Ilość sprzętu
	Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy
	Data wykonania przeglądu [m‑c, rok]
	Cena jednostkowa

netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku
	Wartość brutto

	1 
	Ultrasonograf BK3000
	2004660
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	


Oświadczamy, że oferujemy realizację usług serwisowych zgodnie z wymaganym ogólnym zakresem czynności

	
	
	

	Miejscowość, dnia
	
	pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy


Pakiet nr 78 - Ultrasonograf Clarius

WYKAZ SPRZĘTU OBJĘTEGO UMOWĄ
	Lp.
	Nazwa i typ urządzenia
	Numer seryjny
	Ilość sprzętu
	Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy
	Data wykonania przeglądu [m‑c, rok]
	Cena jednostkowa

netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku
	Wartość brutto

	1 
	Ultrasonograf CLARIUS:

- Skaner C3 HD
- Skaner PA HD
	PC3HD042006A0518
PPAHD042005A0222
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	


Oświadczamy, że oferujemy realizację usług serwisowych zgodnie z wymaganym ogólnym zakresem czynności

	
	
	

	Miejscowość, dnia
	
	pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy


Pakiet nr 79 - Urządzenia do terapii HFNC

WYKAZ SPRZĘTU OBJĘTEGO UMOWĄ
	Lp.
	Nazwa i typ urządzenia
	Numer seryjny
	Ilość sprzętu
	Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy
	Data wykonania przeglądu [m‑c, rok]
	Cena jednostkowa

netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku
	Wartość brutto

	1 
	Urządzenie do terapii HFNC Hifent HUMID-BH (Respicare)
	302010003201016015

	1
	1
	11.2026
	
	
	
	

	2 
	Urządzenie do terapii HFNC Hifent HUMID-BH (Respicare)
	302010003201016039

	1
	1
	11.2026
	
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	
	
	
	
	
	


Oświadczamy, że oferujemy realizację usług serwisowych zgodnie z wymaganym ogólnym zakresem czynności

	
	
	

	Miejscowość, dnia
	
	pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy


Pakiet nr 80 - Wirówki laboratoryjne

WYKAZ SPRZĘTU OBJĘTEGO UMOWĄ
	Lp.
	Nazwa i typ urządzenia
	Numer seryjny
	Ilość sprzętu
	Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy
	Data wykonania przeglądu [m‑c, rok]
	Cena jednostkowa

netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku
	Wartość brutto

	1 
	Wirówka laboratoryjna MPW M Diagnostic
	102MD095421
	1
	1
	05.2026
	
	
	
	

	2 
	Wirówka laboratoryjna DiaCent-CW
	1000287
	1
	1
	10.2026
	
	
	
	

	3 
	Wirówka laboratoryjna HERAEUS BIOFUGE 13
	235055
	1
	1
	10.2026
	
	
	
	

	4 
	Wirówka laboratoryjna HERAEUS LABOFUGE 200
	233039
	1
	1
	10.2026
	
	
	
	

	5 
	Wirówka laboratoryjna HERAEUS LABOFUGE 400
	251201
	1
	1
	10.2026
	
	
	
	

	6 
	Wirówka laboratoryjna MPW-350e
	10350e051106
	1
	1
	10.2026
	
	
	
	

	7 
	Wirówka laboratoryjna MPW-351
	10351063513
	1
	1
	10.2026
	
	
	
	

	8 
	Wirówka laboratoryjna MPW-56
	10056069414
	1
	1
	10.2026
	
	
	
	

	9 
	Wirówka laboratoryjna Eppendorf MiniSpin plus IVD
	5453KH807060
	1
	1
	10.2026
	
	
	
	

	10 
	Wirówka laboratoryjna szybkoobrotowa Eppendorf 5810R IVD nr kat. 5811000010
	5811KP695239
	1
	1
	10.2026
	
	
	
	

	11 
	Wirówka laboratoryjna MPW M-UNIVERSAL
	102MU047021
	1
	1
	10.2026
	
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	
	
	
	
	
	


Oświadczamy, że oferujemy realizację usług serwisowych zgodnie z wymaganym ogólnym zakresem czynności

	
	
	

	Miejscowość, dnia
	
	pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy


Pakiet nr 81 - Zestaw do prób wysiłkowych

WYKAZ SPRZĘTU OBJĘTEGO UMOWĄ
	Lp.
	Nazwa i typ urządzenia
	Numer seryjny
	Ilość sprzętu
	Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy
	Data wykonania przeglądu [m‑c, rok]
	Cena jednostkowa

netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku
	Wartość brutto

	1 
	Zestaw do prób wysiłkowych:

- bieżnia TrackMaster TMX 428

- moduł odbiorczy AM12
	317-07927
113180163037
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	


Oświadczamy, że oferujemy realizację usług serwisowych zgodnie z wymaganym ogólnym zakresem czynności

	
	
	

	Miejscowość, dnia
	
	pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy


Strona | 2

