WYKONAWCY

Eap-2412/8/26/M

Dotyczy postępowania znak jw. z dnia 20.04.2026r.

ZAWIADOMIENIE /1/

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej,36-100 Kolbuszowa, Ul. Grunwaldzka 4, zawiadamia Wykonawców o wypłynięciu zapytań dotyczących zapisów  SWZ w postępowaniu:

##### Dot. Postępowania w trybie podstawowym :     ,, Dostawa lekkich pojemników jednorazowego użytku do gromadzenia zużytego sprzętu medycznego (igieł, strzykawek, wenflonów, rękawiczek itp.), przeznaczonych po zapełnieniu do utylizacji poprzez spalanie, kod odpadów: 180103, 180102, 180108,180101, 180109, 180182,180180.”

Zgodnie z art. 284 ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Do umowy:

1. Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w umowie zapisu dotyczycącego minimum logistycznego tj. Zamawiający będzie składał zamówienie według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być niższa niż 500 zł netto? Odpowiedzi Zamawiającego: Tak. Zamawiający modyfikuje wzór umowy w par. 2 pkt. 8 w tym zakresie.

Pozycja 1 , 3, 4

2. Czy Zamawiający dopuści pojemniki bez możliwości postawienia jednego na drugim? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pozycja 1

3. Czy Zamawiający dopuści pojemnik na odpady 10l o średnicy podstawy 235mm, średnicy górnej 280mm oraz wysokości 245mm? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pozycja 2

4. Czy Zamawiający dopuści pojemnik na odpady 20l o średnicy podstawy 300mm, średnicy górnej 350mm oraz wysokości 300mm? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pozycja 3

5. Czy Zamawiający dopuści pojemnik na odpady 5l bez rączki o średnicy podstawy 200mm, średnicy górnej 230mm oraz wysokości 190mm? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pozycja 4

6. Czy Zamawiający dopuści pojemnik na odpady 2l z otworem wrzutowym w kolorze czerwony o średnicy 90mm, średnicy podstawy 105mm, średnicy górnej 120mm oraz wysokości 220mm? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pozycja 4

7.Czy Zamawiający pojemniki bez możliwości sztaplowania? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pozycja 5

8. Czy Zamawiający dopuści pojemnik na odpady 2l z otworem wrzutowym o średnicy 90mm, średnicy podstawy 105mm, średnicy górnej 120mm oraz wysokości 220mm? Odpowiedzi Zamawiającego: Tak.

Pozycja 6

9. Czy Zamawiający dopuści pojemnik na odpady 1l o średnicy górna/dolna 120/110mm i wysokości 120mm? Odpowiedzi Zamawiającego: Tak.

Pozycja 7

10. Czy Zamawiający dopuści pojemnik na odpady 0,7l owalny średnica górna/dolna 100/95mm i wysokości 120mm? Odpowiedzi Zamawiającego: Tak.

11. Prosimy o modyfikację par. 7 ust. 1 lit. a wzoru umowy wg następującej propozycji: " w wysokości 10 % niezrealizowanej części umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca"; Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

12. Prosimy o modyfikację par. 7 ust. 1 lit. c wzoru umowy wg następującej propozycji: " (...) Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić karę umowną w wysokości 10 % niezrealizowanej części umowy oraz kar umownych z tytułu zwłoki"; Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

13. Prosimy o modyfikację par. 5 ust. 9 wzoru umowy wg następującej propozycji: " (...) Z tytułu odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy przysługuje Zamawiającemu kara umowna w wysokości 10 % wartości niezrealizowanego przedmiotu umowy" Zamawiającemu będzie przysługiwać uprawnienie do żądania zapłaty od Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

14. Prosimy o modyfikację par. 5 ust. 8 wzoru umowy wg następującej propozycji: " (...) kary umownej w wysokości do 5 % wartości przedmiotów umowy, których dotyczyć będzie nieprawidłowa realizacja kontraktu przez Wykonawcę". Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

15. Prosimy o modyfikację par. 9 b ust. 3 wzoru umowy wg następującej propozycji: " (...)w razie ponad 15 % wzrostu cen materiałów i kosztów (...) w sytuacji gdy wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (rok do roku) publikowany przez GUS przekroczy 15%" Odpowiedzi Zamawiającego: Tak. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie wzór umowy

16. Prosimy o modyfikację par. 9 b ust. 4 wzoru umowy wg następującej propozycji: " (...)jeżeli strona nie wykaże że ww. zmiany wpłynęły na koszt wykonania zamówienia o co najmniej 10%" Tak. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie wzór umowy

17. Prosimy o modyfikację przewidzianego terminu reklamacji towaru z 48 godz. na 2 dni robocze. Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Zamawiający informuje uczestników postępowania o przysługujących środkach ochrony prawnej, zgodnie z Działem VI uPzp.

Kolbuszowa 27.04.2026r,

DYREKTOR SP ZOZ KOLBUSZOWA

ZBIGNIEW STRZELCZYK

…………………………………………..

/Podpis osoby uprawnionej/