ZP/xx/2022 – Pakiet 2                                                                                                                                                                                                                        
              ZAŁĄCZNIK 1.2
Nr sprawy: ZP/21/2026
Załącznik nr 1


Zakup i dostawa giętkich, wielorazowych wideo cystoskopów oraz dedykowanych do nich koszyków

	Lp.
	Asortyment
	Nazwa

/typ/ symbol
	Nr katalog.
	Producent
	Ilość

na 24 m-ce
	Cena jednostkowa

netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku
	Wartość brutto
	Okres gwarancji (proszę podać)

	1
	Cyfrowy, wielorazowy, giętki, cystoskop wideo, przeznaczony do pracy przez min. 21 godzin;
Długość robocza min. 370 mm;
Maksymalna średnica zewnętrzna części roboczej oraz końcówki dystalnej Ø 5,7 mm;
Średnica kanału roboczego min. Ø 2,2 mm;
Pole widzenia min. 110°;
Głębia ostrości min. 3-50 mm;
Wygięcie części dystalnej min. 210° w górę i 180° w dół;
Możliwość sterylizacji plazmowej (Sterrad 100NX) oraz EO;
Endoskop kompatybilny z jednostką sterującą wideoendoskopów P6675EA 1 prod. Hawk Optical Electronic Instruments CO. Ltd.
W zestawie: tester szczelności, zatyczka zaworu do sterylizacji, giętkie kleszczyki 6Fr x 750 mm.
	
	
	
	40
	
	
	
	
	

	2
	Kosz stalowy, perforowany do sterylizacji w niskiej temperaturze, giętkiego videocystoskopu o wymiarach nie mniejszych od 530*250*60mm.
	
	
	
	15
	
	
	
	
	

	
	Razem
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Wartość brutto słownie: ………………………………………

    .............................................................................

podpis i pieczątka osoby uprawnionej zgodnie z rejestrem lub pełnomocnictwem

PAGE  
-1-


