Załącznik. 9.p.2

Eap.2412/10/2026

Pakiet 2 – Sprzęt medyczny

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

W ramach Pakietu wymagany jest zakup wraz z dostawą  sprzętu i urządzeń medycznych:

- Wózek funkcyjny						1 szt.

- Wózek do przewożenia pacjentów				2 szt.

- Wózek wielofunkcyjny					1 szt.

- Wózek inwalidzki standardowy				2 szt.

- Pulsoksymetr Stacjonarny					3 szt.

- Ssak ratunkowy z baterią					1 szt.

- Sprzęt treningowy do nauczania RKO 			1 szt.

- Wózek funkcyjny – 1 szt.

| L.p. | Dane podstawowe | Wpisać |
| --- | --- | --- |
| 1. | Producent |  |
| 2. | Kraj produkcji |  |
| 3. | Nazwa, model, typ |  |

| Lp. | Parametry minimalne: | Wymagane wartości graniczne | Punktacja | Parametry, wartości , dane techniczne (wypełnia Wykonawca poprzez wpisanie słowa „TAK”/„ NIE” lub podaje wymaganą informację) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, niedemonstracyjny, nie powystawowy. | Tak |  |  |
|  | Waga – max. do 67 kg | Tak Podać |  |  |
|  | Szerokość całkowita - max 97 cm | Tak Podać |  |  |
|  | Średnica kół – 10 cm | Tak Podać |  |  |
|  | Wysokość całkowita – 101 cm +/- 2 cm | Tak Podać |  |  |
|  | Głębokość całkowita - 54 cm +/- 2 cm | Tak Podać |  |  |
|  | Wymiary tacy górnej (Szer. x Gł.) - 90 x 53 cm +/- 2 cm | Tak Podać |  |  |
|  | Wymiary tacy dolnej (Szer. x Gł.) - 90 x 52 cm +/- 2 cm | Tak Podać |  |  |
|  | Ilość szuflad - 2 | Tak Podać | A Brak możliwości zamykania szuflad – 0 pkt. Szuflady zamykane na klucz – 3 pkt. |  |
|  | Wymiary szuflad (Szer. x Gł. x Wys.) - 1 - 83 x 50 x 6,5 cm / 1 - 83 x 50 x 12,5 cm (+/- 2 cm) | Tak Podać |  |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie (na tacę) - max. 20 kg | Tak Podać |  |  |
|  | Waga - max. 67 kg | Tak Podać |  |  |
|  | Szerokość całkowita - max. 97 cm | Tak Podać |  |  |
|  | Średnica kół - 10 cm | Tak Podać |  |  |
|  | Wysokość całkowita - 101 cm +/- 2 cm | Tak Podać |  |  |

| 16. | Gwarancja i rękojmia: min. 24 miesięcy | Podać | Podanie dłuższego okresu gwarancji stanowi III Kryterium wyboru oferty |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | Podać |  |  |

- Wózek do przewożenia pacjentów – 2 szt.

| L.p. | Dane podstawowe | Wpisać |
| --- | --- | --- |
| 1. | Producent |  |
| 2. | Kraj produkcji |  |
| 3. | Nazwa, model, typ |  |

| Lp. | Parametry minimalne: | Wymagane wartości graniczne | Punktacja | Parametry, wartości , dane techniczne (wypełnia Wykonawca poprzez wpisanie słowa „TAK”/„ NIE” lub podaje wymaganą informację) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wózek do transportu chorych przeznaczony na różne oddziały szpitalne w tym do transportu z sal operacyjnych oraz na oddziały SOR. | Tak |  |  |
|  | Leże pacjenta dwusekcyjne, wykonane z wysokiej jakości płyt HPL o grubości minimum 10 mm. | Tak Podać |  |  |
|  | Leże przezierne dla promieni RTG | Tak |  |  |
|  | Leże z uchwytem ułatwiającymi pozycjonowanie kasety RTG. | Tak |  |  |
|  | Leże pacjenta wyposażone w chromowane uchwyty utrzymujące materac na miejscu. | Tak |  |  |
|  | Regulacja oparcia pleców za pomocą sprężyny gazowej. | Tak |  |  |
|  | Uchwyt do unoszenia oparcia pleców umiejscowiony na całej szerokości leża. Uchwyt łatwo odróżniający się, w innym kolorze od oparcia pleców i ramy wózka. | Tak |  |  |
|  | Sekcja oparcia ud regulowana jest za pomocą sprężyny gazowej. | Tak |  |  |
|  | Wózek oparty na dwóch kolumnach cylindrycznych. | Tak |  |  |
|  | Kolumny obudowane tworzywem sztucznym w celu zapewnienia łatwego czyszczenia i dezynfekcji powierzchni kolumn. | Tak |  |  |
|  | Rozstaw kolumn: minimum 1600mm +/- 2 cm. | Tak Podać |  |  |
|  | Rama wózka wykonana z elementów stalowych pokrytych wysokiej jakości lakierem epoksydowym przeznaczonym do obszarów medycznych, odpornym na zadrapania i środki dezynfekcyjne. | Tak |  |  |
|  | Wózek wyposażony w dodatkową ochronę antybakteryjną poprzez wzbogacenie elementów stalowych substancją antybakteryjną, zapewniającą ochronę przed atakami bakterii. Podać rodzaj substancji antybakteryjnej. | Tak Podać |  |  |
|  | Wózek wyposażony w krążki odbojowe w narożnikach oraz w listwy odbojowe na całej długości leża w jego najbardziej wysuniętych miejscach. | Tak |  |  |
|  | Chromowany uchwyt do prowadzenia wózka umieszczony od strony nóg pacjenta. | Tak |  |  |
|  | Chromowany uchwyt na rolkę ręcznika jednorazowego użytku. | Tak |  |  |
|  | Dwa składane, ergonomiczne, chromowane, z nakładkami z tworzywa sztucznego uchwyty do prowadzenia wózka od strony głowy pacjenta. | Tak |  |  |
|  | Tworzywowa obudowa wózka o wymiarach: 67,5 cm x 181 cm +/- 2 cm. | Tak Podać |  |  |
|  | W obudowie znajduje się miejsce na dwie butle tlenowe (wgłębienia z pasami) oraz oddzielne dwa miejsca na prywatne rzeczy pacjenta. | Tak |  |  |
|  | Poręcze boczne opuszczane wzdłuż leża. Poręcze boczne pokryte wysokiej jakości lakierem epoksydowym przeznaczonym do obszarów medycznych, odpornym na zadrapania i środki dezynfekcyjne. | Tak |  |  |
|  | Barierki boczne z pionowymi poprzeczkami, zapewniające większe bezpieczeństwo pacjenta podczas transportu. | Tak |  |  |
|  | Regulacja przechyłów wzdłużnych za pomocą dwustronnych pedałów hydraulicznych znajdujących się w obudowie wózka, z wyraźnym oznaczeniem realizowanej funkcji. | Tak |  |  |
|  | Regulacja wysokości dwoma pedałami umieszczonymi po obu stronach wózka. Podnoszenie wózka pojedynczym pedałem, opuszczanie wózka pedałem podwójnym. Te same pedały do regulacji Trendelenburga i anty-Trendelenburga oraz opuszczania leża. | Tak |  |  |
|  | Wózek na 4 kołach o średnicy minimum 200 mm. Blokada centralna i kierunkowa od strony każdego koła, piąte koło kierunkowe ułatwiające manewrowanie wózkiem. | Tak |  |  |
|  | Wymiary zewnętrzne wózka: min. długość 2130 mm x szerokość 810 mm. | Tak Podać |  |  |
|  | Powierzchnia leża: min. długość 1910 mm x szerokość 650 mm. | Tak Podać |  |  |
|  | Regulacja wysokości hydraulicznie pedałem dwustronnym: minimum: 580 – 887 mm. | Tak Podać |  |  |
|  | Trendelenburg i anty – Trendelenburg : min.: 0 - 12°. | Tak |  |  |
|  | Wózek wyposażony w stojak na kroplówkę. | Tak |  |  |
|  | Możliwość złożenia stojaka na kroplówkę i umieszczenia pod leżem od strony głowy w specjalnych uchwytach. | Tak |  |  |
|  | Regulacja sekcji oparcia pleców: min. 0-80°. | Tak Podać | B Regulacja sekcji oparcia pleców w przedziale 0-80° - 0 punktów, Regulacja sekcji oparcia pleców: powyżej 0-80° - 3 punktów, |  |
|  | Wózek z materacem. Pokrowiec materaca odporny na ciecze, materac o grubości min. 8 cm. | Tak Podać |  |  |
|  | Udźwig min. 250 kg. | Tak Podać | C Udźwig do 250 kg – 0 punktów Udźwig powyżej 250 kg – 3 punktów |  |
|  | Waga wózka bez akcesoriów maksymalnie 125 kg. | Tak Podać |  |  |

| 35. | Gwarancja i rękojmia: min. 24 miesięcy | Podać | Podanie dłuższego okresu gwarancji stanowi III Kryterium wyboru oferty |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 36. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | Podać |  |  |

- Wózek wielofunkcyjny – 1 szt.

| L.p. | Dane podstawowe | Wpisać |
| --- | --- | --- |
| 1. | Producent |  |
| 2. | Kraj produkcji |  |
| 3. | Nazwa, model, typ |  |

| Lp. | Parametry minimalne: | Wymagane wartości graniczne |  | Punktacja |  | Parametry, wartości , dane techniczne (wypełnia Wykonawca poprzez wpisanie słowa „TAK”/„ NIE” lub podaje wymaganą informację) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wymiary wózka bez wyposażenia dodatkowego: - szerokość: 670mm (+/- 10 mm) - głębokość: 570 mm (+/- 10 mm) - wysokośc od podłożna do blatu: 1000 mm (+/- 10 mm) |  | Tak Podać |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wymiary szafki: - szerokość: 600 mm (+/- 10 mm) - głębokość 500 mm (+/- 10 mm) - wysokość: 805 mm (+/- 10 mm) | Tak Podać |  |  |  |  |  |  |
|  | Układ: Szafka wyposażona w 2 szuflady oraz wnękę pod nimi np. na walizkę reanimacyjną | Tak |  | D Brak możliwości zamykania szuflad – 0 pkt. Szuflady zamykane na klucz – 3 pkt. |  |  |  |  |
|  | Wymiary szuflad i wynęki: 2x szuflada o wysokości frontu: 156 mm (+/- 10 mm) wymiar powierzchni użytkowych szuflad: 525x440x140 mm (+/- 10 mm) wnęka o wymiarach 510x475x365 mm (+/- 10 mm) | Tak Podać |  |  |  |  |  |  |
|  | Szuflady wyposażone w prowadnice | Tak Podać |  | E Prowadnice zwykłe – 0 pkt. Prowadnice z samodociągiem – 3 pkt. |  |  |  |  |
|  | Szafka wyposażona w materiał wygłuszający, niechłonący wilgoci, minimalizujący drgania o różnych częstotliwościach | Tak |  |  |  |  |  |  |
|  | Szafka i szuflady wykonane ze stali lakierowanej proszkowo, malowane na wybrany kolor z palety RAL (min. 21 kolorów do wyboru) | Tak |  |  |  |  |  |  |
|  | Blat z tworzywa ABS w kolorze białym lub szarym, z pogłębieniem, otoczony z 3 stron bandami o wysokości 40 mm (+/- 5 mm) Blat z możliwością demontażu - dostępność wymiennych blatów przez minimum 10 lat | Tak Podać |  |  |  |  |  |  |
|  | Uchwyty szuflad bez ostrych krawędzi w kształcie litery C o wymiarach 240x25 mm [długośćxwysokość] (+/- 3 mm), wykonane z aluminium, lakierowane proszkowo w kolorze szafki | Tak |  |  |  |  |  |  |
|  | Podstawa stalowa z osłoną z tworzywa z ABS w kolorze białym lub szarym, pełniąca funkcję odbojów, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy min. 125 mm, w tym dwa z blokadą | Tak |  |  |  |  |  |  |
|  | WYPOSAŻENIE DODATKOWE WÓZKA: - 1x blat boczny wysuwany z prawej strony wózka, wykonany ze stali lakierowanej proszkowo o wym. 430x430 mm (+/- 10 mm) , front blatu lakierowany w kolorze frontów szuflad - 3x odcinek szyny instrumentalnej z narożnikami zabezpieczonymi i zintegrowanymi z korpusem szafki do mocowania wyposażenia akcesoryjnego - 1x uchwyt z poj. na zużyte igły z mocowaniem do szyny, wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 - 1x kosz na odpady z tw. szt. z pokrywą, o poj. 9L w obudowie drucianej ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 o wym. 260x220x260 mm (+/- 10 mm) - 1x wysuwany wieszak kroplówki z głowicą na 2 haczyki , - 1x półka pod defibrylator o wymiarze 345x295mm (+/- 10 mm) z płynną regulacją wysokości i obrotu - 1x uchwyt do butli z tlenem lakierowany proszkowo na biało , przystosowany do butli o poj. 5l, średnicy 145 mm (+/- 10 mm) i wysokości 400 mm (+/- 10 mm),dopuszczalne obciążenie 10 kg - 1x deska do przeprowadzenia RKO z wyprofilowanego i odpornego tworzywa sztucznego - 1x uchwyt do prowadzenia umiejscowiony z przodu wózka nad pierwszą szufladą , uchwyt ze stali malowanej proszkowo na kolor frontów szuflad, wym. 500x80 mm (+/- 10 mm) i średnicy 20 mm (+/- 5 mm) | Tak Podać |  |  |  |  |  |  |
|  | Dodatkowe akcesoria mocowane za pomocą aluminowych kostek w formie bryły o wymiarach 54x40 mm [wysokość x szerokość], (+/- 10 mm) z pokrętłem stabilnie mocującym osprzęt, nie odkształcających się podczas użytkowania, blokujących przesuwanie się osprzętu podczas jazdy, uchwyty z możliwością zawieszenia także na szynie o przekroju 10x30 mm | Tak Podać |  |  |  |  |  |  |
|  | Wymagane dokumenty: Deklaracja Zgodności CE, Wpis lub zgłoszenie do URWMiPB, Certyfikat producenta dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 13485 dot. projektowania, produkcji, handlu, mebli medycznych oraz wyposażenia szpitalnego (lub równoważny), Certyfikat producenta dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 9001 dot. projektowania, produkcji, handlu, mebli medycznych oraz wyposażenia szpitalnego (lub równoważny) Certyfikat producenta dla Systemu Zarządzania Środowiskowego wg. PN-EN ISO 14001 dot. projektowania, produkcji mebli medycznych oraz wyposażenia szpitalnego (lub równoważny) | Tak |  |  |  |  |  |  |

| 14. | Gwarancja i rękojmia: min. 24 miesięcy | Podać | Podanie dłuższego okresu gwarancji stanowi III Kryterium wyboru oferty |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | Podać |  |  |

- Wózek inwalidzki standardowy – 2 szt.

| L.p. | Dane podstawowe | Wpisać |
| --- | --- | --- |
| 1. | Producent |  |
| 2. | Kraj produkcji |  |
| 3. | Nazwa, model, typ |  |

| Lp. | Parametry minimalne: | Wymagane wartości graniczne |  | Punktacja |  | Parametry, wartości , dane techniczne (wypełnia Wykonawca poprzez wpisanie słowa „TAK”/„ NIE” lub podaje wymaganą informację) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Maksymalna waga użytkownika |  | min. 120 kg Podać |  | F Waga użytkownika do 120 kg – 0 pkt. Waga Użytkownika od 121-150 kg – 3 pkt. |  |  |  |  |  |
|  | Szerokość użytkowa siedziska | 50 cm +/- 2 cm |  |  |  |  |  |  |
|  | Szerokość całkowita wózka | 67 cm +/- 2 cm |  |  |  |  |  |  |
|  | Długość całkowita z podnóżkiem | 110,9 cm +/- 2 cm |  |  |  |  |  |  |
|  | Szerokość wózka po złożeniu | 28, cm +/- 2 cm |  |  |  |  |  |  |
|  | Wysokość całkowita wózka | 90 cm +/- 2 cm |  |  |  |  |  |  |
|  | Głębokość użytkowa siedziska | 43 cm +/- 2 cm |  |  |  |  |  |  |
|  | Wysokość oparcia | 44 cm +/- 2 cm |  |  |  |  |  |  |
|  | Odległość siedzisko–podnóżek | 38,3 cm +/- 2 cm |  |  |  |  |  |  |
|  | Średnica obręczy | 53,5 cm +/- 2 cm |  |  |  |  |  |  |
|  | Grubość obręczy | 2,25 cm +/- 2 mm |  |  |  |  |  |  |
|  | Średnica kół tylnych | 60 cm +/- 2 cm |  |  |  |  |  |  |
|  | Średnica kół przednich | 19 cm +/- 2 cm |  |  |  |  |  |  |
|  | Rodzaj kół | Koła pełne |  |  |  |  |  |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie | Min. 120 kg |  |  |  |  |  |  |
|  | Waga wózka | Max. 19 kg |  |  |  |  |  |  |

| 17. | Gwarancja i rękojmia: min. 24 miesięcy | Podać | Podanie dłuższego okresu gwarancji stanowi III Kryterium wyboru oferty |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | Podać |  |  |

- Pulsoksymetr Stacjonarny – 3 szt.

| L.p. | Dane podstawowe | Wpisać |
| --- | --- | --- |
| 1. | Producent |  |
| 2. | Kraj produkcji |  |
| 3. | Nazwa, model, typ |  |

| Lp. | Parametry minimalne: | Wymagane wartości graniczne |  | Punktacja |  | Parametry, wartości , dane techniczne (wypełnia Wykonawca poprzez wpisanie słowa „TAK”/„ NIE” lub podaje wymaganą informację) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Przeznaczenie |  | Monitorowanie pacjentów wszystkich grup wiekowych (noworodki, dzieci, dorośli) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wyświetlane parametry | SpO₂, tętno (PR), wykres słupkowy tętna, przebieg tętna (pletyzmogram) |  |  |  |  |  |  |
|  | PI – Perfusion Index | Wyświetlanie wartości PI |  |  |  |  |  |  |
|  | Obsługa | Intuicyjna, prosta obsługa urządzenia |  |  |  |  |  |  |
|  | Zużycie energii | Niskie zużycie energii |  |  |  |  |  |  |
|  | Menu użytkownika | Obsługa menu z poziomu urządzenia |  |  |  |  |  |  |
|  | Jasność ekranu | Możliwość regulacji jasności ekranu |  |  |  |  |  |  |
|  | Tryby wyświetlania | Możliwość zmiany trybu prezentacji danych na ekranie |  |  |  |  |  |  |
|  | Wskaźniki dźwiękowe | Dźwiękowy wskaźnik tętna z możliwością włączenia/wyłączenia |  |  |  |  |  |  |
|  | Alarmy | Regulowane zakresy alarmów górnych i dolnych dla SpO₂ i tętna |  |  |  |  |  |  |
|  | Alarm niskiego napięcia | Funkcja alarmu niskiego poziomu baterii |  |  |  |  |  |  |
|  | Wskaźnik baterii | Widoczny wskaźnik pojemności baterii |  |  |  |  |  |  |
|  | Zasilanie | Praca sieciowa + akumulatorowa |  | G Brak akumulatora zasilającego w zestawie – 0 pkt. Dedykowany akumulator do zasilania w zestawie - 4 pkt. |  |  |  |  |
|  | Pamięć danych | Funkcja przechowywania danych pomiarowych |  |  |  |  |  |  |
|  | Stabilność | Urządzenie stacjonarne |  |  |  |  |  |  |

| 16. | Gwarancja i rękojmia: min. 24 miesięcy | Podać | Podanie dłuższego okresu gwarancji stanowi III Kryterium wyboru oferty |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | Podać |  |  |

- Ssak ratunkowy z baterią  - 1 szt.

| L.p. | Dane podstawowe | Wpisać |
| --- | --- | --- |
| 1. | Producent |  |
| 2. | Kraj produkcji |  |
| 3. | Nazwa, model, typ |  |

| Lp. | Parametry minimalne: | Wymagane wartości graniczne |  | Punktacja |  | Parametry, wartości , dane techniczne (wypełnia Wykonawca poprzez wpisanie słowa „TAK”/„ NIE” lub podaje wymaganą informację) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Przeznaczenie |  | Ssak ratunkowy do zastosowań klinicznych |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zakres zastosowania | Odsysanie wydzielin, płynów, resztek pokarmu; ewakuacja materacy i szyn próżniowych |  |  |  |  |  |  |
|  | Obszary anatomiczne | Nos, zatoki, gardło, krtań, tchawica, oskrzela |  |  |  |  |  |  |
|  | Grupy pacjentów | Dorośli, dzieci, niemowlęta |  |  |  |  |  |  |
|  | Rodzaj zasilania | Zintegrowana bateria litowo-jonowa |  |  |  |  |  |  |
|  | Czas pracy baterii | ok. 60 minut |  |  |  |  |  |  |
|  | Panel sterowania | Podświetlany panel sterowania |  |  |  |  |  |  |
|  | Regulacja próżni | min. 4 zakresy: –0,1 bar, –0,2 bar, –0,5 bar, –0,8 bar |  |  |  |  |  |  |
|  | Zabezpieczenia | Wyłącznik zapobiegający przegrzaniu akumulatora |  |  |  |  |  |  |
|  | Ochrona przed przepełnieniem | Mechaniczna ochrona w pokrywie pojemnika |  |  |  |  |  |  |
|  | Moc ssania | 34 l/min ± 4 l/min (na wejściu urządzenia) |  |  |  |  |  |  |
|  | Wskaźnik baterii | Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora |  |  |  |  |  |  |
|  | Poziom hałasu | < 60 dB(A) przy –0,8 bar z odległości 1 m |  |  |  |  |  |  |
|  | Wymiary urządzenia | 37 × 27,7 × 14,6 cm (szer. × wys. × gł.) |  |  |  |  |  |  |
|  | Kompatybilność z pojemnikami | Do użytku z pojemnikami o pojemności 1 litra |  |  |  |  |  |  |
|  | Dodatkowe pojemniki na wydzieliny w zestawie 2 szt. | Pojemnik na wydzieliny 1 litr |  | H Brak dodatkowych pojemników na wydzieliny 2 szt. – 0 pkt. Dodatkowe 2 szt. pojemników na wydzieliny w zestawie – 4 pkt. |  |  |  |  |

| 17. | Gwarancja i rękojmia: min. 24 miesięcy | Podać | Podanie dłuższego okresu gwarancji stanowi III Kryterium wyboru oferty |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | Podać |  |  |

- Sprzęt treningowy do nauczania RKO – 1 kpt.

| Lp. | Opis parametrów minimalnych | Wymagane wartości graniczne | Punktacja | Parametry, wartości , dane techniczne (wypełnia Wykonawca poprzez wpisanie słowa „TAK”/„ NIE” lub podaje wymaganą informację) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Nazwa: | Podać |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Model, typ: | Podać |  |  |
|  | Producent: | Podać |  |  |
|  | Parametry: |  |  |  |
|  | Możliwość podłączenia do 6 manekinów | Tak |  |  |
|  | Ocena bieżąca i podsumowanie dotyczące jakości RKO | Tak |  |  |
|  | Wysokiej jakości resuscytacja krążeniowo-oddechowa) które umożliwia monitorowanie jakości prowadzonych zajęć oraz ocenę rezultatów w czasie rzeczywistym. Darmowa aplikacja dostępna dla Użytkowników na urządzenia mobilne, takie jak smartfony czy tablety. Aplikacja ma umożliwiać analizy wykonanych ucisków klatki piersiowej oraz wentylacji, wpływając na efektywność szkolenia. System mierzy m.in.: - głębokość uciśnięć klatki piersiowej, - tempo uciśnięć (częstość), - pełny powrót klatki piersiowej (recoil), - poprawność oddechów ratowniczych, - przerwy w uciskach. | Tak |  |  |
|  | Skład zestawu: • manekin osoby dorosłej • manekin dziecka • manekin niemowlęcia • wygodna, poręczna torba transportowa • 3 maty treningowe • 1 szt. - wymienne drogi oddechowe do manekina osoby dorosłej • 1 szt. - wymienne drogi oddechowe do manekina dziecka • 6 szt. - wymienne drogi oddechowe do manekina niemowlęcia • 1 szt. - wymienna część twarzowa do manekina osoby dorosłej • 1 szt. - wymienna część twarzowa do manekina dziecka • 3 szt. - instrukcje obsługi do poszczególnych manekinów • 12 szt. - chusteczki do dezynfekcji | Tak |  |  |
|  | Defibrylator szkoleniowy – wyposażenie: - 10 scenariuszy szkoleniowych: Umożliwia symulację różnych sytuacji medycznych zgodnie z wytycznymi AHA i ERC. - Komunikaty głosowe: Użytkownicy mogą korzystać z komunikatów w języku polskim i angielskim, co ułatwia zrozumienie procedur. - Wielofunkcyjność: Defibrylator może być zasilany zarówno bateriami, jak i przy użyciu zasilacza sieciowego. - Pilot sterowania: Umożliwia łatwe zarządzanie scenariuszami treningowymi - Elektrody dla dorosłych (3 sztuki) - Elektrody pediatryczne (2 sztuki) - Zasilacz sieciowy - Kable do podłączenia elektrod - Torba transportowa - Instrukcję obsługi w języku polskim | Tak Podać | I Brak dedykowanej baterii zasilającej w zestawie – 0 pkt. Dedykowana do urządzenia bateria zasilająca w zestawie – 4 pkt. |  |
|  | Waga: do 8 kg |  |  |  |

| 10. | Gwarancja i rękojmia: min. 24 miesięcy | Podać | Podanie dłuższego okresu gwarancji stanowi III Kryterium wyboru oferty |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | Podać |  |  |

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Wymagane” słowem Tak są bezwzględnie wymagane.

Nie wypełnienie tabeli parametrów wymagalnych lub jej nie dołączenie do oferty spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji działania systemu  i jego funkcjonalności.

Do oferty    należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych.

Treść oświadczenia Wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty  do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowane urządzenia i sprzęt  są kompletne i po zainstalowaniu będą gotowe do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

……………………… ………………………………………………….

/ miejscowość, data /		                                                   Czytelne podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy