Eap-2412/11/26/M

Dotyczy postępowania znak jw. z dnia 08.05.2026r.

ZAWIADOMIENIE /2/

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej,36-100 Kolbuszowa, Ul. Grunwaldzka 4, zawiadamia Wykonawców o wypłynięciu zapytań dotyczących zapisów  SWZ w postępowaniu:

Dot. Postępowania w trybie podstawowym : ,, Dostawa sterylizatora parowego w ramach dofinansowania KPO - powtórzenie  ” .

Sprostowanie do wyjaśnień nr 1.11.2026 z dnia 14.05.2026r.

Podane wymagane wymiary urządzenia winny być w jednostce miary milimetry:

9. Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej wymagając sterylizatora o wymiarach cyt. „(szer. x wys. x gł. w cm. ) 1 200 x 900 x 970”? Odpowiedzi Zamawiającego: Tak. Omyłka pisarska. Winno być „(szer. x wys. x gł. w mm. ) 1 200 x 1 900 x 970

Lp.27

18. Prosimy o korektę zapisu maksymalnych wymiarów urządzenia na: (szer. x wys. x gł. w cm. ) 1 200 x 1900 x 970 .

Uzasadnienie: w zapisie o maksymalnych wymiarach urządzenia wkradła się oczywista omyłka pisarska w wysokości urządzenia (jest 900 mm powinno być 1900 mm).

Odpowiedzi Zamawiającego: Tak. Omyłka pisarska. Winno być: (szer. x wys. x gł. w mm. ) 1 200 x 1900 x 970

Zamawiający informuje uczestników postępowania o przysługujących środkach ochrony prawnej, zgodnie z Działem VI uPzp.

Kolbuszowa 14.05.2026r,

DYREKTOR SP ZOZ KOLBUSZOWA

ZBIGNIEW STRZELCZYK

…………………………………………..

/Podpis osoby uprawnionej/