Spis treści

3WYMAGANIA OGÓLNE DLA WSZYSTKICH PAKIETÓW


5Pakiet nr 1 - Sterylizatory parowe Sterivap


8Pakiet nr 2 - Aparat do badań urodynamicznych i zestaw do litotrypsji


9Pakiet nr 3 - Aparat do kriochirurgii


10Pakiet nr 4 - Aparat do profilaktyki p/zakrzepowej


11Pakiet nr 5 - Aparaty do przesiewowego badania słuchu, audiometr, tympanometr


12Pakiet nr 6 - Aparat do testów wodorowych


13Pakiet nr 7 - Elektroencefalograf i elektromiograf


14Pakiet nr 8 - Automatyczny wstrzykiwacz kontrastu VISTRON CT


15Pakiet nr 9 - Automatyczny wstrzykiwacz kontrastu CT Express 4D


16Pakiet nr 10 - Sprzęt do patomorfologii 1


17Pakiet nr 11 - Czytnik i płuczka Elisa


18Pakiet nr 12 - Defibrylatory Lifepak


19Pakiet nr 13 - Defibrylatory Mindray


20Pakiet nr 14 - Defibrylator Metrax


21Pakiet nr 15 - Defibrylatory Schiller


22Pakiet nr 16 - Defibrylator Philips


23Pakiet nr 17 - Dejonizator


24Pakiet nr 18 - Diatermia Storz


25Pakiet nr 19 - Zestaw endoskopowy i unit laryngologiczny


26Pakiet nr 20 - Sprzęt endoskopowy i laparoskopowy Storz


31Pakiet nr 21 - Rejestratory holterowskie Spacelabs


32Pakiet nr 22 - Rejestrator holterowski Microlife


33Pakiet nr 23 - Kapnografy EMMA


34Pakiet nr 24 - Kardiostymulator zewnętrzny


35Pakiet nr 25 - Kardiotokografy


37Pakiet nr 26 - Kolposkop


38Pakiet nr 27 - Kołyska Biosan


39Pakiet nr 28 - Komory laminarne, wyciąg i śluzy


40Pakiet nr 29 - Komory laminarne Alpina


41Pakiet nr 30 - Sprzęt do histopatologii 2


42Pakiet nr 31 - Laktator szpitalny


43Pakiet nr 32 - Laser holmowy


44Pakiet nr 33 - Litotryptor ESWL


45Pakiet nr 34 - Lodówki, chłodziarki


49Pakiet nr 35 - Miernik bilirubiny


50Pakiet nr 36 - Mikroskop operacyjny


51Pakiet nr 37 - Myjnia do naczyń sanitarnych ArjoHuntleigh


52Pakiet nr 38 - Myjnia do narzędzi MMM


53Pakiet nr 39 - Platforma tensometryczna


54Pakiet nr 40 - Spirometr


55Pakiet nr 41 - Sprzęt rehabilitacyjny BTL


56Pakiet nr 42 - Sprzęt rehabilitacyjny BTL (diatermia)


57Pakiet nr 43 - Sprzęt rehabilitacyjny – aparat do krioterapii


58Pakiet nr 44 - Szafa endoskopowa


59Pakiet nr 45 - Urządzenia do terapii HFNC


60Pakiet nr 46 - Zestaw do prób wysiłkowych




WYMAGANIA OGÓLNE DLA WSZYSTKICH PAKIETÓW
I. Wykonawca ubiegający się o realizację dowolnego Pakietu jest zobowiązany do przestrzegania poniższych standardów:
1) Standard wykonania: Przeglądy i wszystkie usługi serwisowe muszą być wykonane zgodnie z aktualnymi zaleceniami producenta, instrukcją obsługi oraz instrukcją serwisową danego modelu urządzenia. Zakres czynności musi obejmować pomiary bezpieczeństwa elektrycznego (jeśli dotyczy) oraz testy funkcjonalne.
2) Materiały i części w cenie: Cena przeglądu podana w ofercie musi obejmować koszt robocizny, dojazdu oraz wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych zalecanych przez producenta do wymiany podczas danego przeglądu (np. uszczelki, filtry, kable, baterie podtrzymujące, zestawy serwisowe).
3) Bezpieczeństwo i jakość (Art. 63): Wykonawca ma obowiązek stosowania części zamiennych i procedur w sposób, który nie wpływa negatywnie na bezpieczeństwo wyrobu, nie powoduje utraty znaku CE oraz nie zmienia parametrów technicznych zadeklarowanych przez producenta.
4) Logistyka i termin: Czas rozpoczęcia realizacji przeglądu nie może przekroczyć terminu zadeklarowanego w formularzu ofertowym od daty zgłoszenia (e-mail) przez pracownika Działu Aparatury Medycznej. Data przeglądu podana w tabeli jest datą orientacyjną i Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenie przeglądu w dogodnym dla niego terminie.
5) Personel i wymiana inżynierów:
· Wykonawca realizuje zamówienie przy pomocy inżynierów wskazanych w Wykazie Osób.
· Zamawiający dopuszcza wymianę inżyniera, pod warunkiem, że nowa osoba posiada kwalifikacje (certyfikaty, doświadczenie) nie gorsze niż osoba pierwotnie wskazana w ofercie.
· O zamiarze zmiany inżyniera Wykonawca powiadomi Zamawiającego e-mailem min. 3 dni robocze wcześniej, załączając certyfikaty nowej osoby do akceptacji. Przystąpienie do prac bez akceptacji personelu przez Zamawiającego stanowi nienależyte wykonanie umowy.

6) Aparatura kontrolna: Wykonawca musi posługiwać się przyrządami pomiarowymi (testerami bezpieczeństwa, symulatorami) posiadającymi aktualne świadectwa wzorcowania.
7) Znakowanie sprzętu niesprawnego: W przypadku wykrycia awarii lub konieczności wyłączenia sprzętu z eksploatacji, Wykonawca ma obowiązek umieszczenia na urządzeniu trwałej i czytelnej informacji: „URZĄDZENIE PRZEZNACZONE DO NAPRAWY – NIE UŻYWAĆ” lub „URZĄDZENIE NIESPRAWNE – NIE UŻYWAĆ”.
II. Po zakończeniu czynności serwisant zobowiązany jest do:

1) Dokonania czytelnego wpisu w Paszporcie Technicznym (data, zakres, wynik, termin kolejnego przeglądu, pieczątka i podpis).

2) Wystawienia szczegółowego Raportu Serwisowego (Karty pracy), który musi zawierać:

· Dane urządzenia (model, nr seryjny, lokalizacja).

· Szczegółowy opis wykonanych czynności i wyniki pomiarów.

· Wykaz wymienionych części.
· W zależności od stwierdzonego stanu technicznego, Raport Serwisowy musi spełniać następujące wymogi: 
a. Dla urządzeń sprawnych: Raport musi obowiązkowo zawierać oświadczenie inżyniera o treści: „Oświadczam, że niniejszy przegląd techniczny urządzenia został wykonany zgodnie z aktualnymi zaleceniami producenta oraz procedurą serwisową. Potwierdzam wymianę wszystkich części zalecanych przez producenta do wymiany okresowej oraz wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN-EN 62353 (o ile dotyczy) z wynikiem pozytywnym. Urządzenie jest sprawne technicznie i może być bezpiecznie użytkowane w celach medycznych”. 
b. Dla urządzeń niesprawnych: Raport musi zawierać szczegółowy opis stwierdzonych usterek, wyniki pomiarów uzasadniające negatywną ocenę stanu technicznego oraz wykaz niezbędnych napraw lub części wymagających wymiany w celu przywrócenia sprawności sprzętu

Pakiet nr 1 - Sterylizatory parowe Sterivap
WYKAZ SPRZĘTU OBJĘTEGO UMOWĄ

	Lp.
	Typ, rodzaj aparatu
	Numer seryjny
	Koszt 3 przeglądów w okresie trwania umowy – wartość netto*
	Koszt 3 przeglądów w okresie trwania umowy – wartość brutto*

	1
	Sterylizator parowy STERIVAP AP SP HPE 6612-2 ED
	
	
	

	2
	Sterylizator parowy STERIVAP HPE 666-2
	
	
	

	3
	Sterylizator parowy STERIVAP HPE 6612-2
	
	
	


* należy podać wartość usługi (robocizny) z uwzględnieniem kosztu części zalecanych do wymiany przez producenta, a nieuwzględnionych w tabeli w poz. I poniżej

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OBSŁUGI SERWISOWEJ APARATURY OBJĘTEJ UMOWĄ:

I. Przeglądy okresowe: Wykonywanie przeglądów okresowych (3 razy w okresie trwania umowy) według wymagań producenta (terminy przeglądów będą uzgodnione z Zamawiającym).

1. Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego.

2. Kontrola występowania usterek zewnętrznych.

3. Kontrola zużycia części.

4. Oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła.

5. Smarowanie ruchomych części mechanicznych.

6. Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego

7. Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy.

8. Dokumentacja przeglądów.

W ramach przeglądów Wykonawca wymieni części wedle potrzeb zgodnie z poniższymi cenami:

	Lp.
	Nazwa części
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku
	Wartość brutto

	1
	Uszczelka drzwi sterylizatora parowego STERIVAP
	18
	
	
	
	

	2
	Filtr sterylny powietrza HEPA

(komora 666)
	3
	
	
	
	

	3
	Filtr sterylny powietrza HEPA

(komora 6612)
	6
	
	
	
	

	4
	Smar do uszczelek drzwi, op. 50 gr
	9
	
	
	
	

	5
	Wkład kondensatu typu „E”
	27
	
	
	
	

	6
	Wkład kondensatu typu S/G
	9
	
	
	
	

	7
	Nurnik zaworu sterylizatora 255A
	18
	
	
	
	

	8
	Inne materiały eksploatacyjne lub części konieczne do wymiany wg stopnia zużycia – pula do wykorzystania w razie potrzeby w trakcie trwania umowy
	-
	-
	31 500,00
	
	

	
	RAZEM
	
	
	
	
	


II. Asysta i przygotowanie sterylizatorów do rewizji wewnętrznej oraz próby ciśnieniowej przez UDT
Wykonawca w ramach ryczałtowej ceny za asystę zobowiązany jest do kompleksowego przygotowania urządzeń oraz uczestnictwa w badaniach przeprowadzanych przez Inspektora Urzędu Dozoru Technicznego. Zakres czynności obejmuje:

1. Czynności przygotowawcze przed badaniem:

· Wychłodzenie urządzenia i opróżnienie komory z elementów ruchomych (stelaże, wózki, sita).

· Dokładne mechaniczne oczyszczenie wewnętrznych ścian komory oraz (jeśli konstrukcja na to pozwala) przestrzeni płaszcza grzejnego, w celu umożliwienia oceny stanu ścian i spoin.

· Demontaż osłon zewnętrznych obudowy urządzenia w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia oględzin spoin, króćców i osprzętu przez Inspektora UDT.

2. Przygotowanie i przeprowadzenie próby ciśnieniowej (wodnej):

· Odcięcie i zabezpieczenie (zaślepienie) aparatury kontrolno-pomiarowej oraz elementów układu, które nie podlegają próbie ciśnieniowej podwyższonej, a mogłyby ulec uszkodzeniu.

· Napełnienie zbiornika wodą, odpowietrzenie układu.

· Zapewnienie przez Wykonawcę własnej pompy kontrolnej do wytworzenia ciśnienia próbnego.

· Utrzymywanie ciśnienia próbnego przez czas wymagany przez Inspektora UDT oraz procedury dozorowe.

3. Weryfikacja osprzętu zabezpieczającego i blokad:

· Przygotowanie zaworu bezpieczeństwa do próby działania i nastawy w obecności Inspektora UDT.

· Przeprowadzenie testów sprawności blokad bezpieczeństwa drzwi (blokada otwarcia pod ciśnieniem, blokada startu przy niedomkniętych drzwiach).

· Sprawdzenie poprawności działania układów awaryjnego zatrzymania.

4. Czynności końcowe i dokumentacyjne:

· Osuszenie komory i układów po próbie wodnej, ponowny montaż osłon oraz wyposażenia wewnętrznego.

· Wymiana uszczelek (jeśli zajdzie taka konieczność po próbie ciśnieniowej) – rozliczana zgodnie z cenami z wykazu części.

· Dokonanie wymaganych wpisów w paszporcie technicznym urządzenia.

· Uruchomienie sterylizatora i wykonanie testu szczelności oraz testu Bowie-Dick w celu potwierdzenia pełnej sprawności operacyjnej po badaniu.

	Lp.
	Urządzenie
	Numer seryjny
	Cena netto asysty (1 szt.)
	Cena brutto asysty (1 szt.)

	1
	Sterylizator parowy STERIVAP AP SP HPE 6612-2 ED
	
	
	

	2
	Sterylizator parowy STERIVAP HPE 666-2
	
	
	

	3
	Sterylizator parowy STERIVAP HPE 6612-2
	
	
	


Oświadczamy, że oferujemy realizację usług serwisowych zgodnie z wymaganym ogólnym i szczegółowym zakresem czynności

	
	
	

	Miejscowość, dnia
	
	pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy


Pakiet 2 - Aparat do badań urodynamicznych i zestaw do litotrypsji

WYKAZ SPRZĘTU OBJĘTEGO UMOWĄ
	Lp.
	Nazwa i typ urządzenia
	Numer seryjny
	Ilość sprzętu
	Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy
	Data wykonania przeglądu [m-c, rok]
	Cena jednostkowa

netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku 
	Wartość brutto

	1
	Aparat do badań urodynamicznych Solar Blue
	1073162
	1
	1
	05.2026
	
	
	
	

	2
	Zestaw do litotrypsji E.M.S. Swiss LithoClast® Master
	BC 00088/DH03103
	1
	1
	05.2026
	
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	
	
	
	
	
	


Oświadczamy, że oferujemy realizację usług serwisowych zgodnie z wymaganym ogólnym zakresem czynności

	
	
	

	Miejscowość, dnia
	
	pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy


Pakiet nr 3 - Aparat do kriochirurgii

WYKAZ SPRZĘTU OBJĘTEGO UMOWĄ
	Lp.
	Nazwa i typ urządzenia
	Numer seryjny
	Ilość sprzętu
	Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy
	Data wykonania przeglądu [m-c, rok]
	Cena jednostkowa

netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku 
	Wartość brutto

	1
	Aparat do kriochirurgii CRYO-S CLASSIC

ligator s/n: LC 003 1117 

- sonda s/n: SD-10 14802 

- sonda s/n: D30/RF 14402
	CSC 2887 KN
	1
	1
	04.2027
	
	
	
	


Oświadczamy, że oferujemy realizację usług serwisowych zgodnie z wymaganym ogólnym zakresem czynności

	
	
	

	Miejscowość, dnia
	
	pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy


Pakiet nr 4 - Aparat do profilaktyki p/zakrzepowej
WYKAZ SPRZĘTU OBJĘTEGO UMOWĄ
	Lp.
	Nazwa i typ urządzenia
	Numer seryjny
	Ilość sprzętu
	Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy
	Data wykonania przeglądu [m-c, rok]
	Cena jednostkowa

netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku 
	Wartość brutto

	1
	Aparat do profilaktyki p/zakrzepowej LC1200P, nr kat. 1200 – FULL SET
	LCL12P21120209
	1
	1
	10.2026
	
	
	
	


Oświadczamy, że oferujemy realizację usług serwisowych zgodnie z wymaganym ogólnym zakresem czynności

	
	
	

	Miejscowość, dnia
	
	pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy


Pakiet nr 5 - Aparaty do przesiewowego badania słuchu, audiometr, tympanometr

WYKAZ SPRZĘTU OBJĘTEGO UMOWĄ
	Lp.
	Nazwa i typ urządzenia
	Numer seryjny
	Ilość sprzętu
	Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy
	Data wykonania przeglądu [m-c, rok]
	Cena jednostkowa

netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku 
	Wartość brutto

	1
	Aparat do przesiewowego badania słuchu EROSCAN SCREENER
	1914215
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	2
	Aparat do przesiewowego badania słuchu OtoRead
	9119258
	1
	1
	09.2026
	
	
	
	

	3
	Aparat do przesiewowego badania słuchu OtoRead
	IA3001120
	1
	1
	10.2026
	
	
	
	

	4
	Audiometr AD229e
	772171
	1
	1
	10.2026
	
	
	
	

	5
	Tympanometr Titan Diagnostic
	919896
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	
	
	
	
	
	


Oświadczamy, że oferujemy realizację usług serwisowych zgodnie z wymaganym ogólnym zakresem czynności

	
	
	

	Miejscowość, dnia
	
	pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy


Pakiet nr 6 - Aparat do testów wodorowych

WYKAZ SPRZĘTU OBJĘTEGO UMOWĄ
	Lp.
	Nazwa i typ urządzenia
	Numer seryjny
	Ilość sprzętu
	Ilość przeglądów/kalibracji w ciągu 12 miesięcy
	Data wykonania przeglądu/kalibracji [m-c, rok]
	Cena jednostkowa

netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku 
	Wartość brutto

	1
	Aparat do testów wodorowych Gastrolyzer Gastro+ (Bedfont® Scientific Ltd.)
	HG003837
	1
	1
	09.2026
	
	
	
	

	
	
	
	
	4 (kalibracje)
	06.2026
	
	
	
	

	RAZEM:
	
	
	


Oświadczamy, że oferujemy realizację usług serwisowych zgodnie z wymaganym ogólnym zakresem czynności

	
	
	

	Miejscowość, dnia
	
	pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy


Pakiet nr 7 - Elektroencefalograf i elektromiograf

WYKAZ SPRZĘTU OBJĘTEGO UMOWĄ
	Lp.
	Nazwa i typ urządzenia
	Numer seryjny
	Ilość sprzętu
	Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy
	Data wykonania przeglądu [m‑c, rok]
	Cena jednostkowa

netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku
	Wartość brutto

	1 
	Aparat EEG EEG MIZAR SIRIUS 40
	AU0A143001433
	1
	1
	02.2027
	
	
	
	

	2 
	Aparat EMG KEYPOINT G4
	30619
	1
	1
	02.2027
	
	
	
	

	3 
	Polisomnograf Natus xltek Trex HD
	
	1
	1
	06.2026
	
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	
	
	
	
	
	


Oświadczamy, że oferujemy realizację usług serwisowych zgodnie z wymaganym ogólnym zakresem czynności

	
	
	

	Miejscowość, dnia
	
	pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy


Pakiet nr 8 - Automatyczny wstrzykiwacz kontrastu VISTRON CT

WYKAZ SPRZĘTU OBJĘTEGO UMOWĄ
	Lp.
	Nazwa i typ urządzenia
	Numer seryjny
	Ilość sprzętu
	Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy
	Data wykonania przeglądu [m-c, rok]
	Cena jednostkowa

netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku
	Wartość brutto

	1
	Automatyczny wstrzykiwacz kontrastu MEDRAD VISTRON CT
	54595
	1
	1
	04.2027
	
	
	
	


Oświadczamy, że oferujemy realizację usług serwisowych zgodnie z wymaganym ogólnym zakresem czynności

	
	
	

	Miejscowość, dnia
	
	pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy


Pakiet nr 9 - Automatyczny wstrzykiwacz kontrastu CT Express 4D

WYKAZ SPRZĘTU OBJĘTEGO UMOWĄ
	Lp.
	Nazwa i typ urządzenia
	Numer seryjny
	Ilość sprzętu
	Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy
	Data wykonania przeglądu [m-c, rok]
	Cena jednostkowa

netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku
	Wartość brutto

	1
	Automatyczny wstrzykiwacz kontrastu Bracco CT Expres 4D
	R0013270-0615
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	


Oświadczamy, że oferujemy realizację usług serwisowych zgodnie z wymaganym ogólnym zakresem czynności

	
	
	

	Miejscowość, dnia
	
	pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy


Pakiet nr 10 - Sprzęt do patomorfologii 1
WYKAZ SPRZĘTU OBJĘTEGO UMOWĄ
	Lp.
	Nazwa i typ urządzenia
	Numer seryjny
	Ilość sprzętu
	Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy
	Data wykonania przeglądu [m-c, rok]
	Cena jednostkowa

netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku
	Wartość brutto

	1
	Barwiarka preparatów Dakewe DP 360 Nr kat. 130.013.001-00
	1040295
	1
	1
	04.2027
	
	
	
	

	2
	Nakrywarka preparatów Dakewe CS500 Nr kat. 30.009.001-00
	8010296
	1
	1
	04.2027
	
	
	
	

	3
	Szafa na odczynniki  VSCBasic Nr kat. VSCB001 (Zenon Diagnostik ev Ambalaj Malzemeleri San. Tic. Ltd)
	50741, 50742, 50743
	3
	1
	11.2026
	
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	
	
	
	
	
	


Oświadczamy, że oferujemy realizację usług serwisowych zgodnie z wymaganym ogólnym zakresem czynności

	
	
	

	Miejscowość, dnia
	
	pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy


Pakiet nr 11 - Czytnik i płuczka Elisa

WYKAZ SPRZĘTU OBJĘTEGO UMOWĄ
	Lp.
	Nazwa i typ urządzenia
	Numer seryjny
	Ilość sprzętu
	Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy
	Data wykonania przeglądu [m-c, rok]
	Cena jednostkowa

netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku
	Wartość brutto

	1
	Czytnika Elisa Micro Read 1000
	RTCD0310222GDM
	1
	1
	02.2027
	
	
	
	

	2
	Płuczka Elisa, Micro Wash 1100
	AW0030122DIA
	1
	1
	02.2027
	
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	
	
	
	
	
	


Oświadczamy, że oferujemy realizację usług serwisowych zgodnie z wymaganym ogólnym zakresem czynności

	
	
	

	Miejscowość, dnia
	
	pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy


Pakiet nr 12 - Defibrylatory Lifepak

WYKAZ SPRZĘTU OBJĘTEGO UMOWĄ
	Lp.
	Nazwa i typ urządzenia
	Numer seryjny
	Ilość sprzętu
	Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy
	Data wykonania przeglądu [m-c, rok]
	Cena jednostkowa

netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku
	Wartość brutto

	1
	Defibrylator LIFEPAK 20
	32801279
	1
	1
	05.2026
	
	
	
	

	2
	Defibrylator LIFEPAK 20e
	42807289
	1
	1
	05.2026
	
	
	
	

	3
	Defibrylator LIFEPAK 12
	37573492
37573493
13843602
	3
	1
	05.2026
	
	
	
	

	4
	Defibrylator LIFEPAK 12
	35033176
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	5
	Defibrylator LIFEPAK 1000
	35184046
	1
	1
	05.2026
	
	
	
	

	6
	Defibrylator Lifepak 15
	44847134
	1
	1
	05.2026
	
	
	
	

	7
	Defibrylator Lifepak 15
	48849365

48867196
	2
	1
	08.2026
	
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	
	
	
	
	
	


Oświadczamy, że oferujemy realizację usług serwisowych zgodnie z wymaganym ogólnym zakresem czynności

	
	
	

	Miejscowość, dnia
	
	pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy


Pakiet nr 13 - Defibrylatory Mindray

WYKAZ SPRZĘTU OBJĘTEGO UMOWĄ
	Lp.
	Nazwa i typ urządzenia
	Numer seryjny
	Ilość sprzętu
	Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy
	Data wykonania przeglądu [m-c, rok]
	Cena jednostkowa

netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku
	Wartość brutto

	1
	Defibrylator Bene Heart D3
	EZ-88009202
	1
	1
	12.2026
	
	
	
	

	2
	Defibrylator Bene Heart D3
	EZ-03037896

EZ-03037897
	2
	1
	07.2026
	
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	
	
	
	
	
	


Oświadczamy, że oferujemy realizację usług serwisowych zgodnie z wymaganym ogólnym zakresem czynności

	
	
	

	Miejscowość, dnia
	
	pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy


Pakiet nr 14 - Defibrylator Metrax

WYKAZ SPRZĘTU OBJĘTEGO UMOWĄ
	Lp.
	Nazwa i typ urządzenia
	Numer seryjny
	Ilość sprzętu
	Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy
	Data wykonania przeglądu [m-c, rok]
	Cena jednostkowa

netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku 
	Wartość brutto

	1
	Defibrylator Metrax DefiMonitor XD330xe
	73676000220
	1
	1
	08.2026
	
	
	
	


Oświadczamy, że oferujemy realizację usług serwisowych zgodnie z wymaganym ogólnym zakresem czynności

	
	
	

	Miejscowość, dnia
	
	pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy


Pakiet nr 15 - Defibrylatory Schiller

WYKAZ SPRZĘTU OBJĘTEGO UMOWĄ
	Lp.
	Nazwa i typ urządzenia
	Numer seryjny
	Ilość sprzętu
	Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy
	Data wykonania przeglądu [m-c, rok]
	Cena jednostkowa

netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku 
	Wartość brutto

	1
	Defibrylator Schiller DEFIGARD HD-7
	130980005077
130980005075
130980005076
	3
	1
	12.2026
	
	
	
	


Oświadczamy, że oferujemy realizację usług serwisowych zgodnie z wymaganym ogólnym zakresem czynności

	
	
	

	Miejscowość, dnia
	
	pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy


Pakiet nr 16 - Defibrylator Philips

WYKAZ SPRZĘTU OBJĘTEGO UMOWĄ
	Lp.
	Nazwa i typ urządzenia
	Numer seryjny
	Ilość sprzętu
	Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy
	Data wykonania przeglądu [m-c, rok]
	Cena jednostkowa

netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku 
	Wartość brutto

	1
	Defibrylator Philips XL+
	US21304374
	1
	1
	05.2026
	
	
	
	


Oświadczamy, że oferujemy realizację usług serwisowych zgodnie z wymaganym ogólnym zakresem czynności

	
	
	

	Miejscowość, dnia
	
	pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy


Pakiet nr 17 - Dejonizator

WYKAZ SPRZĘTU OBJĘTEGO UMOWĄ
	Lp.
	Nazwa i typ urządzenia
	Numer seryjny
	Ilość sprzętu
	Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy
	Data wykonania przeglądu [m-c, rok]
	Cena jednostkowa

netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku 
	Wartość brutto

	1
	Dejonizator Polwater F-200
	78042009
	1
	1
	02.2027
	
	
	
	


Oświadczamy, że oferujemy realizację usług serwisowych zgodnie z wymaganym ogólnym zakresem czynności

	
	
	

	Miejscowość, dnia
	
	pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy


Pakiet nr 18 - Diatermia Storz

WYKAZ SPRZĘTU OBJĘTEGO UMOWĄ
	Lp.
	Nazwa i typ urządzenia
	Numer seryjny
	Ilość sprzętu
	Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy
	Data wykonania przeglądu [m-c, rok]
	Cena jednostkowa

netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku
	Wartość brutto


	1
	Diatermia AUTOCON III 400
	40108020
	1
	1
	05.2026
	
	
	
	


Oświadczamy, że oferujemy realizację usług serwisowych zgodnie z wymaganym ogólnym zakresem czynności

	
	
	

	Miejscowość, dnia
	
	pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy


Pakiet nr 19 - Zestaw endoskopowy i unit laryngologiczny


WYKAZ SPRZĘTU OBJĘTEGO UMOWĄ
	Lp.
	Nazwa i typ urządzenia
	Numer seryjny
	Ilość sprzętu
	Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy
	Data wykonania przeglądu [m-c, rok]
	Cena jednostkowa

netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku
	Wartość brutto

	1 
	Endoskop HOYA FNL-10RBS
	H114857
	1
	1
	06.2026
	
	
	
	

	2 
	Głowica kamery Sopro 397
	638
	1
	1
	06.2026
	
	
	
	

	3 
	Sterownik kamery Sopro 397
	S397-1337
	1
	1
	06.2026
	
	
	
	

	4 
	Źródło światła zimnego Sopro 284
	S284-0158
	1
	1
	06.2026
	
	
	
	

	5 
	Monitor medyczny MDRAP 24AXACAXX (Canvys-Visual)
	DTO041W0002
	1
	1
	06.2026
	
	
	
	

	6 
	Diatermia KLS Martin Minicutter
	MMC800000173108
	1
	1
	06.2026
	
	
	
	

	7 
	Unit laryngologiczny MODULA Europa (G. Heinemann Medizintechnik)
	MOD17-484
	1
	1
	06.2026
	
	
	
	

	8 
	Mikroskop diagnostyczny KARL KAPS SOM 22 LED
	26243
	1
	1
	06.2026
	
	
	
	

	9 
	Fotel laryngologiczny Euroclinic OTOPEX
	AF170054
	1
	1
	06.2026
	
	
	
	

	10 
	Głowica kamery Cymo 1156.08 HD
	29077
	1
	1
	06.2026
	
	
	
	

	11 
	Sterownik kamery Cymo 1156.08 HD
	115608014602,00
	1
	1
	06.2026
	
	
	
	

	12 
	Lampa czołowa HEINE ML4
	1101365243,
1109080508,
1108113962
	3
	1
	06.2026
	
	
	
	

	13 
	Monitor medyczny NEOVO DR-17P
	WADR7PBAH0800034
	1
	1
	06.2026
	
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	
	
	
	
	
	


Oświadczamy, że oferujemy realizację usług serwisowych zgodnie z wymaganym ogólnym zakresem czynności

	
	
	

	Miejscowość, dnia
	
	pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy


Pakiet nr 20 - Sprzęt endoskopowy i laparoskopowy Storz


WYKAZ SPRZĘTU OBJĘTEGO UMOWĄ
	Lp.
	Nazwa i typ urządzenia
	Numer seryjny
	Ilość sprzętu
	Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy
	Data wykonania przeglądu [m-c, rok]
	Cena jednostkowa

netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku
	Wartość brutto

	1
	Moduł IMAGE1 S IMAGE 1 CONNECT TC200EN
	UQ810532-P
	1
	1
	02.2027
	
	
	
	

	2
	Moduł IMAGE1 S IMAGE 1 H3-LINK TC300
	UQ810086-P
	1
	1
	02.2027
	
	
	
	

	3
	Monitor medyczny 9627NB
	A592OU038
	1
	1
	02.2027
	
	
	
	

	4
	Endoskop intubacyjny sztywny nr. 10331BXK
	UP1554
	1
	1
	08.2026
	
	
	
	

	5
	Głowica kamery IMAGE 1 H3-Z SPIES TH100
	XT880901-H
	1
	1
	02.2027
	
	
	
	

	6
	Głowica kamery IMAGE 1 H3-Z SPIES TH100
	VV838985-H
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	7
	Głowica kamery IMAGE 1 HX-P TH111
	OT863771-H
	1
	1
	02.2027
	
	
	
	

	8
	Głowica kamery IMAGE 1 S H3-Z FI
	TQ010725-K
	1
	1
	02.2027
	
	
	
	

	9
	Głowica kamery IMAGE1 S H3-Z TH100
	UQ012352-K
	1
	1
	02.2027
	
	
	
	

	10
	Głowica kamery IMAGE1 S H3-Z TH100
	UQ012354-K
	1
	1
	02.2027
	
	
	
	

	11
	Głowica kamery IMAGE1 S H3-Z TH100
	UQ12256-K
	1
	1
	02.2027
	
	
	
	

	12
	Głowica kamery IMAGE1 S H3-Z TH100
	UQ12346-K
	1
	1
	02.2027
	
	
	
	

	13
	Głowica kamery IMAGE1 S H3-Z TH100
	UQ012270-K
	1
	1
	02.2027
	
	
	
	

	14
	Głowica kamery Telecam 1CCI
	XY787128-H
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	15
	Insuflator CO2 UI400S1
	TQ03807
	1
	1
	02.2027
	
	
	
	

	16
	Insuflator CO2 UI400S1
	TQ03779
	1
	1
	02.2027
	
	
	
	

	17
	Insuflator CO2 UI400S1
	TQ03808
	1
	1
	02.2027
	
	
	
	

	18
	Insuflator CO2 UI500S1
	VQ04640
	1
	1
	02.2027
	
	
	
	

	19
	Insuflator Electronic ENDOFLATOR 264305 20
	XT35507
	1
	1
	02.2027
	
	
	
	

	20
	Mobilny tor wizyjny  TELE PACK nr kat. TP101
	UP01653
	1
	1
	08.2026
	
	
	
	

	21
	Mobilny wózek TROLL-E Airway nr kat. 20020085
	TP05957
	1
	1
	08.2026
	
	
	
	

	22
	Moduł IMAGE1 S D3-LINK TC302
	SQ807653-P
	1
	1
	02.2027
	
	
	
	

	23
	Moduł IMAGE1 S IMAGE 1 CONNECT TC200EN
	UQ810529-P
	1
	1
	02.2027
	
	
	
	

	24
	Moduł IMAGE1 S IMAGE 1 CONNECT TC200EN
	UQ810527-P
	1
	1
	02.2027
	
	
	
	

	25
	Moduł IMAGE1 S IMAGE 1 CONNECT TC200EN
	UQ810533-P
	1
	1
	02.2027
	
	
	
	

	26
	Moduł IMAGE1 S IMAGE 1 CONNECT TC200EN
	UQ810634-P
	1
	1
	02.2027
	
	
	
	

	27
	Moduł IMAGE1 S IMAGE 1 CONNECT TC200EN
	UQ810539-P
	1
	1
	02.2027
	
	
	
	

	28
	Moduł IMAGE1 S IMAGE 1 H3-LINK TC300
	UQ810080-P
	1
	1
	02.2027
	
	
	
	

	29
	Moduł IMAGE1 S IMAGE 1 H3-LINK TC300
	UQ809881-P
	1
	1
	02.2027
	
	
	
	

	30
	Moduł IMAGE1 S IMAGE 1 H3-LINK TC300
	UQ810072-P
	1
	1
	02.2027
	
	
	
	

	31
	Moduł IMAGE1 S IMAGE 1 H3-LINK TC300
	UQ810076-P
	1
	1
	02.2027
	
	
	
	

	32
	Moduł IMAGE1 S IMAGE 1 H3-LINK TC300
	UQ810075-P
	1
	1
	02.2027
	
	
	
	

	33
	Moduł łączący IMAGE 1 CONNECT TC200EN
	XT756533-P
	1
	1
	02.2027
	
	
	
	

	34
	Moduł łączący IMAGE 1 CONNECT TC200EN
	OT744547-P
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	35
	Monitor medyczny
	11-180539
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	36
	Monitor medyczny 26" Full HD
	L7IE10713
	1
	1
	02.2027
	
	
	
	

	37
	Monitor medyczny 26" Full HD
	L7IE10714
	1
	1
	02.2027
	
	
	
	

	38
	Monitor medyczny 26" Full HD
	A81E10574
	1
	1
	02.2027
	
	
	
	

	39
	Monitor medyczny 26" Full HD
	L71E10707
	1
	1
	02.2027
	
	
	
	

	40
	Monitor medyczny 26" Full HD
	K7E10408
	1
	1
	02.2027
	
	
	
	

	41
	Monitor medyczny 3D, TM330(EX3220-3D)
	21145049
	1
	1
	02.2027
	
	
	
	

	42
	Monitor medyczny 9627NB
	A034VV024
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	43
	Pompa rolkowa z oprogramowaniem Clearvision UP210
	UQ01694
	1
	1
	02.2027
	
	
	
	

	44
	Pompa ssąco-płucząca Duomat 203210 20
	VT10811
	1
	1
	02.2027
	
	
	
	

	45
	Pompa ssąco-płucząca Duomat 20321008
	VQ11648
	1
	1
	02.2027
	
	
	
	

	46
	Pompa ssąco-płucząca Duomat 20321008
	VQ11672
	1
	1
	02.2027
	
	
	
	

	47
	Pompa ssąco-płucząca Duomat 20321008
	VQ11656
	1
	1
	02.2027
	
	
	
	

	48
	Pompa ssąco-płucząca Endomat Select
	OP02367
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	49
	Pompa ssąco-płucząca rolkowa ENDOMAT UP210
	UQ1692
	1
	1
	02.2027
	
	
	
	

	50
	Pompa ssąco-płucząca Endomat Select
	YP03560
	1
	1
	01.2027
	
	
	
	

	51
	Shaver UNIDRIVE S II ARTHRO
	XS4098
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	52
	Shaver UNIDRIVE S III ECO 40701401
	KM/8989/01
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	53
	Shaver UNIDRIVE S III ARTHRO
	SQ4803
	1
	1
	02.2027
	
	
	
	

	54
	Sterownik kamery IMAGE 1 H3-LINK TC300
	XT756731-P
	1
	1
	02.2027
	
	
	
	

	55
	Sterownik kamery IMAGE 1 H3-LINK TC300
	TV719206-P
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	56
	Sterownik kamery IMAGE 1 X-LINK TC301
	XT755629-P
	1
	1
	02.2027
	
	
	
	

	57
	Sterownik kamery Telecam DX
	UY687018-P
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	58
	Wideobronchoskop giętki nr kat. 11304BCXK
	72009
	1
	1
	08.2026
	
	
	
	

	59
	Wózek aparaturowy
	
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	60
	Wózek aparaturowy LC
	WV00021/WV00073/VV0049
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	61
	Wózek aparaturowy LC UG230
	
	1
	1
	02.2027
	
	
	
	

	62
	Źródło światła D-LIGHT P 20133701-1
	UQ5552-C
	1
	1
	02.2027
	
	
	
	

	63
	Źródło światła POWER LED 175 20161401-1
	UQ17660
	1
	1
	02.2027
	
	
	
	

	64
	Źródło światła POWER LED 175 20161401-1
	UQ17650
	1
	1
	02.2027
	
	
	
	

	65
	Źródło światła POWER LED 175 20161401-1
	UQ17673
	1
	1
	02.2027
	
	
	
	

	66
	Źródło światła POWER LED 175 20161401-1
	UQ17663
	1
	1
	02.2027
	
	
	
	

	67
	Źródło światła POWER LED 175 20161401-1
	UQ17652
	1
	1
	02.2027
	
	
	
	

	68
	Źródło światła POWER LED 300 TL300
	VQ06228
	1
	1
	02.2027
	
	
	
	

	69
	Źródło światła zimnego POWER LED 175 20161401-1
	XT11028
	1
	1
	02.2027
	
	
	
	

	70
	Źródło światła zimnego POWER LED 175 20161401-1
	VV5515
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	71
	Źródło światła zimnego Xenon Nova 175
	XY0675370
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	72
	Pompa płucząca ENDOMAT LC 203303 20
	FE0239
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	73
	Źródło światła zimnego Xenon Nova 20131520
	02672
	1
	1
	03.2027
	
	
	
	

	74
	Sterownik kamery Telecam 20212030
	KLP021076
	1
	1
	03.2027
	
	
	
	

	75
	Głowica kamery UROCAM 20212031
	HG607817-H
	1
	1
	03.2027
	
	
	
	

	76
	Sterownik kamery Telecam SL pal 202220 20
	GF612102-P
	1
	1
	03.2027
	
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	
	
	
	
	
	


Oświadczamy, że oferujemy realizację usług serwisowych zgodnie z wymaganym ogólnym zakresem czynności

	
	
	

	Miejscowość, dnia
	
	pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy


Pakiet nr 21 - Rejestratory holterowskie Spacelabs

WYKAZ SPRZĘTU OBJĘTEGO UMOWĄ
	Lp.
	Nazwa i typ urządzenia
	Numer seryjny
	Ilość sprzętu
	Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy
	Data wykonania przeglądu [m-c, rok]
	Cena jednostkowa

netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku
	Wartość brutto

	1
	Holter ciśnieniowy ABP 90217A
	217A-004542
	1
	1
	01.2027
	
	
	
	

	2
	Holter EKG LifeCard CF
	23409/2006
	1
	1
	01.2027
	
	
	
	

	3
	Holter ciśnieniowy ABP 90217A-1
	217A-004425
	1
	1
	04.2026
	
	
	
	

	4
	Holter EKG LifeCard CF
	23412/2006
	1
	1
	01.2027
	
	
	
	

	5
	Holter EKG LifeCard CF
	23410/2006
	1
	1
	01.2027
	
	
	
	

	6
	Holter ciśnieniowy ABP 90227-1 ONTRAK
	90227-006065
	1
	1
	04.2026
	
	
	
	

	7
	Holter ciśnieniowy ABP 90227-1 ONTRAK
	90227-006088
	1
	1
	04.2026
	
	
	
	

	8
	Holter EKG LifeCard CF12
	LIFE-053228
	1
	1
	04.2026
	
	
	
	

	9
	Holter EKG LifeCard CF12
	LIFE-053229
	1
	1
	04.2026
	
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	
	
	
	
	
	


Oświadczamy, że oferujemy realizację usług serwisowych zgodnie z wymaganym ogólnym zakresem czynności

	
	
	

	Miejscowość, dnia
	
	pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy


Pakiet nr 22 - Rejestrator holterowski Microlife

WYKAZ SPRZĘTU OBJĘTEGO UMOWĄ
	Lp.
	Nazwa i typ urządzenia
	Numer seryjny
	Ilość sprzętu
	Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy
	Data wykonania przeglądu [m-c, rok]
	Cena jednostkowa

netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku
	Wartość brutto

	1
	Holter ciśnieniowy WatchBP AFIB
	2009-05-03 00009
	1
	1
	03.2027
	
	
	
	


Oświadczamy, że oferujemy realizację usług serwisowych zgodnie z wymaganym ogólnym zakresem czynności

	
	
	

	Miejscowość, dnia
	
	pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy


Pakiet nr 23 - Kapnografy EMMA

WYKAZ SPRZĘTU OBJĘTEGO UMOWĄ
	Lp.
	Nazwa i typ urządzenia
	Numer seryjny
	Ilość sprzętu
	Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy
	Data wykonania przeglądu [m-c, rok]
	Cena jednostkowa

netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku
	Wartość brutto

	1
	Kapnograf EMMA (Masimo)
	EM00271639, EM00271586,

EM00256398
	3
	1
	04.2026
	
	
	
	


Oświadczamy, że oferujemy realizację usług serwisowych zgodnie z wymaganym ogólnym zakresem czynności

	
	
	

	Miejscowość, dnia
	
	pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy


Pakiet nr 24 - Kardiostymulator zewnętrzny

WYKAZ SPRZĘTU OBJĘTEGO UMOWĄ
	Lp.
	Nazwa i typ urządzenia
	Numer seryjny
	Ilość sprzętu
	Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy
	Data wykonania przeglądu [m-c, rok]
	Cena jednostkowa

netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku
	Wartość brutto

	1
	Kardiostymulator 5388 (Medtronic)
	PFG052146P
	1
	1
	08.2026
	
	
	
	


Oświadczamy, że oferujemy realizację usług serwisowych zgodnie z wymaganym ogólnym zakresem czynności

	
	
	

	Miejscowość, dnia
	
	pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy


Pakiet nr 25 - Kardiotokografy

WYKAZ SPRZĘTU OBJĘTEGO UMOWĄ
	Lp.
	Nazwa i typ urządzenia
	Numer seryjny
	Ilość sprzętu
	Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy
	Data wykonania przeglądu [m-c, rok]
	Cena jednostkowa

netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku
	Wartość brutto

	1
	Kardiotokograf Sonicaid Team 3 Care
	777AB10024217
	1
	1
	06.2026
	
	
	
	

	2
	Kardiotokograf Sonicaid Team 3 Care
	777AB10024517
	1
	1
	06.2026
	
	
	
	

	3
	Kardiotokograf Sonicaid Team 3 Care
	777AB10024617
	1
	1
	06.2026
	
	
	
	

	4
	Kardiotokograf Sonicaid Team 3 Care bliźniak
	777AB10024117
	1
	1
	06.2026
	
	
	
	

	5
	Kardiotokograf Sonicaid Team 3 Care bliźniak BP
	777DB10003517
	1
	1
	06.2026
	
	
	
	

	6
	Telemetria KTG Sonicaid Freedom
	778EA30082717
	1
	1
	06.2026
	
	
	
	

	7
	System nadzoru okołoporodowego Sonicaid Fetal Care 3
	775AX10029817
	1
	1
	06.2026
	
	
	
	

	8
	Kardiotokograf Sonicaid Team STANDARD
	738XA0133621-10
	1
	1
	04.2026
	
	
	
	

	9
	Kardiotokograf Sonicaid Team DUO
	738XB0132068-11
	1
	1
	09.2026
	
	
	
	

	10
	Kardiotokograf Sonicaid Team STANDARD
	738XA0133612-10
	1
	1
	09.2026
	
	
	
	

	11
	Kardiotokograf Sonicaid Team STANDARD
	738XA0133613-10
	1
	1
	09.2026
	
	
	
	

	12
	Kardiotokograf Sonicaid Team STANDARD
	738XA0133616-10
	1
	1
	09.2026
	
	
	
	

	13
	Kardiotokograf Sonicaid Team STANDARD
	738XA0243672-16
	1
	1
	09.2026
	
	
	
	

	14
	Kardiotokograf Team 3 3AP
	777AB50167121
	1
	1
	11.2026
	
	
	
	

	15
	Kardiotokograf Team 3 3AP
	777AB50167821
	1
	1
	11.2026
	
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	
	
	
	
	
	


Oświadczamy, że oferujemy realizację usług serwisowych zgodnie z wymaganym ogólnym zakresem czynności

	
	
	

	Miejscowość, dnia
	
	pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy


Pakiet nr 26 - Kolposkop

WYKAZ SPRZĘTU OBJĘTEGO UMOWĄ
	Lp.
	Nazwa i typ urządzenia
	Numer seryjny
	Ilość sprzętu
	Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy
	Data wykonania przeglądu [m-c, rok]
	Cena jednostkowa

netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku
	Wartość brutto

	1
	Kolposkop SmartOPTIC LED (Seliga Microscopes)
	U1LED100C03R021266
	1
	1
	12.2026
	
	
	
	


Oświadczamy, że oferujemy realizację usług serwisowych zgodnie z wymaganym ogólnym zakresem czynności

	
	
	

	Miejscowość, dnia
	
	pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy


Pakiet nr 27 - Kołyska Biosan

WYKAZ SPRZĘTU OBJĘTEGO UMOWĄ
	Lp.
	Nazwa i typ urządzenia
	Numer seryjny
	Ilość sprzętu
	Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy
	Data wykonania przeglądu [m-c, rok]
	Cena jednostkowa

netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku
	Wartość brutto

	1
	Kołyska Biosan MR-1

Skaner Canon Lide300
	010152-2203-0125

KMNL95475
	1
	1
	06.2026
	
	
	
	


Oświadczamy, że oferujemy realizację usług serwisowych zgodnie z wymaganym ogólnym zakresem czynności

	
	
	

	Miejscowość, dnia
	
	pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy


Pakiet nr 28 - Komory laminarne, wyciąg i śluzy


WYKAZ SPRZĘTU OBJĘTEGO UMOWĄ
	Lp.
	Nazwa i typ urządzenia
	Numer seryjny
	Ilość sprzętu
	Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy
	Data wykonania przeglądu [m-c, rok]
	Cena jednostkowa

netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku 
	Wartość brutto

	1
	Wyciąg nastołowy VETOX 120-10
	5703/16
	1
	1
	03.2027
	
	
	
	

	2
	Komora laminarna LAMIL13
	5705/16
	1
	1
	03.2027
	
	
	
	

	3
	Komora laminarna Berner C-[MaxPro]3-130
	1013000462
	1
	1
	03.2027
	
	
	
	

	4
	Śluza materiałowa CAPT 500
	5712/16
	1
	1
	03.2027
	
	
	
	

	5
	Śluza materiałowa CAPT 500
	5717/16
	1
	1
	03.2027
	
	
	
	

	6
	Śluza materiałowa CAPT 500
	5719/16
	1
	1
	03.2027
	
	
	
	

	7
	Zgrzewarka na odpady toksyczne Berner SealSafe
	3052000097
	1
	1
	03.2027
	
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	
	
	
	
	
	


Oświadczamy, że oferujemy realizację usług serwisowych zgodnie z wymaganym ogólnym zakresem czynności

	
	
	

	Miejscowość, dnia
	
	pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy


Pakiet nr 29 - Komory laminarne Alpina


WYKAZ SPRZĘTU OBJĘTEGO UMOWĄ
	Lp.
	Nazwa i typ urządzenia
	Numer seryjny
	Ilość sprzętu
	Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy
	Data wykonania przeglądu [m-c, rok]
	Cena jednostkowa

netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku
	Wartość brutto

	1
	Komora laminarna BIO 130 A2
	218
	1
	1
	10.2026
	
	
	
	

	2
	Komora laminarna BIO130- II BSC
	122958,

122943
	2
	1
	10.2026
	
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	
	
	
	
	
	


Oświadczamy, że oferujemy realizację usług serwisowych zgodnie z wymaganym ogólnym zakresem czynności

	
	
	

	Miejscowość, dnia
	
	pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy


Pakiet nr 30 - Sprzęt do histopatologii 2
WYKAZ SPRZĘTU OBJĘTEGO UMOWĄ
	Lp.
	Nazwa i typ urządzenia
	Numer seryjny
	Ilość sprzętu
	Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy
	Data wykonania przeglądu [m-c, rok]
	Cena jednostkowa

netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku
	Wartość brutto

	1
	Barwiarka preparatów Dakewe DP 360 Nr kat. 130.013.001-00
	01040295
	1
	1
	11.2026
	
	
	
	

	2
	Nakrywarka preparatów Dakewe CS500 Nr kat. 30.009.001-00
	08010296
	1
	1
	11.2026
	
	
	
	

	3
	Szafa na odczynniki VSCBasic Nr kat. VSCB001 (Zenon Diagnostik)
	050741,
050743,

050742
	3
	1
	11.2026
	
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	
	
	
	
	
	


Oświadczamy, że oferujemy realizację usług serwisowych zgodnie z wymaganym ogólnym zakresem czynności

	
	
	

	Miejscowość, dnia
	
	pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy


Pakiet nr 31 - Laktator szpitalny
WYKAZ SPRZĘTU OBJĘTEGO UMOWĄ
	Lp.
	Nazwa i typ urządzenia
	Numer seryjny
	Ilość sprzętu
	Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy
	Data wykonania przeglądu [m-c, rok]
	Cena jednostkowa

netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku
	Wartość brutto

	1
	Laktator szpitalny Medela Symphony
	1956040
	1
	1
	01.2027
	
	
	
	


Oświadczamy, że oferujemy realizację usług serwisowych zgodnie z wymaganym ogólnym zakresem czynności

	
	
	

	Miejscowość, dnia
	
	pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy


Pakiet nr 32 - Laser holmowy

WYKAZ SPRZĘTU OBJĘTEGO UMOWĄ
	Lp.
	Nazwa i typ urządzenia
	Numer seryjny
	Ilość sprzętu
	Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy
	Data wykonania przeglądu [m‑c, rok]
	Cena jednostkowa

netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku
	Wartość brutto

	1 
	Laser holmowy Cyber Ho 150 (Quanta System SPA)
	CYH0132-0123
	1
	1
	02.2027
	
	
	
	

	2 
	Morcelator urologiczny Hawk YSB-III
	102221758
	1
	1
	02.2027
	
	
	
	

	3 
	Zestaw do wykonywania procedur RIRS (Hawk)
	102223084
	1
	1
	02.2027
	
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	
	
	
	
	
	


Oświadczamy, że oferujemy realizację usług serwisowych zgodnie z wymaganym ogólnym zakresem czynności

	
	
	

	Miejscowość, dnia
	
	pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy


Pakiet nr 33 - Litotryptor ESWL

WYKAZ SPRZĘTU OBJĘTEGO UMOWĄ
	Lp.
	Nazwa i typ urządzenia
	Numer seryjny
	Ilość sprzętu
	Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy
	Data wykonania przeglądu [m‑c, rok]
	Cena jednostkowa

netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku
	Wartość brutto

	1 
	Litotryptor Dornier Compact Delta II
	1603
	1
	1
	04.2027
	
	
	
	

	2 
	Ultrasonograf Flex Focus 500
	1914232
	1
	1
	04.2027
	
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	
	
	
	
	
	


Oświadczamy, że oferujemy realizację usług serwisowych zgodnie z wymaganym ogólnym zakresem czynności

	
	
	

	Miejscowość, dnia
	
	pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy


Pakiet nr 34 - Lodówki, chłodziarki
WYKAZ SPRZĘTU OBJĘTEGO UMOWĄ
	Lp.
	Nazwa i typ urządzenia
	Numer seryjny
	Ilość sprzętu
	Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy
	Data wykonania przeglądu [m‑c, rok]
	Cena jednostkowa

netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku
	Wartość brutto

	1 
	Lodówka/Chłodziarko-Zamrażarka 
	06022F7700K2004052300089
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	2 
	Lodówka/Chłodziarko-Zamrażarka 
	005337183300070
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	3 
	Lodówka/Chłodziarko-Zamrażarka 2-6164-4
	82.919.140.8
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	4 
	Lodówka/Chłodziarko-Zamrażarka AKG397
	202116229551
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	5 
	Lodówka/Chłodziarko-Zamrażarka AKS 377
	20204015952
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	6 
	Lodówka/Chłodziarko-Zamrażarka Amica
	00103072809004
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	7 
	Lodówka/Chłodziarko-Zamrażarka Amica ACM039
	00703071429604
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	8 
	Lodówka/Chłodziarko-Zamrażarka Arctico ULTF 80
	20204523562
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	9 
	Lodówka/Chłodziarko-Zamrażarka BB9502NFP
	121141
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	10 
	Lodówka/Chłodziarko-Zamrażarka Beko
	1/160/3805
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	11 
	Lodówka/Chłodziarko-Zamrażarka Beko
	1110544909
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	12 
	Lodówka/Chłodziarko-Zamrażarka Beko
	1110236707
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	13 
	Lodówka/Chłodziarko-Zamrażarka Beko
	0910133508
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	14 
	Lodówka/Chłodziarko-Zamrażarka Beko
	7512720010
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	15 
	Lodówka/Chłodziarko-Zamrażarka Candy COT1S45EW
	3400507524470071
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	16 
	Lodówka/Chłodziarko-Zamrażarka CD350
	413218-00015
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	17 
	Lodówka/Chłodziarko-Zamrażarka ChL 6 B Smart
	CHL06210050
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	18 
	Lodówka/Chłodziarko-Zamrażarka ChL 6 B Smart
	CHL06210049
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	19 
	Lodówka/Chłodziarko-Zamrażarka ChL 6 B Smart
	CHL06210048
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	20 
	Lodówka/Chłodziarko-Zamrażarka ChL 6 B Smart
	CHL06210047
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	21 
	Lodówka/Chłodziarko-Zamrażarka ELCOLD UNI-11
	47260860
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	22 
	Lodówka/Chłodziarko-Zamrażarka FD228BUW
	11704670032078
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	23 
	Lodówka/Chłodziarko-Zamrażarka FKvesf 1803
	837535928
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	24 
	Lodówka/Chłodziarko-Zamrażarka FKvsl 4113
	832623729
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	25 
	Lodówka/Chłodziarko-Zamrażarka FKvsl 4113
	83263750
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	26 
	Lodówka/Chłodziarko-Zamrażarka FKvsl 4113
	834402483
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	27 
	Lodówka/Chłodziarko-Zamrażarka FKvsl 4113
	834402490
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	28 
	Lodówka/Chłodziarko-Zamrażarka FM107.4
	11917350017073
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	29 
	Lodówka/Chłodziarko-Zamrażarka FRV-250
	251WV20000003
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	30 
	Lodówka/Chłodziarko-Zamrażarka FRV-340
	249WV20000004
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	31 
	Lodówka/Chłodziarko-Zamrażarka FS15V
	FF1940FMK0818
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	32 
	Lodówka/Chłodziarko-Zamrażarka FS20V
	FF0641FMK0516
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	33 
	Lodówka/Chłodziarko-Zamrażarka FS20V
	FF1151FMK1014
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	34 
	Lodówka/Chłodziarko-Zamrażarka FS25
	FF1722FMK0119
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	35 
	Lodówka/Chłodziarko-Zamrażarka FS25
	FF2568FMK0613
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	36 
	Lodówka/Chłodziarko-Zamrażarka GGU1500
	826951715
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	37 
	Lodówka/Chłodziarko-Zamrażarka Labcold
	741308060315PW-LC
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	38 
	Lodówka/Chłodziarko-Zamrażarka LGv5010
	85.668.427.0
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	39 
	Lodówka/Chłodziarko-Zamrażarka LIEBHERR
	798832128
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	40 
	Lodówka/Chłodziarko-Zamrażarka LIEBHERR
	142495258
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	41 
	Lodówka/Chłodziarko-Zamrażarka LIEBHERR
	459945860
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	42 
	Lodówka/Chłodziarko-Zamrażarka LKUv1610
	85 590 233.7
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	43 
	Lodówka/Chłodziarko-Zamrażarka LKUv1610
	85 590 266.5
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	44 
	Lodówka/Chłodziarko-Zamrażarka Mawi AP725
	242107
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	45 
	Lodówka/Chłodziarko-Zamrażarka MED-340
	3301020817
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	46 
	Lodówka/Chłodziarko-Zamrażarka MED-340
	3301020818
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	47 
	Lodówka/Chłodziarko-Zamrażarka Medic 500 IGLOO
	NS-150308
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	48 
	Lodówka/Chłodziarko-Zamrażarka Meteor CX50
	CX50QP240412014
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	49 
	Lodówka/Chłodziarko-Zamrażarka MPM
	12022900137
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	50 
	Lodówka/Chłodziarko-Zamrażarka PHILCO PCS 2681
	1171336904022136080085
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	51 
	Lodówka/Chłodziarko-Zamrażarka Polar Cz 280
	7370041700
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	52 
	Lodówka/Chłodziarko-Zamrażarka POLAR P MAX188
	360748008599
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	53 
	Lodówka/Chłodziarko-Zamrażarka PRV-250S
	227CV0000004
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	54 
	Lodówka/Chłodziarko-Zamrażarka SFF sg 4001
	86430613.3
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	55 
	Lodówka/Chłodziarko-Zamrażarka SLC 500
	1113232
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	56 
	Lodówka/Chłodziarko-Zamrażarka SLN400
	1108669
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	57 
	Lodówka/Chłodziarko-Zamrażarka VESTFROST VKG 571
	72600307
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	58 
	Lodówka/Chłodziarko-Zamrażarka WHIRPOOL AFG8150
	500821021072
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	59 
	Lodówka/Chłodziarko-Zamrażarka WS/WS-147 M
	1006561
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	60 
	Lodówka/Chłodziarko-Zamrażarka XLS-380BW
	M89977047684000031
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	61 
	Lodówka/Chłodziarko-Zamrażarka Zanussi
	32130315
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	
	
	
	
	
	


Oświadczamy, że oferujemy realizację usług serwisowych zgodnie z wymaganym ogólnym zakresem czynności

	
	
	

	Miejscowość, dnia
	
	pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy


Pakiet nr 35 - Miernik bilirubiny

WYKAZ SPRZĘTU OBJĘTEGO UMOWĄ
	Lp.
	Nazwa i typ urządzenia
	Numer seryjny
	Ilość sprzętu
	Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy
	Data wykonania przeglądu [m‑c, rok]
	Cena jednostkowa

netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku
	Wartość brutto

	1 
	Miernik bilirubiny JM-105
	H3700075
	1
	1
	03.2027
	
	
	
	


Oświadczamy, że oferujemy realizację usług serwisowych zgodnie z wymaganym ogólnym zakresem czynności

	
	
	

	Miejscowość, dnia
	
	pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy


Pakiet nr 36 - Mikroskop operacyjny

WYKAZ SPRZĘTU OBJĘTEGO UMOWĄ
	Lp.
	Nazwa i typ urządzenia
	Numer seryjny
	Ilość sprzętu
	Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy
	Data wykonania przeglądu [m‑c, rok]
	Cena jednostkowa

netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku
	Wartość brutto

	1 
	Mikroskop Carl Zeiss OPMI PROergo
	6209102294
	1
	1
	10.2026
	
	
	
	


Oświadczamy, że oferujemy realizację usług serwisowych zgodnie z wymaganym ogólnym zakresem czynności

	
	
	

	Miejscowość, dnia
	
	pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy


Pakiet nr 37 - Myjnia do naczyń sanitarnych ArjoHuntleigh

WYKAZ SPRZĘTU OBJĘTEGO UMOWĄ
	Lp.
	Nazwa i typ urządzenia
	Numer seryjny
	Ilość sprzętu
	Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy
	Data wykonania przeglądu [m‑c, rok]
	Cena jednostkowa

netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku
	Wartość brutto

	1 
	Myjnia - dezynfektor do kaczek i basenów TORNADO FD 1810
	PO467623
	1
	1
	05.2026
	
	
	
	


Oświadczamy, że oferujemy realizację usług serwisowych zgodnie z wymaganym ogólnym zakresem czynności

	
	
	

	Miejscowość, dnia
	
	pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy


Pakiet nr 38 - Myjnia do narzędzi MMM

WYKAZ SPRZĘTU OBJĘTEGO UMOWĄ
	Lp.
	Nazwa i typ urządzenia
	Numer seryjny
	Ilość sprzętu
	Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy
	Data wykonania przeglądu [m‑c, rok]
	Cena jednostkowa

netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku
	Wartość brutto

	1 
	Myjnia do narzędzi/endoskopów INNOVA E3
	48041001
	1
	1
	06.2026
	
	
	
	


Oświadczamy, że oferujemy realizację usług serwisowych zgodnie z wymaganym ogólnym zakresem czynności

	
	
	

	Miejscowość, dnia
	
	pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy


Pakiet nr 39 - Platforma tensometryczna

WYKAZ SPRZĘTU OBJĘTEGO UMOWĄ
	Lp.
	Nazwa i typ urządzenia
	Numer seryjny
	Ilość sprzętu
	Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy
	Data wykonania przeglądu [m‑c, rok]
	Cena jednostkowa

netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku
	Wartość brutto

	1 
	Platforma Free Med Maxi 60
	MX01147
	1
	1
	01.2027
	
	
	
	


Oświadczamy, że oferujemy realizację usług serwisowych zgodnie z wymaganym ogólnym zakresem czynności

	
	
	

	Miejscowość, dnia
	
	pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy


Pakiet nr 40 - Spirometr

WYKAZ SPRZĘTU OBJĘTEGO UMOWĄ
	Lp.
	Nazwa i typ urządzenia
	Numer seryjny
	Ilość sprzętu
	Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy
	Data wykonania przeglądu [m‑c, rok]
	Cena jednostkowa

netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku
	Wartość brutto

	1 
	Spirometr Vyntus Spiro (Jaeger)
	561138
	1
	1
	06.2026
	
	
	
	


Oświadczamy, że oferujemy realizację usług serwisowych zgodnie z wymaganym ogólnym zakresem czynności

	
	
	

	Miejscowość, dnia
	
	pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy


Pakiet nr 41 - Sprzęt rehabilitacyjny BTL

WYKAZ SPRZĘTU OBJĘTEGO UMOWĄ
	Lp.
	Nazwa i typ urządzenia
	Numer seryjny
	Ilość sprzętu
	Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy
	Data wykonania przeglądu [m‑c, rok]
	Cena jednostkowa

netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku
	Wartość brutto

	1 
	Aparat BTL 5825S
	5001-0383313
	1
	1
	08.2026
	
	
	
	

	2 
	Aparat BTL-4625 Topline
	4000-0380852
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	3 
	Zestaw do laseroterapii BTL 5120
	5000-0385779
	1
	1
	08.2026
	
	
	
	

	4 
	Zestaw do laseroterapii BTL 4110 Topline
	4000-0387962
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	

	5 
	Zestaw do magnetoterapii BTL 5920
	5001-0380141
	1
	1
	08.2026
	
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	
	
	
	
	
	


Oświadczamy, że oferujemy realizację usług serwisowych zgodnie z wymaganym ogólnym zakresem czynności

	
	
	

	Miejscowość, dnia
	
	pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy


Pakiet nr 42 - Sprzęt rehabilitacyjny BTL (diatermia)

WYKAZ SPRZĘTU OBJĘTEGO UMOWĄ
	Lp.
	Nazwa i typ urządzenia
	Numer seryjny
	Ilość sprzętu
	Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy
	Data wykonania przeglądu [m‑c, rok]
	Cena jednostkowa

netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku
	Wartość brutto

	1 
	Diatermia BTL 20
	C4800581
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	


Oświadczamy, że oferujemy realizację usług serwisowych zgodnie z wymaganym ogólnym zakresem czynności

	
	
	

	Miejscowość, dnia
	
	pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy


Pakiet nr 43 - Sprzęt rehabilitacyjny – aparat do krioterapii

WYKAZ SPRZĘTU OBJĘTEGO UMOWĄ
	Lp.
	Nazwa i typ urządzenia
	Numer seryjny
	Ilość sprzętu
	Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy
	Data wykonania przeglądu [m‑c, rok]
	Cena jednostkowa

netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku
	Wartość brutto

	1 
	Aparat do krioterapii Kriosan 7 (Kriosystem) 
	SN 20/10
	1
	1
	04.2027
	
	
	
	


Oświadczamy, że oferujemy realizację usług serwisowych zgodnie z wymaganym ogólnym zakresem czynności

	
	
	

	Miejscowość, dnia
	
	pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy


Pakiet nr 44 - Szafa endoskopowa

WYKAZ SPRZĘTU OBJĘTEGO UMOWĄ
	Lp.
	Nazwa i typ urządzenia
	Numer seryjny
	Ilość sprzętu
	Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy
	Data wykonania przeglądu [m‑c, rok]
	Cena jednostkowa

netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku
	Wartość brutto

	1 
	Szafa endoskopowa DRY320
	162-390
	1
	1
	12.2026
	
	
	
	


Oświadczamy, że oferujemy realizację usług serwisowych zgodnie z wymaganym ogólnym zakresem czynności

	
	
	

	Miejscowość, dnia
	
	pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy


Pakiet nr 45 - Urządzenia do terapii HFNC

WYKAZ SPRZĘTU OBJĘTEGO UMOWĄ
	Lp.
	Nazwa i typ urządzenia
	Numer seryjny
	Ilość sprzętu
	Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy
	Data wykonania przeglądu [m‑c, rok]
	Cena jednostkowa

netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku
	Wartość brutto

	1 
	Urządzenie do terapii HFNC Hifent HUMID-BH (Respicare)
	302010003201016015

	1
	1
	11.2026
	
	
	
	

	2 
	Urządzenie do terapii HFNC Hifent HUMID-BH (Respicare)
	302010003201016039

	1
	1
	11.2026
	
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	
	
	
	
	
	


Oświadczamy, że oferujemy realizację usług serwisowych zgodnie z wymaganym ogólnym zakresem czynności

	
	
	

	Miejscowość, dnia
	
	pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy


Pakiet nr 46 - Zestaw do prób wysiłkowych

WYKAZ SPRZĘTU OBJĘTEGO UMOWĄ
	Lp.
	Nazwa i typ urządzenia
	Numer seryjny
	Ilość sprzętu
	Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy
	Data wykonania przeglądu [m‑c, rok]
	Cena jednostkowa

netto
	Wartość netto
	Podatek VAT i % podatku
	Wartość brutto

	1 
	Zestaw do prób wysiłkowych:

- bieżnia TrackMaster TMX 428

- moduł odbiorczy AM12
	317-07927
113180163037
	1
	1
	07.2026
	
	
	
	


Oświadczamy, że oferujemy realizację usług serwisowych zgodnie z wymaganym ogólnym zakresem czynności

	
	
	

	Miejscowość, dnia
	
	pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy


Strona | 2

