## SOPZ załącznik nr 2
WIWa.272.9.2026 | [7 empty] | Załącznik nr 3 do Zaproszenia do negocjacji
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
NR PAKIETU | Nazwa | Producent | Model | Numer fabryczny | Rok produkcji | Pracownia/ lokalizacja | Ilość urządzeń | Zakres czynności, które należy wykonać podczas przeglądu serwisowego | Planowany termin wykonania usługi
Aparat do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych
1. | Aparat do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych | ROCHE | MagNa Pure 96 | 5059 | 2020 r. | Pracownia Diagnostyki Chorób Zakaźnych ZHW OT Włocławek | 1 | 1. Przeglądy serwisowe aparatów do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych. 2. Zakres czynności: - kontrola procesu dekontaminacji urządzenia (lampa UV, procedura dekontaminacji), - sprawdzenie jednostki sterującej, - kontrola stacji procesowej: inkubator, płytka magnetyczna, pozycjonowanie, weryfikacja temperatury, - kontrola stacji chłodzenia oraz weryfikacja temperatury, - kontrola głowicy odczynników: sprawdzenie jednostki pętli odczynników 1 do 3, igieł, test szczelności, skaner kodów kreskowych-CCD, - kontrola głowicy procesowej: prawidłowość położenia, test szczelności, - sprawdzenie: pojemnika na płyny, wytrząsarki MGP, procesu płukania, - sprawdzenie etapu proces transfer, reagent transfer, - sprawdzenie lampy UV oraz Air Filter 120mm, Air Filter 92mm, - sprawdzenie prawidłowości generacji odpadów, - konserwacja, sprawdzenie poprawności działania oprogramowania, aktualizacja oprogramowania, - wykonanie procedury Maintenance. | do dnia 16 lipca .2026 r.
2. | Aparat do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych | ROCHE | MagNa Pure 96 | 5085 | 2020 r. |  | 1