## Pakiet 1
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 1 - Dezynfekcja skóry i pola operacyjnego - zmodyfikowany-
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | nazwa handlowa/ producent/ nr katalogowy/klasa wyrobu medycznego (jeżeli dotyczy) | Jm. | Ilość jm. | Cena netto za jm. | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto
1 | Bezbarwny preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry pacjenta przed m.in. zabiegami operacyjnymi, wkłuciami, pobieraniem krwi (wskazania potwierdzone w ChPL). Preparat gotowy do użycia, zawierający min. 3 substancje czynne oraz nadtlenek wodoru. Nie zawierający alkoholu etylowego, jodu i jego pochodnych, chlorheksydyny, związków amoniowych. Spektrum działania: B, F, Tbc, V, rotawirus, adenowirus, herpes simplex. Czas działania: przed iniekcjami i pobieraniem krwi 15s., przedoperacyjna dezynfekcja skóry 60 s. Opakowanie: 1000 ml; rejestracja: Produkt leczniczy. |  | op | 30
2 | Bezbarwny preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry pacjenta przed m.in. zabiegami operacyjnymi, wkłuciami, pobieraniem krwi (wskazania potwierdzone w ChPL). Preparat gotowy do użycia, zawierający min. 3 substancje czynne oraz nadtlenek wodoru. Nie zawierający alkoholu etylowego, jodu i jego pochodnych, chlorheksydyny, związków amoniowych. Spektrum działania: B, F, Tbc, V, rotawirus, adenowirus, herpes simplex. Czas działania: przed iniekcjami i pobieraniem krwi 15s., przedoperacyjna dezynfekcja skóry 60 s. Opakowanie: 250 ml; Rejestracja: Produkt leczniczy. |  | op | 80
3 | Barwiony preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry pacjenta przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, (wskazania potwierdzone w ChPL). Preparat gotowy do użycia, zawierający min. 3 substancje czynne oraz nadtlenek wodoru. Nie zawierający alkoholu etylowego, jodu i jego pochodnych, chlorheksydyny, związków amoniowych. Spektrum działania: B, F, Tbc, V, rotawirus, adenowirus, herpes simplex. Czas działania: przed iniekcjami i pobieraniem krwi 15s., przedoperacyjna dezynfekcja skóry 60 s. Opakowanie 1000 ml; Produkt leczniczy |  | op | 25
4 | Barwiony preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry pacjenta przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów (wskazania potwierdzone w ChPL). Preparat gotowy do użycia, zawierający min. 3 substancje czynne oraz nadtlenek wodoru. Nie zawierający alkoholu etylowego, jodu i jego pochodnych, chlorheksydyny, związków amoniowych. Spektrum działania: B, F, Tbc, V, rotawirus, adenowirus, herpes simplex. Czas działania: przed iniekcjami i pobieraniem krwi 15s., przedoperacyjna dezynfekcja skóry 60 s. Opakowanie 250 ml; Produkt leczniczy. |  | op | 10
5 | Bezbarwny, alkoholowy preparat z 2% chlochehydyną do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk oraz nieuszkodzonej i niezmienionej chorobowo skóry. Gotowy do użycia, bez dodatku perfum. Oparty na 70% alkoholu (IPA) i 2% chloheksydynie, nie zawiera aldehydów, fenoli i QAC. Preparat posiadający działanie przedłużone do 3h. Spektrum działania oraz czas ekspozycji: B 1 min, 15 sec. F,1 min, 15 sec, , Tbc 1 min. oraz Mykobakterie: 1 min , V otoczkowe : 15 sek. Dezynfekcja skóry chirurgiczna z 3 godzinnym przedłuzonym efektem - 3 min. Produkt biobójczy. Opakowanie 250 ml. |  | op | 2
6 | *Środek będący wodnym roztworem 7.5% Povidonum iodinatum z 10% zawartością przyswajalnego jodu, co odpowiada 0.75 g jodu na 100 g roztworu. Stosowany do dezynfekcji nieuszkodzonej skóry przed iniekcjami, punkcjami, zabiegami chirurgicznymi, do antyseptyki śluzówki, oka i powierzchownych ran. Wykazuje szerokie spektrum aktywności biobójczej: B, Tbc, V, F, S, P. Opakowanie płyn 1000 ml. Produkt leczniczy |  | op | 120
7 | Preparat do dezynfekcji ran, błon śluzowych oraz skóry. Bezbarwny, gotowy do użycia na bazie octenidyny, bez zawartości alkoholu, jodu i chlorheksydyny. Zakres zastosowania: odkażanie i wspomaganie leczenia ran, leczenie antyseptyczne zamkniętych powłok skórnych np.: szwów pozabiegowych, leczenie antyseptyczne w obrębie błon śluzowych i sąsiadujących tkanek, przed i po procedurach diagnostycznych w obrębie jamy ustnej, narządów płciowych, przed cewnikowaniem pęcherza moczowego, do dezynfekcji jamy ustnej, w pediatrii do pielęgnacji kikuta pępowinowego. Spektrum działania B (łącznie z Chlamydium, Mycoplasma), F (grzyby, drożdżaki), V (HIV, HBV, HSV), pierwotniaki (Trichomonas). Produkt leczniczy w postaci roztworu w butelce HDPE o pojemności 250 ml z pompką zintegrowaną na stałe (brak możliwości odkręcenia). |  | op | 40
8 | Preparat do dezynfekcji ran, błon śluzowych oraz skóry. Bezbarwny, gotowy do użycia na bazie octenidyny, bez zawartości alkoholu, jodu i chlorheksydyny. Zakres zastosowania: odkażanie i wspomaganie leczenia ran, leczenie antyseptyczne zamkniętych powłok skórnych np.: szwów pozabiegowych, leczenie antyseptyczne w obrębie błon śluzowych i sąsiadujących tkanek, przed i po procedurach diagnostycznych w obrębie jamy ustnej, narządów płciowych, przed cewnikowaniem pęcherza moczowego, do dezynfekcji jamy ustnej, w pediatrii do pielęgnacji kikuta pępowinowego. Spektrum działania B (łącznie z Chlamydium, Mycoplasma), F (grzyby, drożdżaki), V (HIV, HBV, HSV), pierwotniaki (Trichomonas). Produkt leczniczy w postaci roztworu w butelce HDPE z zamknięciem PP z zabezpieczeniem gwarancyjnym zawierającym 1000 ml płynu. |  | op | 60
9 | Produkt leczniczy w postaci roztworu w butelce HDPE z zamknięciem PP z zabezpieczeniem gwarancyjnym zawierającym 1000 ml płynu. |  | op | 15
10 | Hydrożel do leczenia ran zawierający polihexanid 0,1% i poloxamer 1% do oczyszczania i nawilżania ran. Testowany dermatologicznie, stosowany po zabiegach chirurgicznych, do pielegnacji szwów, opatrywania odleżyn, owrzodzeń i oparzeń. Usuwa i zapobiega powstawaniu biofilmu. Opakowanie 100 ml. |  | op | 5
11 | Antybakteryjny preparat do higienicznego mycia i dekolonizacji rąk, ciała i włosów, przed zabiegami chirurgicznymi, o przedłużonym czasie działania do 24 godzin. Preparat bezwonny, bezbarwny, zgodnie. Nie wymaga spłukiwania. Preparat zawierający o 2% diglukonian chlorheksydyny.Skuteczność bójcza:.wobec B zgodnie z norma EN 13727,drożdże zgodnie z norma EN13624, wobec wirusów osłonkowych norma EN14476. Spełniający czas działania zgodnie z normą EN 1499 – max 1 minuta. Rejestracja jako produkt biobójczy. Opakowanie 500 ml. |  | op | 20
12 | *Gotowy do użycia roztwór przeznaczony do dekontaminacji, płukania, pędzlowania jamy ustnej, utrzymania flory fizjologicznej ust i codziennej higieny jamy ustnej; na bazie poliheksanidyny; skuteczny na bakterie (w tym MDRO) oraz grzyby (Candida alicans). Wyrób medyczny. Opakowanie 250 ml. |  | op | 5
13 | Maść do miejscowego leczenia ran - 10% stężenie formuły kwasów żywicznych i lignanów . Składnik aktywny - rafinowana żywica świerku norweskiego, 15 g |  | op | 5
14 | Preparat zawierający w składzie mi: srebro koloidalne, sól sodową kwasu hialuronowego, dwutlenek krzemu. Wskazania do zastosowania: rany o różnej etiologii, otarcia, rany oparzeniowe, odleżyny, owrzodzenia, zespół stopy cukrzycowej. Wyrób medyczny. Op 125 ml |  | op | 10
15 | Hydrożel do oczyszczania i nawilżania ran z zawartością kwasu podchlorawego HOCl 60ppm, oraz podchlorynu sodu NaOCl 60ppm, o działaniu przeciwdrobnoustrojowym, przeciwzapalnym i natleniającym tkanki. Przeznaczony do zaopatrywania ran pooperacyjnych, przewlekłych owrzodzeń, oparzeń termicznych I-go i II-go stopnia, chemicznych i elektrycznych, odczynów popromiennych. Szeroki zakres działania bakterio-, grzybo-, prątko-, sporo- i wirusobójczego. OP.250G |  | op | 10
16 | Roztwór wodny ponadtlenkowy zawierający w swoim składzie kwas podchlorawy i podchloryn sodu, wykazujący działanie przeciwdrobnoustrojowe, przeciwzapalne o neutralnym ph, z zastosowaniem do płukania, nawilżania ran ostrych, przewlekłych, klasyfikowany jako wyrób medyczny klasy IIB. ,250 ml sprej |  | op | 15
17 | Roztwór wodny ponadtlenkowy zawierający w swoim składzie kwas podchlorawy i podchloryn sodu, wykazujący działanie przeciwdrobnoustrojowe, przeciwzapalne o neutralnym ph, z zastosowaniem do płukania, nawilżania ran ostrych, przewlekłych, klasyfikowany jako wyrób medyczny klasy II b. 500 ml płyn |  | op | 30
18 | *Sterylny, gotowy do użycia roztwór służący do irygacji, czyszczenia, nawilżania ran ostrych, przewlekłych jak i oparzeniowych I-II stopnia ,bez ograniczeń dotyczących czasu stosowania, usuwania biofilmu z rany w sposób zapewniający ochronę tkanki; do błon śluzowych przed cewnikowaniem, do pielęgnacji skóry wokół dostępów naczyniowych obwodowych i centralnych oraz dostępów do przewodu pokarmowego PEG,PEJ, bezzapachowy, zawierający poliheksanidynę i betainę; bez zawartości dodatkowych substancji czynnych takich jak jodopowidon, dichlorowodorek oktenidyny. chlorheksydyna. Bez zawartości glicerolu. Możliwość stosowania: u dzieci od 1 dnia życia, w terapii podciśnieniowej, w połączeniu z opatrunkami srebrowymi. Po otwarciu możliwość stosowania przez 8 tygodni. Wyrób medyczny klasy III. Op 1000 ml. |  | op | 6
19 | Krem zawierający octenidynę, pantenol, bisabolol oraz wazelinę , wspomaga regenerację naskórka w fazie epitelizacji . Do skóry suchej, wrażliwej, łuszczącej się i popękanej, testowany dermatologicznie, bez zawartości substancji barwiących i zapachowych, opakowanie 50 ml |  | op | 2
Wymagania:
poz 6, 12, 18 zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia dla personelu medycznego w zakresie stosowania prepratów

## Pakiet 2
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 2 - Pielęgnacja i dezynfekcja skóry pacjenta
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | nazwa handlowa/ producent/ nr katalogowy/klasa wyrobu medycznego (jeżeli dotyczy) | Jm. | Ilość jm. | Cena netto za jm. | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto
1 | Płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk zawierający w składzie izopropanol i glukonianu chlorheksydyny jako jedyne substancje czynne. Dedykowany na bloki operacyjne. Preparat zawierający glicerynę. Spektrum i czas działania: B, Tbc, F,V osłonkowe, Rota; dezynfekcja higieniczna w 30 sekund - max. 3 ml, dezynfekcja chirurgiczna w 90 sekund max. 3 ml (90 sek.). Przebadany dermatologicznie. Opakowanie 500 ml kompatybilne z dozownikami typu Dermados. |  | szt. | 200
2 | Płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk zawierający w składzie izopropanol i glukonianu chlorheksydyny jako jedyne substancje czynne. Preparat zawierający glicerynę. Spektrum i czas działania: B, Tbc, F,V osłonkowe, Rota; dezynfekcja higieniczna w 30 sekund - max. 3 ml, dezynfekcja chirurgiczna w 90 sekund max. 3 ml (90 sek.). Przebadany dermatologicznie. Opakowanie wkład 1000 ml do dozownika w systemie zamkniętym. Wykonawca na czas trwania umowy użyczy 12 sztuk dozowników w systemie zamkniętym kompatybilnych z preparatem. |  | szt. | 20
3 | Płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk zawierający w 100 g: 63,7 g etanolu i 6,3 g propan-2-olu. Zawierający glicerynę. Spektrum bójcze: B (w tym MRSA), F (C.albicans), prątki (M.terrae, M. avium), V (Vaccinia, HIV, HBV, HCV, Corona, BVDV, rota noro) - do 60 sekund. Dezynfekcja higieniczna : 2x3ml w czasie 2x15 sekund. Dezynfekcja chirurgiczna: 2 x 1,5 ml przez 2x90 sekund. Przedłużone działanie do 3 godz. Produkt zarejestrowany jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny. Może być stosowany także do dezynfekcji powierzchni, w tym powierzchni wyrobów medycznych i powierzchni mających i niemających kontaktu z żywnością. Opakowanie 5 L |  | szt. | 5

## Pakiet 3
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 3 - Różne środki dezynfekcyjne - zmodyfikowany-
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | nazwa handlowa/ producent/ nr katalogowy/klasa wyrobu medycznego (jeżeli dotyczy) | Jm. | Ilość jm. | Cena netto za jm. | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto
1 | Neutralne mydło w płynie lub emulsji przeznaczone do mycia rąk personelu medycznego przed higieniczną i chirurgiczną dezynfekcją rąk. Łagodne dla skóry. Przebadany dermatologicznie oraz alergologicznie. Zawierające w składzie substancje pielęgnujące. Bez barwników i substancji zapachowych. Opakowanie 500 ml kompatybilne z dozownikami typu Dermados. |  | szt | 500 |  |  |  | w płynie lub emulsji do mycia przed higieniczna i hirurgiczna dezynfekcja rak
2 | *Szybko działający preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk przeznaczony do obszaru medycznego o działaniu natychmiastowym i przedłużonym, na bazie alkoholu etylowego, zawierający glicerol oraz emolient pielęgnujący skórę, w postaci żelu. Zakres działania: B, F, V (Polio, Adeno,Noro), Tbc- w czasie do 30s. Oraz 15s. V osłonkowe . Przebadany zgodnie z EN 1500 - max 3 ml oraz EN 12791 max. 6 ml. Pozbawiony substancji zapachowych i barwników. Opakowanie 500 ml kompatybilne z dozownikami typu Dermados. Zamawiajacy wymaga dostarczenia do 50% zamawianej ilości pompek dozujących kompatybilnych z opakowaniem. |  | szt. | 600
3 | Emulsja pielęgnująca do rąk, z kompleksem witamin. Opakowanie 500 ml z oryginalnie dokręconą pompką. |  | szt. | 50
4 | Gotowe chusteczki z zawartością alkoholu przeznaczone do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni, sprzętu medycznego, aparatury medycznej odpornych na działanie alkoholi. Spektrum i czas działania - B, F, Tbc, do 1 minuty V otoczkowe, Adeno, Rota, Vaccina, Noro - do 30 sekund, z pojemnikiem x 100 szt. TUBA |  | op. | 100
| Gotowe chusteczki z zawartością alkoholu przeznaczone do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni, sprzętu medycznego, aparatury medycznej odpornych na działanie alkoholi. Spektrum i czas działania - B, F, Tbc, do 1 minuty V otoczkowe, Adeno, Rota, Vaccina, Noro - do 30 sekund, x 100 szt.wkład |  | op. | 400
5 | Gotowy preparat do szybkiej dezynfekcji małych, czystych powierzchni, na bazie mieszaniny alkoholi (etanol, propan-2-ol, alkylobiguanid). Gotowy do użycia ze spryskiwaczem. Spektrum: bakteriobójczy - 30 sekund, prątkom gruźlicy: m.terrae - 5min, drożdzakobójczy - 1min, aktywny wobec wirusów otoczkowych - 30s, Noro-5min. Działanie potwierdzone badaniami zgodnie z normami europejskimi. Opakowanie 1L ze spryskiwaczem. |  | op. | 40
6 | Chusteczki do szybkiej dezynfekcji i mycia małych powierzchni bez konieczności spłukiwania, nie zawiera substancji zapachowych i barwiących, nie posiadających w składzie chloru, zawierające w składzie nadtlenek wodoru, kwas glikolowy, mogą być stosowane do czyszczenia obszarów wysokiego ryzyka (np. oddziały intensywnej terapii, sale pacjentów), mogą być stosowane do inaktywacji zanieczyszczeń organicznych i likwidacji biofilmu. Spektrum działania B, drożdzakobójcze, V (Adeno, Polio, noro) - w czasie do 1 min, grzybobójcze – w czasie do 6 min, S (C. difficile Rybotyp 027) – w czasie do 5 min. Preparat przebadany wg norm: EN 16615 oraz EN 17126. Wyrób medyczny kl. II a oraz produkt biobójczy, opakowanie zawiera 80 sztuk chusteczek. |  | op. | 25
7 | Trójenzymatyczny preparat do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi, endoskopów oraz innych wyrobów medycznych, możliwy do zastosowania w myjkach ultradźwiękowych i myjniach półautomatycznych, preparat zachowuje aktywność niezależnie od jakości wody, narzędzia mogą być bezpiecznie przechowywane w roztworze do 72 godzin, skład: kompleks trzech enzymów (proteaza, lipaza, amylaza), chlorek didecylodimetyloamonu, propionian, niejonowe i kationowe związki powierzchniowo czynne, związki chelatujące. Rozpuszcza zanieczyszczenia organiczne (krew, ropę, białko, itp.) i zapobiega ich utrwalaniu (zaschnięciu, koagulacji), posiada szerokie spektrum biobójcze 0,5% w czasie 10 minut: B, Y, V (HIV, HBV, HCV, Herpes, Corona), dodatkowe działanie bójcze wobec prątków grużlicy: 5 % - 10 min, Wyrób medyczny kl. II b, op. 1 L |  | szt. | 5
8 | Trójenzymatyczny preparat do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi, endoskopów oraz innych wyrobów medycznych, możliwy do zastosowania w myjkach ultradźwiękowych i myjniach półautomatycznych, preparat zachowuje aktywność niezależnie od jakości wody, narzędzia mogą być bezpiecznie przechowywane w roztworze do 72 godzin, skład: kompleks trzech enzymów (proteaza, lipaza, amylaza), chlorek didecylodimetyloamonu, propionian, niejonowe i kationowe związki powierzchniowo czynne, związki chelatujące. Rozpuszcza zanieczyszczenia organiczne (krew, ropę, białko, itp.) i zapobiega ich utrwalaniu (zaschnięciu, koagulacji), posiada szerokie spektrum biobójcze 0,5% w czasie 10 minut: B, Y, V (HIV, HBV, HCV, Herpes, Corona), dodatkowe działanie bójcze wobec prątków grużlicy: 5 % - 10 min, Wyposażenie dodatkowe: pompka do kanistra (5 sztuk), Wyrób medyczny kl. II b, opakowanie 5 L |  | op. | 10
9 | Koncentrat płynny do mycia narzędzi, sprzętu anestezjologicznego oraz endoskopów. Na bazie trzech enzymów (proteaza, lipaza, amylaza), niejonowe i anionowe związki powierzchniowo czynne, związki chelatujące. Wykazujący skuteczne działanie w czasie od 30 sekund. pH 8. Stężenie roztworu roboczego od 0,3%. Roztwór niepieniący się. Możliwość używania w ultradźwiękowych urządzeniach myjących, w myjniach automatycznych oraz w procesie manualnym. Preparat posiada potwierdzoną możliwość przechowywania wyrobów medycznych w roztworze do 72 godzin. Wykazuje działanie bakteriostatyczne. Wyrób medyczny. Opakowanie 5 L. Pompka dozująca 10 sztuk. |  | op. | 10
10 | Dwukomponentowy preparat do manualnej i półautomatycznej dezynfekcji wysokiego poziomu endoskopów giętkich i sprzętu termolabilnego; produkt bazowy na bazie kwasu nadoctowego, trwałość roztworu 15 dni. Spektrum: B, Tbc (M. terrae + M.avium), grzybobójcze (C. albicans, A.brasiliensis), V (Polio, Adeno), S (Bacillus subtilis, Bacillus cereus) w czasie 5 minut. Działanie sporobójcze potwierdzone normą EN 17126 z paskami testowymi umożliwiającymi codzienną kontrolę stężenia preparatu. Opakowanie 5L z dołączonym neutralizatorem 200ml oraz 500 szt pasków testowych. |  | op. | 15
11 | Gotowy do użycia preparat sporobójczy na bazie nadtlenku wodoru oraz alkoholu benzylowego w formie piany przeznaczony do mycia i dezynfekcji wszystkich przedmiotów i powierzchni. Skuteczność mikrobiójcza w warunkach w warunkach brudnych potwierdzona badaniami wg norm eurpejskich: bakterie ( EN 13727, EN 16615), prątki ( EN 14348), drożdżaki ( EN 16615, EN 13624, EN 13697), wirusy: Polio, Adeno, Noro (EN14476), spory C. difficile (EN13704). Czas ekspozycji do 1 min; prątki do 10 min; C.difficile do 3 min. Opakowanie 750 L |  | op. | 10
*Wymagania:
Udostępnienie nieodpłatnie na czas umowy aplikacji do minitorowania higieny oraz systemu znaczników fluorescencyjnych do kontroli procesów mycia i dezynfekcji powierzchni w ilości 10 sztuk. Zamawiający wymaga przeprowadzenia minimum dwóch szkoleń dla personelu medcznego w okresie obowiązywania umowy z dziedziny profilaktyki zakażeń w placowkach ochrony zdrowia przez uprawnioną osobę.

## Pakiet 4
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 4 - Dezynfekcja dużych powierzchni
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | nazwa handlowa/ producent/ nr katalogowy/klasa wyrobu medycznego (jeżeli dotyczy) | Jm. | Ilość jm. | Cena netto za jm. | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto
1 | Preparat myjąco-dezynfekujący, do powierzchni wyrobów medycznych i dużych powierzchni szpitalnych bez zawartości: aldehydów, chloru, pochodnych fenolowych i substancji nadtlenowych. Skład: QAV, N-(3-aminopropylo)-Ndodecylpropano-1,3-diamina, propan-2-ol. Całkowicie rozpuszczalny w wodzie wodociągowej, możliwość stosowania w obecności pacjentów (w tym dzieci), wyrób medyczny klasy oraz produkt biobójczy. skuteczność bójcza dla roztworu roboczego o stężeniu 0,25 %: B, Y - EN 16615 (lub równoważny), V (HIV, HBV, HCV) w czasie do 15 minut - bójczy wobec prątków gruźlicy w stężeniu 0,5% - 30 minut , Adeno, Noro - w steż. Do 2 % w czasie do 30 minut. Opakowanie Kanister 5 Litrów Pompka dozująca do 50% ilości kanistrów. Zamawiający wymaga, aby na czas obowiązywania umowy Wykonawca użyczył bezpłatnie, zamontował oraz będzie serwisował 8 sztuk pomp dozujących ściennych do produktu do użytku szpitala. |  | szt. | 80
2 | Koncentrat do jednoczesnego mycia i dezynfekcji nieinwazyjnych wyrobów medycznych jak: łóżka i fotele zabiegowe, stoły operacyjne, aparatura medyczna. do dezynfekcji materiałów obiciowych oraz wyrobów z tworzywa ABS, szkła, porcelany, gumy, stali szlachetnej oraz aluminium, niklu i chromu. Zalecany jest także do dezynfekcji poprzez zanurzenie oraz do wyrobów medycznych ze szkła akrylowego. Możliwość stosowania do mebli medycznych, tworzywo ABS i materiałów obiciowych. Posiada przyjemny zapach. Produkt o podwójnej rejestracji: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. B (w tym MRSA), zgodnie z EN 14561, Y zgodnie z EN14562, Prątki (M. terrae, M. avium) zgodnie z 14563, V (Vaccinia, BVDV, HIV, HBV, HCV, Adeno, Polio) Zgodnie z EN 14476. W stęzeniu 1 % w czasie 15 minut. Opakowanie Kanister 5 Litrów. Zamawiający wymaga, aby na czas obowiązywania umowy wykonawca użyczył bezpłatnie, zamontował oraz będzie serwisował 4 sztuk pomp dozujących ściennych do produktu do użytku szpitala. |  | szt. | 15
3 | Preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętów medycznych czystych jak i zanieczyszczonych substancjami organicznymi w postaci koncentratu, o właściwościach myjących z możliwością zastosowania w kuchniach szpitalnych. Zawiera substancję czynną na bazie aktywnego chloru (podchloryn sodu) oraz tenzydy. Spektrum: B,Tbc, F, V (Polio, Adeno) spory. Czas działania od 15 do 30 minut, spory 1 godz. Opakowanie 1L. |  | szt. | 15
4 | Preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętów medycznych czystych jak i zanieczyszczonych substancjami organicznymi w postaci koncentratu, o właściwościach myjących z możliwością zastosowania w kuchniach szpitalnych. Zawiera substancję czynną na bazie aktywnego chloru (podchloryn sodu) oraz tenzydy. Spektrum: B, Tbc, F, V (Polio, Adeno) spory. Czas działania od 15 do 30 minut, spory 1 godz. Opakowanie 5L/kg. Pompka dozująca do każdego opakowania kompatybilna z kanistrem. |  | szt. | 30
5 | Suche chusteczki do nasączania niskopyłowe do dezynfekcji wszystkich zmywalnych powierzchni.Chusteczki dostarczane w rolkach, jedna rolka zawiera do 100 chusteczek o wymiarach 20 x 38 cm, gramatura min. 60g/m2. Każda rolka pakowana oddzielnie w folię ochronną. Do każdej rolki należy dołączyć naklejkę informacyjną (bezpieczeństwa), której wypełnienie eliminuje możliwość złego zastosowania produktu. Naklejka umożliwia uzupełnienie: nazwy preparatu, stężenia, daty napełnienia, daty przydatności, imienia i nazwiska osoby przygotowującej. Produkt Kompatybilny z pozycją powyżej, potwierdzający stabilność roztworu przez co najmniej 28 dni. |  | op. | 300
6 | Kompatybilny z poz powyżej trwały, wytrzymały, wielokrotnego użytku, ułatwiający wyjmowanie dozownik do systemu suchych chusteczek. Dozownik z możliwością wymiany zamknięć (nr różne kolory) w celu łatwego oznakowania, do czego przeznaczone są chusteczki.. |  | szt. | 30
7 | Chusteczki do szybkiej dezynfekcji i mycia małych powierzchni i wyrobów medycznych włącznie z głowicami USG i optykami endoskopowymi na bazie czwartorzędowych związków amonowych, nasączone preparatem na bazie czwartorzędowych związków amonowych. Spektrum: bakteriobójcze EN 13727 (łącznie z MRSA), drożdżakobójcze EN 13624 w czasie do 1 min., zgodnie z normą EN 13624; wirusobójcze, EN 14476 w czasie 30 sek., Papowawirus/SV40 Polyoma - 2 min. Skuteczne zgodnie z normą EN 16615 (warunki brudne) – 1 minuta. Roztwór, którym są nasączone nie może posiadać w swoim składzie alkoholi, chloru, aldehydów, fenoli. Posiadające opinię dermatologiczną oraz pozytywną opinię producentów urządzeń ultrasonograficznych. Opakowanie typu flow pack 100 sztuk z zamknięciem w postaci plastikowego klipsa, chusteczki o wym. min. 20 cm x 22 cm o gramaturze ok. 50g/m2. wykonane z 100 % PET. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz produkt biobójczy |  | op. | 400

## Pakiet 5
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 5 Dezynfekcja narzędzi i powierzchni kuchennych
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | nazwa handlowa/ producent/ nr katalogowy/klasa wyrobu medycznego (jeżeli dotyczy) | Jm. | Ilość jm. | Cena netto za jm. | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto
1 | Koncentrat do jednoczesnego mycia i dezynfekcji manualnej oraz w myjkach ultradźwiękowych instrumentów chirurgicznych i rotacyjnych. Skład: amina, czwartorzędowe związki amonowe, enzym - proteaza. Spektrum i czas działania: B , F (C. albicans), V (HBV, HIV, HCV, Vaccinia, BVDV, Herpes simplex, wirus grypy, Adeno), prątkobójczo: 0,5%-1% maksymalnie 30 min, Polio 0,5% w 30 min. Opakowanie 1L. |  | szt. | 10
2 | Koncentrat do jednoczesnego mycia i dezynfekcji manualnej oraz w myjkach ultradźwiękowych instrumentów chirurgicznych i rotacyjnych. Skład: amina, czwartorzędowe związki amonowe, enzym - proteaza. Spektrum i czas działania: B, F (C. albicans), V (HBV, HIV, HCV, Vaccinia, BVDV, Herpes simplex, wirus grypy, Adeno), prątkobójczo: 0,5%-1% maksymalnie 30 min, Polio 0,5% w 30 min. Opakowanie 5L. |  | szt. | 10
3 | Preparat do wstępnej dezynfekcji i mycia narzędzi chirurgicznych przed właściwym procesem dezynfekcji, zapobiegający zasychaniu zabrudzeń organicznych podczas gromadzenia i przewozu narzędzi na miejsce właściwej dezynfekcji, z zawartością inhibitorów korozji. Zawierający w składzie: amina, czwartorzędowy związek amonowy, inhibitor korozji. Spektrum i czas działania: B , F (C. albicans), V otoczkowe, Adeno, Polio, Tbc w czasie do 15 min. Opakowanie 1L ze spryskiwaczem. |  | szt. | 5
4 | Preparat przeznaczony do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych oraz endoskopów giętkich; zawierający dwuaminę kokospropylenu i związki powierzchniowo czynne; nie zawierający: QAV, aldehydów, fenoli, aktywnego tlenu i biguanidyny, glikoli, fenoksypropanolu; z możliwością użycia w myjkach ultradźwiękowych - do 5min; z możliwością pozostawienia narzędzi zanurzonych w roztworze do 72 godz.; skuteczny na bakterie (w tym MRSA, Tbc), grzyby, wirusy (HCV, HBV , HIV) w czasie 15 min, z możliwością rozszerzenia spektrum o wirusa Adeno, Polyoma w czasie do 60 min; konfekcjonowany w opakowaniach 1000ml i 5000ml; wyrób medyczny klasy IIb. Opakowanie 1 l. |  | szt. | 50
5 | Gotowy do użycia środek na bazie alkoholu, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni. Skład: etanol, 2-propanol. Łączna zawartość alkoholu do 70%. Bez zawartości dodatkowych substancji (aminy, QAV, aldehydu, fenolu). Polecany do dezynfekcji małych powierzchni: łóżek, foteli, aparatury medycznej, szafek, blatów oraz innych trudnodostępnych powierzchni. Zalecany do dezynfekcji mających kontakt z żywnością. Możliwość stosowania w oddziałach noworodkowych. Produkt o przyjemnym zapachu. Posiadający podwójną rejestrację: wyrób medyczny kl. IIa oraz produkt biobójczy. Preparat dopuszczony do dezynfekcji sprzętu medycznego dowolnego producenta. Spektrum bójcze potwierdzone badaniami z obszaru medycznego: B, F (C.albicans) EN 16615 (warunki brudne) , Tbc (M.terrae), wirusy osłonkowe, rota, noro w czasie do 30 sekund. Przebadany zgodnie z norma EN 17387 oraz EN 16777. Opakowanie 1L |  | szt. | 30

## Pakiet 6
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 6 - Dezynfekcja skóry - zmodyfikowany-
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | nazwa handlowa/ producent/ nr katalogowy/klasa wyrobu medycznego (jeżeli dotyczy) | Jm. | Ilość jm. | Cena netto jm. | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto
1 | Gaziki wykonane z włókniny 50-70g/m2, jeden gazik nasączony 70% alkoholem izopropylowym, drugi suchy. Rozmiar złożonego gazika 4-5 cm x 4,5-5 cm, a rozłożonego 9-10cm x 12-16cm. Pakowane pojedynczo w saszetki. Zestawów nasączony + nienasączony w opakowaniu zbiorczym. opakowanie 25 lub 50 zestawów gazików |  | saszetka zestaw | 200
2 | Gaziki do dezynfekcji skóry wykonane z włókniny – mieszanka celulozy, poliestru i wiskozy o gramaturze 50g-70g/m2, jeden gazik nasączony 70% alkoholem izopropylowym oraz 0,5% roztworem chlorheksydyny. Rozmiar złożonego gazika 4x4,5 - 5 cm cm,a rozłożonego 10 - 12x12,5 - 16 cm. Pakowane pojedynczo w saszetki, opakowanie 50 lub 100 saszetek |  | saszetka | 1500
Razem

## Pakiet 7
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 7 - Produkty do Centralnej Sterylizatorni - zmodyfikowany-
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | nazwa handlowa/ producent/ nr katalogowy/klasa wyrobu medycznego (jeżeli dotyczy) | Jm. | Ilość jm. | Cena netto za jm. | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto
1 | Gotowy do użytku roztwór do gruntowego ochronnego mycia powierzchni, narzędzi z zastosowaniem do usuwania past alginowych, cementowych oraz cynkowo-eugenolowych z narzędzi. W składzie preparatu: mieszanka naturalnych olejów, tłoczonych ze skórki pomarańczowej, nie zawiera zasad, mydła, działanie natłuszczające. Opakowania 500ml. |  | szt. | 24
2 | Kwaśny środek do maszynowego płukania i dezynfekcji termicznej kaczek i basenów. Oparty o: kwas cytrynowy, inhibitory korozji, niejonowe związki powierzchniowe, czynnik kompleksujący, rozpuszczalniki. Zapobiegający osadzaniu się kamienia kotłowego. Nie pozostawiający smug i zacieków. Niskopieniący. Stosowany w niskim stężeniu od 0,1 do 0,3%. Ph koncentratu 2,0 +/- 0,5. ji. Opakowanie 5L. |  | szt. | 10
3 | *Płynny, alkaliczny środek do mycia w myjniach dezynfektorach, skutecznie usuwający pozostałości organiczne typu zaschnięta i denaturowana krew. Umożliwiający mycie maszynowe narzędzi i sprzętu medycznego także wykonanego z aluminium i tworzyw sztucznych w stężeniu od 2 do ml/l w temp. do 60C. Spełnia wymagania Instytutu Robeta Kocha w zakresie minimalizowania ryzyka przeniesienia nowego wariantu choroby Creuztfeldta Jacoba. Usuwa chorobotwórcze białka prionowe, w tym również VCJD >2log. Niewymagający neutralizacji, umożliwiający zastosowanie w myjniach ultradźwiękowych. pH 10,4-10,8. Posiadający w swoim składzie: niejonowe i anionowe środki powierzchniowo czynne, enzymy, aloksylowane alkohole tłuszczowe. Nie zawierający glicerolu, oraz niesklasyfikowany jako środek niebezpieczny. Opakowanie 5L. |  | op. | 40
4 | *Płynny , neutralizujący i myjący środek do stosowania w myjniach dezynfektorach na bazie kwasu cytrynowego bezwodnego. Nie posiadający w swoim składzie fosforanów, azotanów oraz tenzydów. Maksymalna zawartość P2O5 w koncetracie wynosi <10 ppm. Wartość PH produktu 1,2. Opakowanie 5L. |  | op. | 10
5 | Środek do manualnej konserwacji narzędzi medycznych w szczególności przegubowych po ręcznej i maszynowej dezynfekcji na bazie oleju parafinowego, nie wpływający negatywnie na proces sterylizacji, gotowy do użycia, w sprayu. Zarejestrowany jako wyrób medyczny. Opakowanie jednostkowe 500 ml. |  | szt. | 2
6 | Płynny kwaśny środek do gruntownego mycia narzędzi ze stopów utwardzonej stali chromowanej lub chromo-niklowej. Do stosowania w metodzie zanurzeniowej lub myjkach ultradźwiękowych. Dozowanie od 10 do 100ml/l w zależności od wybranej metody. Wyrób medyczny. Opakowanie 1L. |  | op. | 10
Razem
WYMAGANIA:
*Zamawiający oczekuje od Wykonawcy przekalibrowania płuczkodezynfektorów w Centralnej Sterylizatorni na koszt Wykonawcy.

## Pakiet 8
FORMULARZ CENOWY
PAKIET NR 8 - Akcesoria do procesów dezynfekcji
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | nazwa handlowa/ producent/ nr katalogowy/klasa wyrobu medycznego (jeżeli dotyczy) | Jm. | Ilość jm. | Cena netto za jm. | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto
1 | Wanna do dezynfekcji narzędzi wykonana z polipropylenu. Zawierająca: * przezroczystą pokrywą wykonaną z makrolonu; * wkładkę-sito z PCV z profilowanym uchwytem i oznaczeniem poziomu napełnienia (w litrach). Wanna powinna posiadać gładkie powierzchnie; być łatwa w czyszczeniu, bez ryzyka skaleczenia. Dopuszcza się wanienki 10 litrowe bez sita.
a) | Wanna 10 litrów |  | szt. | 1
b) | Wanna 8 litrów |  | szt. | 1
c) | Wanna 2 litry |  | szt. | 1
2 | Miniaturowa wanienka wykonana ze specjalnego tworzywa przeznaczona do dezynfekcji małych elementów, z użyciem preparatu dezynfekcyjnego, wyposażona w sito odcedzające, pokrywa wanienki posiada otwór służący do łatwego umieszczania elementów w pojemniku. Wymiary (wewnętrzne maksymalne w mm) Ø x H = 74 mm x 50mm |  | szt. | 1
3 | Uniwersalny dozownik ścienny typu Dermados przeznaczony do dozowania preparatów do odkażania, mycia i pielęgnacji rąk. Dozowanie łokciem lub grzbietem dłoni, plastikowy bez elementów metalowych i transparentnych. Dostosowany do pojemników o poj. 500ml., możliwość zdejmowania obudowy dozownika ze ściany bez odkręcania śrub, w celu dezynfekcji wszystkich elementów dozownika (wyjmowana pompka dozująca), regulowana ilość dozowanego preparatu ( 0,5; 1 i 1,5 ml.). Kolor dozownika - biały i czarny. Wymienne ramię dozownika w różnych kolorach. Możliwość zamontowania tacki zabezpieczającej przed kapaniem. Możliwość zdemontowania pompki dozującej preparat oraz wymiany na nową. |  | szt. | 100

## Pakiet 9
FORMULARZ CENOWY
PAKIET NR 9 - Dekontaminacja pomieszczeń metodą fumigacji czI
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | nazwa handlowa/ producent/ nr katalogowy/klasa wyrobu medycznego (jeżeli dotyczy) | Jm. | Ilość jm. | Cena netto za jm. | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto
1 | Preparat do dezynfekcji metodą fumigacji zgodnie z normą PN-EN 17272 (2020), kompatybilny z urządzeniem NocoSpray, o składzie 7,9% nadtlenek wodoru i kwas askorbinowy. Spektrum działania: B, V, F, S. Rejestracja: produkt biobójczy. Opakowanie a' 1 litr. |  | szt | 2
2 | Preparat do dezynfekcji metodą fumigacji zgodnie z normą PN-EN 17272 (2020), kompatybilny z urządzeniem NocoSpray, o składzie 12% nadtlenek wodoru i jony srebra. Spektrum działania: B, V, F, S. Rejestracja: produkt biobójczy. Opakowanie a' 1 litr. |  | szt | 10

## Pakiet 10
FORMULARZ CENOWY
PAKIET NR 10 - Dekontaminacja pomieszczeń metodą fumigacji czII
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | nazwa handlowa/ producent/ nr katalogowy/klasa wyrobu medycznego (jeżeli dotyczy) | Jm. | Ilość jm. | Cena netto zajm. | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto
1 | Preparat do dezynfekcji metodą fumigacji, kompatybilny z urządzeniem SENTINEL room, o składzie 12% nadtenek wodoru, z chipem umożliwiającym uruchomienie procesu na podstawie odczytu zawartych informacji. Informacja powinna zawierać datę przydatności do użycia, nr seryjny, wydajność. Spektrum działania: B, V, F, S. Opakowanie a' 5 litrów. |  | szt | 8
2 | Koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni w tym wrażliwych na działanie alkoholi i wysoką temperaturę, kompatybilny z urządzeniem Airofog U260. Spektrum działania: B-10 min, F - 15 min, V, Adeno, Noro, Polio, S w czasie 5 minut, stężenie 5%. Skład: poliaminy, tenzydy, aminoetanol. Zgodny z normą Pn-EN 13697-2015, PN- EN13624-2013-12, PN-EN 13704-2004, PN-EN NF-EN-14476:2013+A2:2019. Bez zawartośi związków tlenowych, kwasu nadoctowego i aldehydów. Czysty roztwór zachowuje aktywność zgodnie z terminem koncentratu. Opakowanie a' 5 L. |  | szt | 2

## Pakiet 11
FORMULARZ CENOWY
PAKIET NR 11 - Środki dezynfekcyjne - zmodyfikowany-
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | nazwa handlowa/ producent/ nr katalogowy/klasa wyrobu medycznego (jeżeli dotyczy) | Jm. | Ilość jm. | Cena netto zajm. | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto
1 | Sporobójczy, płynny koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni na bazie dwutlenku chloru. Nie zawierjący aldehydów, fenoli, kwasu nadoctowego, QAC. Spektrum B ( zgodnie z EN 16615; EN13727), V ( wg EN 14476, ASMT E-1053), F (wg EN 13624 w tym Aspergillus brasiliensis, EN 16615), Tbc ( wg EN 14348, EN 14563), S ( EN17126), pr EN17846 - Cl. diff) - w czasie do 5 min. Op. 100 ml - do przygotowania 5 L roztworu. Wyrób medyczny. |  | szt | 120
2 | Gotowa do użycia pianka do dezynfekcji sprzętu okulistycznego na bazie dwutlenku chloru. Opakowanie składające się z 2 pojemników z zintegrowanym systemem dozowania o łącznej pojemności 250 ml. Nie zawiera aldehydów, fenoli, kwasu nadoctowego, QAC. Spektum bakterie ( EN13727; EN14561; EN16615), wirusy ( EN14476), grzyby/drożdże (EN14562; EN16615); Prątki ( EN14348; 14563) oraz spory ( EN17126, EN 17846) - w czasie 30 sekund. Wyrób medyczny klasy IIa. |  | szt | 100