WYKONAWCY                                                                                     /wszyscy/

Eap-2412/14/26/M

Dotyczy postępowania znak jw. z dnia 28.08.2026r.

ZAWIADOMIENIE /1/

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej,36-100 Kolbuszowa,

Ul. Grunwaldzka 4, zawiadamia Wykonawców o wypłynięciu zapytań dotyczących zapisów

SWZ w postępowaniu:

Dot. Postępowania w trybie podstawowym : „: Dostawa wyrobów do hemodializy (dializatory )  4 pakiety

Zgodnie z art.284 ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2024 r. poz. 1320.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1.  Do umowy: Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w umowie zapisu dotyczycącego minimum logistycznego tj. Zamawiający będzie składał zamówienie według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być niższa niż 500 zł netto?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

Pytanie 2. Pakiet 1 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści dializatory o powierzchni 1,6m²?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 3. Pakiet 3 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści igły do hemodializy żylne wyposażone w tylne oczko, które pomaga uzyskać stały dopływ krwi podczas dializy?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4. Czy Zamawiający w Zestawieniu oferowanych warunków technicznych - Załacznik 9.1 i Załącznik 9.2 w punkcie 1, dla Pakietu nr 1 i Pakietu nr 2 przyzna maksymalną ilość punktów za sterylizację radiacyjną?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający przyzna 30 pkt za sterylizacje parą wodną.

Pytanie 5. Czy Zamawiający w pakiecie 3 pozycji 2 dopuści igłę do hemodializy żylną z oczkiem? Pozostałe wymagania bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego:  TAK. Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający informuje uczestników postępowania o przysługujących środkach ochrony prawnej, zgodnie z Działem VI uPzp.

Kolbuszowa 03.09.2026 r.

DYREKTOR SP ZOZ KOLBUSZOWA

ZBIGNIEW STRZELCZYK

…………………………………………..

/Podpis osoby uprawnionej/