


Kraków dnia: 2026-10-09
Szpital Miejski Specjalistyczny
im. Gabriela Narutowicza w Krakowie
ul. Prądnicka 35-37
31-202 Kraków

	POWIADOMIENIE
o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ) - 1



Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
	Nazwa zamówienia:
	Zakup i dostawa produktów farmaceutycznych III

	Numer referencyjny:
	ZP/52/2026


Zamawiający, działając na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793), informuje o dokonaniu zmian w zapisach SWZ w następującym zakresie:
Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Pakiet 51 – Sevoflurane wraz z dzierżawą parowników - Zamawiający dodaje zapisy pod Pakietem:
7. Przez cały okres obowiązywania umowy przeglądy, kalibracje i naprawy dzierżawionych parowników wykonuje producent parowników lub podmiot przez niego autoryzowany do wykonywania tych czynności, zgodnie z instrukcją używania. Po każdej czynności Wykonawca przekazuje Zamawiającemu raport serwisowy zawierający co najmniej datę, nazwę podmiotu wykonującego, opis i wynik czynności oraz termin następnej czynności.
8. Zmiana podmiotu serwisującego w trakcie umowy wymaga uprzedniego przekazania Zamawiającemu dokumentu, o którym mowa w pkt. 9.1.1) SWZ, dotyczącego nowego podmiotu.

Pakiet 54 – Leki V* - poz. 26 - Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia:
Było: 
Beclometasonum, Formoterolum, Glycopyrronium
Jest: 
Beclometasonum, Formoterolum, Glycopyrronium (87mcg+5mcg+9mcg). Poj. 180 dawek

SWZ ZP-52-2026 - Zamawiający modyfikuje pkt 9 SWZ dodając następujące zapisy: 
9.1.1) Pakiet 51 – Sevoflurane wraz z dzierżawą parowników
Na potwierdzenie spełnienia wymagania określonego w Załączniku nr 1 pod Pakietem 51 pkt 7 Wykonawca składa wraz z ofertą:
a) wskazanie producenta i modelu oferowanych parowników oraz nazwy podmiotu, który będzie wykonywał ich przeglądy, kalibracje i naprawy;
b) dokument wystawiony przez producenta parowników lub jego autoryzowanego przedstawiciela, potwierdzający, że podmiot wskazany w lit. a posiada autoryzację producenta do wykonywania tych czynności dla oferowanego modelu. Dokumentu nie składa się, jeżeli czynności te wykonuje sam producent.
Zamawiający akceptuje dokumenty równoważne, jeżeli potwierdzają okoliczność wskazaną w lit. b.


Zmodyfikowany Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Zmodyfikowany SWZ 
ZP-52-2026 oraz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://e-propublico.pl oraz na stronie internetowej Zamawiającego https://narutowicz.krakow.pl. 

Powyższa zmiana nie powoduje zmiany terminu składania oraz otwarcia ofert.


       Przewodniczący Komisji Przetargowej
Barbara Parcz
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