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Specyfikacja techniczna – zadanie 4

	Lp.
	Nazwa sprzętu
	Producent/typ
	Cena jedn. netto [PLN]
	Wartość netto [PLN]
	VAT [%]
	Cena jedn. brutto [PLN]
	Wartość brutto [PLN]

	1.
	Unit okulistyczny
	1  komplet
	
	
	
	
	
	



* (jeżeli dotyczy) W przypadku zastosowania mieszanej stawki VAT - poniżej tabeli należy przedstawić sposób wyliczenia ceny jedn. brutto w uwzględnieniem dwóch różnych stawek VAT.


	
Lp.
	
Wymagania techniczne
	Wartość wymagana
	Wartość Oferowana / podaćzakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru 

	Wymagania podstawowe:

	1. 
	Fotel z elektryczną regulacją wysokości i stałym oparciem
	TAK
	

	2. 
	Regulacja fotela góra/dół minimum 180 mm
	Tak, podać
	

	3. 
	Dopuszczalne obciążenie fotela minimum 150 kg
	Tak, podać
	

	4. 
	Unit wyposażony w podnóżek i podłokietniki
	TAK
	

	5. 
	Szuflada na kasetę szkieł próbnych
	TAK
	

	6. 
	Przesuwany blat na dwa urządzenia okulistyczne
	TAK
	

	7. 
	Dopuszczalne obciążenie blatu minimum 2 x 20 kg
	Tak, podać
	

	8. 
	Zasilanie na blacie 220 VAC, 12 i 24 VDC
	TAK
	

	9. 
	Półka na rzutnik optotypów
	TAK
	

	10. 
	Maksymalne wymiary całkowite unitu: wysokość 2000 mm, szerokość 1500 mm, długość 1500 mm
	Tak, podać
	

	11. 
	Zasilanie unitu: 220-240VAC, 50Hz
	Tak, podać
	

	12. 
	Lampa oświetlająca LED z regulacją jasności
	TAK
	

	[bookmark: _Hlk481595046]  Inne wymagania

	13. 
	Oferowany sprzęt  jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy, rok produkcji 2026. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych.
	TAK
	

	14. 
	Wykonawca zobowiązuję się do zabrania i utylizacji na własny koszt wszelkich opakowań po dostarczonym sprzęcie (w szczególności: palet, opakowań kartonowych, zabezpieczeń ze styropianu, folii)
	TAK
	

	15. 
	Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa lub w wersji elektronicznej – płyta CD lub pendrive - dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.; 1 szt. w wersji elektronicznej (np.pdf) dołączyć do oferty przedmiotu zamówienia).
	TAK
	

	16. 
	Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE 
Załączyć do oferty przedmiotu zamówienia deklarację zgodności CE (WE) oraz potwierdzenie zgłoszenia (wpisu) do rejestru wyrobów medycznych
	TAK
	

	17. 
	Paszport techniczny z informacjami zawierającymi datę zainstalowania aparatu i termin następnego przeglądu 
Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu  zamówienia.
	TAK
	

	18. 
	Wszelkie posiadane materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty min. prospekty,  broszury, dane techniczne, itp. w języku polskim
	TAK
	

	19. 
	Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów
	TAK
	

	20. 
	Dostawca zobowiązuje się do:
- dokonania instalacji we wskazanym przez zamawiającego miejscu
- dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia [Szkolenie personelu w wymiarze min. 1 godziny]. Zamawiający zastrzega sobie możliwość drugiego szkolenia na żądanie w trakcie użytkowania sprzętu.
	TAK
	

	Warunki gwarancji i serwisu

	21. 
	Długość udzielanej gwarancji –  minimum 24 miesiące maksymalnie 60 miesięcy
	TAK
podać
	

	22. 
	Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji; obejmującej przeglądy i naprawy gwarancyjne zawarty w cenie przedmiotu zamówienia. 
Podać zalecaną przez producenta częstość przeglądów w okresie gwarancji i po gwarancji.
	TAK
	

	23. 
	Autoryzowany serwis na terenie Polski
	TAK
Podać
	

	24. 
	Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki
	TAK
Podać
	

	25. 
	Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy
	TAK
Podać
	

	26. 
	Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu podjęcia naprawy
	TAK
Podać
	

	27. 
	Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach
	TAK
Podać
	

	28. 
	Możliwość zgłaszania awarii codziennie przez 24 h/dobę w ciągu 365 dni w roku.
	TAK
	

	29. 
	Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych
	TAK
Podać
	

	30. 
	Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji 
	TAK
Podać
	

	31. 
	Dostępność części zamiennych przez okres minimum 5 lat od momentu dostarczenia
	TAK
Podać
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